«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# Предмет закупки: Поставка лазерных дальномеров

# Обнинск

2014 
СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 2.2. Требования по надежности

Подраздел 2.3. Требования к комплектности

Подраздел 2.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Лазерный дальномер

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Лазерный дальномер должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим работы при температуре -10…+50Сº

# РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

Тип: лазерный Исполнение: карманный Дальность: 40 м Точность измерения: ±0,5% Погрешность: ±1,5мм Длина волны: 635 нМ Класс лазера: 2 Дисплей: есть (ЖК) Питание : батарейки 1,5 В (тип ААА, LR03) Резьба под штатив: есть Автоматическое выключение: есть Сложение/вычитание: есть Память: есть Вес: 0,18 кг Габариты: 100х58х32 мм

Подраздел 2.2. Требования по надежности

Срок эксплуатации не менее 5 лет

Подраздел 2.3 Требования к комплектности

- Дальномер; - Защитная сумка; - Батарейки (тип ААА, LR03).

Подраздел 2.4 Требования к упаковке

Упаковка предусмотренная заводом изготовителем товара (если предусмотрено), в ином случае упаковка должна защищать изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Лазерный дальномер – 2шт

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая документация и руководство по эксплуатации должны быть на русском языке и бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.