
Техническое задание 

на оказание услуг

Предмет закупки 
Оказание услуг по облучению медицинских изделий
Москва

2015

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

	Код
	Вид услуги

	7499000
	Коммерческие услуги прочее


Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Оказание услуг по облучению медицинских изделий


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

2.1.1 Облучение Изделий  в соответствии с согласованным заданием.
2.1.2 Разгрузка автотранспорта и входной контроль Изделий.
2.1.3 Загрузка конвейера 

2.1.4 Разгрузка конвейера и складирование партии Изделий в зоне облученной продукции, хранение Изделий

2.1.5 Измерение величины поглощенной дозы с помощью детекторов  СО ПД(Ф)Р-5/50

2.1.6 Оформление Протокола облучения и сопроводительной документации на партию облученных Изделий



	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	2.2.1 Облучение Изделий производится  в соответствии с согласованным заданием. Диапазон доз в контрольной точке, указывается в сопроводительной документации продукцию. Облучение производится пучком ускоренных электронов с энергией от 6 МэВ на стерилизационном комплексе на основе ускорителя  электронов.

2.2.2 Разгрузка автотранспорта и входной контроль Изделий. Разгрузо-погрузочные работы и нанесение клейкой ленты на торцы каждой коробки.
2.2.3 Загрузка конвейера. Помещение облучаемой партии Изделий на конвейер радиационной установки для стерилизации. 
2.2.4 Разгрузка конвейера и складирование партии Изделий в зоне облученной продукции, хранение Изделий.   

2.2.5 Измерение величины поглощенной дозы с помощью детекторов  СО ПД(Ф)Р-5/50. Дозиметрический контроль проводится с использованием поверенных детекторов, занесенных в российский Государственный реестр средств измерений.

2.2.6 Оформление Протокола облучения и сопроводительной документации на партию облученных Изделий. 


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Объем оказываемых услуг от 100 до 100.000 кг в период действия договора.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1 Обеспечение производительности облучения от 0,3 тонны/час.
        3.1.2 Дозиметрический контроль должен проводиться для каждого вида Изделий на каждой скорости облучения.
        3.1.3 Факт облучения Изделий в соответствии с ГОСТ Р 50325-2011  удостоверяется  предварительно установленными цветовыми индикаторами облучения, предоставления временной диаграммы критических режимов работы установки.
         3.1.4  Облучению подлежат Изделия, упакованные в картонные коробки размерами 580х360х250мм.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Исполнитель обязан обеспечить соответствие качества выполняемых Работ требованиям, определенным в Задании.
За некачественное выполнение Работ по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Если Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за Работы цены, возмещения понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков в указанный срок.


	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не предусмотрено

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Не предусмотрено

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не предусмотрено

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Не предусмотрено

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Облучение партии Изделий в соответствии с данным техническим заданием

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель обязуется передавать результаты Работ (обработанные Изделия) Заказчику в согласованные сроки. Под результатом Работ понимаются облученные и отгруженные Заказчику Изделия. На облученную партию Изделий Исполнитель выдает Заказчику Протокол облучения (далее Протокол), по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору. 



	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	4.3.1  Протокол облучения
         4.3.2  Акт сдачи-приемки выполненных работ




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Договор на облучение изделий
	12


Менеджер проекта                                ___________________ М.Г. Мокрецов
Старший научный консультант           ___________________ В.В. Калашников

Заместитель генерального директора, ___________________ П.С. Юхновец 

Директор департамента развития                

