# Ответ на запрос разъяснения положений закупочной документации открытого одноэтапного запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 7284/539 Р4/П-15 «Поставка масла ТП-22 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС».

Текст запроса:

- Возможна ли поставка масла турбинного Тп-22С марки 1;

- Каковы требования к фасовке поставляемого масла (металлические бочки, автоцистерны, ж/д цистерны).

Ответ:

- На площадку строительства должно поставляться масло ТП-22С Марки 1, данная информация указана в заказной спецификации R4.00310.5.0.12;

- Турбинное масло ТП-22С должно поставляться в ж/д цистернах.