Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«02» сентября 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на 
поставку шкафов распределительных и управления в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	DIN-рейка 1250мм
	шт
	4

	2
	DIN-рельс для корпуса QLINE TS35/7.5 300мм
	шт
	2

	3
	Ограничитель на DIN-рейку ГОСТ Р МЭК 60715-2003
	шт
	25

	4
	Щит Schneider Elektric PRA29118
	шт
	45

	5
	Шкаф аккумуляторный РБК-5 1763х872х788
	шт
	20

	6
	Панель монтажная вводная  3U, DN-3U для шкафа 19 ST2H
	шт
	11

	7
	Заглушка 3U для шкафа 19 ST2H
	шт
	2

	8
	Шкаф EUROMET EU/R-22-HT (01513)
	шт
	2

	9
	Изолятор DIN YIS21
	шт
	6

	10
	Комплект заземления (шина+проводники) для шкафа 19 ST2H
	шт
	30

	11
	ШКАФ НАСТЕННЫЙ HYPERLINE TZH-0955-GR-RAL9004
	шт
	2

	12
	Шкаф настенный ZPAS  WZ-3504-01-01-011 6U 337х600х400
	шт
	2

	13
	Полка стационарная (глубина 745мм) для шкафа 19 ST2H
	шт
	2

	14
	Шкаф  электротехнический ШЭН-900.900.210-1 IP55 900х900х210
	шт
	2

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка продукции с хранения, а также прошедшая  переконсервацию.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3. Требования к комплектности

	Согласно разделу 1. Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость

	Подраздел 2.4. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке, методика поверки

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 60 дней с момента заключения договора.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 02.09.2015г. тел. (83130) 2 30 55
