|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ Н.Н. Давиденко «_______»_______________ 2015 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг:

- Наименование (тема) услуг.

«Разработка раздела ПОС проектной документации энергоблока №5 Белоярской АЭС для работ подготовительного периода, в части Схемы планировочной организации земельного участка».

2. Основание для заключения договора.

План № 16/15 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» за счет инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2015 году.

3. Срок выполнения работ по договору.

Четыре месяца с даты заключения договора.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5. Цель услуг  и ожидаемые результаты.

5.1.  Целью услуг является - разработка предложений по освобождению территории площадки строительства энергоблока №5, занятых породой в результате производства земляных работ при сооружении энергоблока №4 для производства подготовительных работ по устройству площадки под строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС.

6. Исходные данные для оказания услуг.

6.1. Проект Технического задания на энергоблок № 5 Белоярской АЭС с РУ БН-1200.

6.2. Обоснование инвестиций в строительства энергоблок №5 Белоярской АЭС с РУ БН-1200. Раздел «Основные строительные решения».

6.3. Генеральный план строительной площадки.

Исходные данные и по п.п. 6.1. - 6.3. предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.

Для предоставления документации содержащей конфиденциальную
информацию, в установленном порядке заключается дополнительное соглашение
к договору.

7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.

7.1. Основные требования к услугам:

7.1.1. Услуги включают в себя определение перечня и сбор необходимых исходных данных, разработка Схемы планировочной организации земельного участка, в том числе:

- технико-экономические показатели земельного участка;

- зонирование территории, размещение зданий и сооружений;

- решение по инженерной подготовке территории;

- решения и технические показатели транспортных коммуникаций для объектов производственного и непроизводственного назначения;

- решения по вертикальной планировке участка;

- размещение площадок складирования и хранения, в том числе отвалов грунта;

- планы перемещения земляных масс;

- логистические схемы транспортировки и хранения крупно-габаритных, укрупненных, блочных конструкций и оборудования.

7.1.2. Результаты услуг должны быть оформлены как раздел ПОС, использоваться при разработке проектной документации и являться основанием для работ подготовительного периода.

7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

7.2.1. СПП НАЭ-87 п. 4.1. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки.

7.2.2. СПП НАЭ-93. Основные требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства.

7.2.3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

7.2.4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.

7.2.5. СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.

7.2.6. П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии).

7.2.7. Градостроительный Кодекс Российской Федерации.

8. Место внедрения и способ применения результатов услуг.

8.1 Результаты услуг будут использованы при разработке проектной документации по энергоблоку № 5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200.

9. Отчетные материалы.

9.1. По завершении работы Исполнитель передает Заказчику Технический отчет по подготовительным работам к устройству площадки под строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС, согласно п.7 ТЗ в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план), разрабатываемым при заключении договора (являющимся его неотъемлемой частью).

9.2 Материалы передаются в объёме Календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).

10.	Порядок приема и передачи материалов услуг Заказчику.

10.1. Прием и передача материалов оказанных услуг осуществляются в соответствии  с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

| Куратор темы | И.В. Думчев |
| --- | --- |