ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку кабеля

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель силовой ВВГ 4х35-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 15 |
| 2 | Кабель силовой ВВГ 4х4-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 62 |
| 3 | Кабель силовой ВВГнг 4х70-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 300 |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 1739 |
| 5 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 712 |
| 6 | Кабель силовой ВВГнг 3х4(ож)-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 1700 |
| 7 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 255 |
| 8 | Кабель силовой ВВГнг 4х120-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 520 |
| 9 | Кабель силовой ВВГнг 4х95-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 400 |
| 10 | Кабель КРНГ 7х2,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 50 |
| 11 | Кабель силовой ВБбШв 4х120-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 700 |
| 12 | Кабель силовой гибкий КГ 4х2,5 | ГОСТ 24334-80 | М | 92 |
| 13 | Кабель монтажный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного покрова экранированный МКЭШ 14х0,75 | ГОСТ 10348-80 | М | 143 |
| 14 | Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 | ТУ 16.К73.05-93 | М | 102 |
| 15 | Кабель силовой ВВГнг 5х4-0,66 | ГОСТ 16442-80 | М | 20 |
| 16 | Кабель НРГ 3х4+1х2,5 | ГОСТ 433-73 | М | 102 |
| 17 | Кабель силовой ВВГ 4х95 | ГОСТ 16442-80 | М | 240 |