Светильник промышленный LMPRS.Prom 6х1 1400-15-Т с креплением для шинопровода или встраиваемым креплением, линза с КСС типа Т – тоннельная 90 градусов на 60 градусов.

Потребляемая мощность - 15 Вт,

Световой поток - 1400 Лм,

Цветовая температура  4000 - 4500  К (нейтральный цвет),

IP 54,

Рабочее напряжение 220±20% В, 50 Гц,

Cos φ >0,95,

Диапазон рабочих температур от - 40 до +65оС,

Рабочий ресурс не менее 70 000 часов,

Масса (нетто) – 1,1 кг,

Габариты (ВШД) – 100x100x185 мм,

Гарантия 3 года.