## Лист1
Приложение №1 к Договору № ______ от _________________
Спецификация.
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок закл договора | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 30.СИО.211983490 |  | Электропривод прямоходный | ЭП-100000/15-100Р-06А | Потребляемая мощность 2,66 кВт, максимальное усилие на штоке 82500 Н, Продолжительность осуществления полного хода 15 с с реостатным датчиком сопротивлением 1 кОм | СНЦИ.420131.002 ТУ | 3 |  | II |  |  |  | R4.00693.3.0.16 изм. 3 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2016-05-31 | для доукомплектации БРУ-К 4RС11S01 взамен зав.№11255 (Решение №РСТАЭС3Р-718К(3-4)-2014 от 31.10.2014) |  | БКП 1/2 | Оборудование | 105 | Прочее оборудование
2 | 30.СИО.211983491 |  | Электропривод прямоходный | ЭП-100000/15-100Р-06А | Потребляемая мощность 2,66 кВт, максимальное усилие на штоке 82500 Н, Продолжительность осуществления полного хода 15 с с реостатным датчиком сопротивлением 1 кОм | СНЦИ.420131.002 ТУ | 3 |  | II |  |  |  | R4.00693.3.0.16 изм. 3 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2016-05-31 | для доукомплектации БРУ-К 4RС11S02 взамен зав.№11256 (Решение №РСТАЭС3Р-718К(3-4)-2014 от 31.10.2014) |  | БКП 1/2 | Оборудование | 105 | Прочее оборудование
3 | 30.СИО.211983492 |  | Электропривод прямоходный | ЭП-100000/15-100Р-06А | Потребляемая мощность 2,66 кВт, максимальное усилие на штоке 82500 Н, Продолжительность осуществления полного хода 15 с с реостатным датчиком сопротивлением 1 кОм | СНЦИ.420131.002 ТУ | 3 |  | II |  |  |  | R4.00693.3.0.16 изм. 3 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2016-05-31 | для доукомплектации БРУ-К 4RС12S01 взамен зав.№11257 (Решение №РСТАЭС3Р-718К(3-4)-2014 от 31.10.2014) |  | БКП 1/2 | Оборудование | 105 | Прочее оборудование
4 | 30.СИО.211983493 |  | Электропривод прямоходный | ЭП-100000/15-100Р-06А | Потребляемая мощность 2,66 кВт, максимальное усилие на штоке 82500 Н, Продолжительность осуществления полного хода 15 с с реостатным датчиком сопротивлением 1 кОм | СНЦИ.420131.002 ТУ | 3 |  | II |  |  |  | R4.00693.3.0.16 изм. 3 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2016-05-31 | для доукомплектации БРУ-К 4RС12S02 взамен зав.№11258 (Решение №РСТАЭС3Р-718К(3-4)-2014 от 31.10.2014) |  | БКП 1/2 | Оборудование | 105 | Прочее оборудование
[13 empty] | Итого: |  | 4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 420
ПОДПИСИ СТОРОН
[5 empty] | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
[5 empty] | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[6 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.