ТОМ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению метрологической экспертизы отраслевых инструкций ОИ 001.695-2010 и  ОИ 001.701-2010 с целью расширения диапазона измеряемых массовых концентраций урана.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение метрологической экспертизы отраслевых инструкций ОИ 001.695-2010 и ОИ 001.701-2010 с целью расширения диапазона измеряемых массовых концентраций урана.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Проведение метрологической экспертизы отраслевой инструкции ОИ 001.695-2010 с целью расширения диапазона измеряемых массовых концентраций урана Проведение метрологической экспертизы отраслевой инструкции ОИ 001.701-2010 с целью расширения диапазона измеряемых массовых концентраций урана

Перечень оказываемых услуг соответствует для каждой ОИ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Проведение испытаний и оформление протоколов Проведение метрологической экспертизы результатов измерений; Внесение изменений в ОИ; Оформление свидетельства об аттестации МИ отраслевого уровня

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

ОИ 001.695-2010 - 50%; ОИ 001.701-2010 - 50%

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

При производстве работ соблюдать требования безопасности, стандартов, технических условий и других нормативных документов

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» и ОСТ 95 10351-2001 «Стандарт отрасли. Отраслевая система обеспечения единства измерений. Общие требования к методикам выполнения измерений»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» и ОСТ 95 10351-2001 «Стандарт отрасли. Отраслевая система обеспечения единства измерений. Общие требования к методикам выполнения измерений»

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются договором, и, при необходимости, оформляются приложением к договору.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Особых требований нет

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Обучение персонала не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Участник должен иметь Аттестат аккредитации метрологической службы на право проведения метрологической экспертизы документов, аттестации методик измерений и стандартизация в ранг отраслевого уровня

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Внесение изменений в отраслевые МИ; Оформление свидетельства об аттестации МИ отраслевого уровня

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Акт сдачи-приемки оказанных услуг Счет-фактура;

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Извещение об изменениях в ОИ; Свидетельства об аттестации МИ отраслевого уровня

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МИ | Методика измерений |
| 2 | ОИ | Отраслевая инструкция |