Согласовано:                                                                                   Утверждаю:
Начальник ОКС-45                                                             Технический директор

__________Р.В. Чистилин                                          ___________В.В. Витухин

Дефектная ведомость

«Ремонт мягкой кровли 70/2»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1-й этап

	1
	Разборка примыканий из наплавляемых материалов в 9 слоев: высота примыкания 600мм
	М
	790
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2
	Мест 
	2000
	

	3
	Огрунтовка оснований кровельный ковер: битумной грунтовкой
	М2
	5419
	

	4
	Затирка раствором межплиточных швов парапетных плит
	М 
	15
	

	5
	Ремонт температурных швов (Н=0,4м , Ш=0,4м)
	М 
	70
	

	6
	Устройство покрытия парапетных плит из наплавляемых материалов в 1 слой
	М2
	363
	высококачественный материал на основе стекловолокна со сроком службы 25-30 лет. Толщина ≥ 4 мм

	7
	Демонтаж мелких покрытий из оцинкованной стали толщиной 0,7мм и шириной 0,5м
	М2
	30
	

	8
	Установка сливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	М2
	60
	

	9
	Установка обжимных хомутов на примыкания кровельного материала с металлическими вентиляционными выходами, диаметром 900мм
	Шт.
	20
	

	10
	Ремонт водосточных воронок
	Шт. 
	13
	

	11
	Ремонт штукатурки по кирпичной кладке лифтовых шахт
	М2
	20
	

	12
	Ремонт штукатурки парапетов, толщиной слоя до 20мм
	М2
	180
	

	13
	Перенос строительного мусора на расстояние до 100м

	Тонна 
	210
	

	14
	Перевозка строительного мусора на расстояние 15км

	Тонна 
	210
	

	2-й этап

	15
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя
	М2
	5419
	высококачественный материал на основе стекловолокна со сроком службы 25-30 лет. Толщина ≥ 4 мм

	16
	Устройство примыкания мягкой кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 600мм
	М 
	790
	высококачественный материал на основе стекловолокна со сроком службы 25-30 лет. Толщина ≥ 4 мм


Составил:__________ А.М. Фомин
