Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку вакуумного насоса, вакуумметров, датчика давления, блока питания для модуля согласно ТЗ

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров 
	Наименование товара: 

вакуумметр Micro-Ion Plus серия 356 – 3 шт.,

датчик давления Micro-Ion Plus серия 356 – 3 шт.,

блок питания для модуля Micro-Ion Plus – 3 шт.,

насос вакуумный ILMVAC PK 2 DC – 1 шт.,

вакуумметр PIZA 111 – 1 шт.

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	См. техническое задание

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	допускается досрочное изготовление и поставка товара

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	сертификат



	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	гарантия производителя 



	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	контроль поставки осуществляет группа снабжения подразделения заказчика 

	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	товарная накладная  




	№

П.п.
	Общепринятое техническое название
	Технические характеристики

	1.
	Вакуумметр цифровой 

Micro-Ion Plus серия 356 

(модель 356002-YE-T)

(н.н. 67107351)
	Диапазон измеряемого вакуума: от 10-9 торр до атмосферы;

Выходной сигнал: цифровой для связи с компьютером (RS-485);

Фланец: KF 25;

Материал корпуса: алюминиевый сплав;

Напряжение питания: 24В DC +- 15%;

Потребляемая мощность: максимум 26 Вт;

Диапазон рабочих температур: от 10о С до 40о С.



	2.
	Датчик давления Micro-Ion Plus серия 356, фланец KF 25 (модель 356006-YE)

(н.н. 66305155)
	Диапазон измеряемого вакуума: от 10-9 торр до атмосферы;

Фланец: KF 25;

Диапазон рабочих температур: от 10о С до 40о С.



	3.
	Блок питания для широкодиапазонного модуля Micro-Ion Plus
(н.н. 66115421)
	Входное напряжение 90…264 В;

Выходное напряжение 24 В;

Мощность 30… 60 Вт;

Изоляция 3000 В;

Размеры не более 130x55x33 мм.



	4.
	Насос вакуумный 

ILMVAC PK 2 DC
(н.н. 69606205)
	Конечный вакуум, мбар: < 1·10-2;
Скорость откачки м3/час (л/мин.) @ 50 Гц: 1,8 (30);

Мощность двигателя: 120 Вт;

Присоединение: DN 16 KF;

Напряжение питания: 230 В, 50/Гц;

Габариты (ШхГхВ), мм: 300х120х150;

Вес: 8 кг; 

	5.
	Вакуумметр PIZA 111

(н.н. 67107224)
	Диапазон измеряемого вакуума: 785 - 10-3 торр;

Погрешность измерения: < 0,8% полной шкалы;

Допустимая перегрузка: 2 бар абс;

Питание: батарейка 9 В либо сетевое питание

9 В /200 мА (предусмотрено в объёме поставки);

Присоединение: DN 16 KF;

Габариты(ШхДхВ): 80x36x125 мм.


Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо.









