Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________Д.В.Федотов 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________М.М.Капля



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Техническое задание:

1) Виды и объем оказываемых работ и услуг
	Гидравлические испытания тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» должны быть проведены в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры, для выявления дефектов в количестве 286 участков.

1.1. Срок проведения работ:

- тепловые сети 1-ой  системы после окончания отопительного сезона   2013 -14 г. в количестве 80 участков -  с момента заключения договора, в течение 30 календарных дней.

- тепловые сети 2-ой системы после окончания отопительного сезона   2013 -14 г. в количестве 17 участков  -  с момента заключения договора, в течение 30 календарных дней.
- тепловые сети 1-ой системы перед началом отопительного сезона 2014-2015г.  в количестве 141 участок – 01.08.2014г. по 30.09.2014г.

- тепловые сети 2-ой системы перед началом отопительного сезона 2014-2015г.  в количестве 48 участков  – 01.08.2014г. по 30.09.2014г.

Места проводимых работ заказчик указывает в письменной заявке после заключения договора на оказание услуг на гидравлическое испытание.

	2) Характеристика оказываемых работ и услуг
	Выполнение работ согласно согласованной с Заказчиком программы испытаний тепловых сетей

	3) Особые условия оказываемых работ и услуг 
	Исполнитель гидравлических испытаний обязан сообщить потребителям тепловой энергии, присоединенным к тепловым сетям, на которых проводятся гидравлические испытания, о времени проведения испытаний не менее чем за 10 дней до начала испытаний.

	4) Требования к качеству оказываемых работ и услуг
	Выполнить работы своевременно и качественно,  в полном объёме, в соответствии с Правилами технической эксплуатации «Тепловых энерго установок» и  утвержденной программой испытаний тепловых сетей. 

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на оказываемые услуги 
	Не требуется

	6) Контроль за оказанием услуг
	Технический надзор со стороны заказчика

	7) Порядок сдачи-приемки оказываемых услуг 
	По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей исполнитель работ обязан оформить Акты о проведенных испытаниях, согласованные с энергоснабжающей организацией. По завершению работ исполнитель в течение 3-х календарных дней  представляет  заказчику акт выполненных работ. Заказчик в течении 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивировать отказ от приёмки работ.


Техническое задание на гидравлическое испытание на прочность и плотность

тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

1. Гидравлическим испытаниям подлежат тепловые сети ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» I и II системы отопления после окончания отопительного сезона 2013-2014г и перед началом отопительного сезона 2014-2015г.

2. Гидравлические испытания тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» должны быть проведены в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры, для выявления дефектов.

3. Гидравлические испытания тепловых сетей должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с Правилами технической эксплуатации «Тепловых энергоустановок».

4. Срок проведения работ и объемы работ:

Гидравлические испытания тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» должны быть проведены в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры, для выявления дефектов в количестве 286 участков.

              Срок проведения работ:

- тепловые сети 1-ой  системы после окончания отопительного сезона   2013 -14 г. в количестве 80 участков    -  с момента заключения договора, в течение 30 календарных дней.
- тепловые сети 2-ой системы после окончания отопительного сезона   2013 -14 г. в количестве 17 участков  -  с момента заключения договора, в течение 30 календарных дней.
- тепловые сети 1-ой системы перед началом отопительного сезона 2014-2015г.  в количестве 141 участок – 01.08.2014г. по 30.09.2014г.

- тепловые сети 2-ой системы перед началом отопительного сезона 2014-2015г.  в количестве 48 участков  – 01.08.2014г. по 30.09.2014г.

5. Места проводимых работ заказчик указывает в письменной заявке после заключения договора на оказание услуг на гидравлическое испытание, Исполнитель гидравлических испытаний обязан разработать программу испытаний тепловых сетей и согласовать её с представителями служб ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и энергоснабжающей организацией.

6.  Исполнитель гидравлических испытаний обязан сообщить потребителям тепловой энергии, присоединенным к тепловым сетям, на которых проводятся гидравлические испытания, о времени проведения испытаний не менее чем за 10 дней до начала испытаний. Исполнитель работ должен незамедлительно сообщить ответственному представителю Заказчика о повреждении на тепловых сетях, выявленном по показаниям приборов учета.

7.  По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей исполнитель работ обязан оформить акты о проведенных испытаниях, согласованные с энергоснабжающей организацией. 

