Техническая часть Заявки на проведение процедуры закупки


Закупка проводится на право заключения договоров на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  энергоснабжения Заказчика.

Срок оказания услуг: с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. на объектах Заказчика в ЗАТО г. Снежинск Челябинской области.
Обслуживание соответствующих видов оборудования должно выполняться в соответствии с  требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России, приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.), «Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ-12-529-03, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и другими правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации установок, попадающих под действие правил Ростехнадзора России, включая своевременное проведение предусмотренных вышеуказанными правилами обследования, испытания и техническое освидетельствование оборудования.

Объем работ определяется:

А. Перечнем инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ», передаваемого на обслуживание:

Перечень обслуживаемых внутренних инженерно-технических коммуникаций, оборудования, электроприёмников цехов и подразделений, миникотельных:

I. Оборудование здания РФЯЦ-ВНИИТФ.

1. Технологическое оборудование - 30 ед.,

2. Энергетическое оборудование и сети:

вводные устройства, щиты освещения - 20 ед., трансформаторы - 6 ед.,

вентиляторы - 22 ед., насосы  - 12 ед.,

розетки - 178 ед., выключатели - 20 ед.,

светильники - 206 ед., переключатели - 39 ед.,

силовые и осветительные сети - 64,4 м,

холодильное оборудование - 12 ед., обогреватель Gelonghi - 1ед.,

станки - 3 ед., ящик ЯТП220/24.

3. Вентиляционное оборудование -111 ед.,

воздуховоды - 2421,5 м, т/проводы - 40м,

комплектующие систем вентиляции - 1239 ед.

4. Система кондиционирования:

наружные и внутренние блоки - 21 ед.,

трубопроводы - 233 м, виброизоляторы - 40 ед.

5. Система холодоснабжения:

чиллер 126 кВт - 1 ед. с комплектом вспомогательного оборудования - 5 ед,

трубопроводы - 10м.

6. Чиллер-конденсаторный блок:

комплект оборудования - 110 ед.,трубопроводы - 92 м, теплоизоляция - 140м.

7. Комплект оборудования чиллер-охладителя - 9 ед., трубопроводы - 11 м.

8. Чиллеры 22,9 кВт - 1 ед. и 60кВт - 2ед. 

с комплектом вспомогательного оборудования - 47 ед., комплектующими - 101 ед.,, трубопроводами - 222 м.

9. Паровая система:

пароувлажнители - 4 ед, с вспомогательным оборудованием и комплектующими - 40 ед., трубопроводы - 16 м, шланг армированный - 44 м.

10. Тепловое оборудование:

теплообменник пластинчатый - 1 ед., деаэратор SAS 11/2 - 1 ед.,

комплект вспомогательного оборудования - 226 ед,

трубопроводы - 72 м, теплоизоляция - 117 м.

11. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод - 550 м.

12. Узел учета воды - 1 комплект, 

кран пожарный с рукавом, стволом РС-50 L=20м - 19 комплектов, 

шкаф пожарный ШПК - 19 ед.,

сантехническое оборудование - 108 ед., трубопроводы - 185 м.

13. Бытовая канализация - 295 м,сантехническое оборудование - 51 ед.

14. Спецканализация - 171 м, сантехническое оборудование - 16 комплектов и 4 ед.

15. Система НК13 - 9 ед. оборудования и 20 м трубопроводов.

16. Система К2 - 8 ед. оборудования и 138 м трубопроводов.

17. Система отопления: 

радиаторы чугунные - 793 секции, регистры из гладких труб - 2 шт.,

сантехническое оборудование - 321 ед., трубопроводы - 1190,5 м, теплоизоляция - 72 м.

18. ИТП: комплект оборудования - 53 ед.

19. Пожарная сигнализация - 296 ед.

20. Охранная сигнализация - 69 ед.

21. Система оповещения о пожаре - 30 ед.

II.  Оборудование, внутренние инженерно-технические коммуникации и электроприемники объектов РФЯЦ-ВНИИТФ. 

1. Лифты:

-Лифт пассажирский г/п 500 кг - 5 шт.;

-Лифт пассажирский г/п 400 кг - 11 шт.;

-Лифт пассажирский г/п 320 кг  - 3 шт.;

-Лифт грузовой г/п 500 кг - 12 шт.;

-Лифт грузовой г/п 3000 кг - 1 шт.;

-Лифт грузовой г/п 1000 кг - 1 шт.;

-Лифт грузовой г/п 100 кг - 9 шт.;

2. Кондиционеры и холодильное оборудование - 278 ед.

3. Автомат для напитков - 1 шт.;

4. Сантехническое оборудование - 30881,51 ед.;

5. Станция охлаждения воды для станка – 1 шт.;

6. Станция охлаждения масла для пресса - 1 шт.;

7. Механическое (станочное) оборудование - 29 ед.;

8. Технологическое оборудование - 44 ед.;

9. Пожарная сигнализация - 2631 ед.;

10. Электрооборудование:

- вводные устройства с приборами учёта, распределительные, силовые щиты, щиты освещения  - 504 ед., 

сети осветительные, силовые - 101194 м, 

- светильники, люстры с люминесцентными лампами и лампами накаливания - 7508 шт.;

- электродвигатели приточной и вытяжной вентиляции - 30 шт.;

- электроводонагреватели, электрокотлы, эл.печки - 7 шт.;

- электрическая часть технологического оборудования - 577 ед.;

- шкафы управления холодильными установками - 3 шт.;

- электроплиты - 494 шт.

11. Вентиляционное оборудование, в т.ч. вытяжные вент.системы с вентилятором, приточная вентиляция – 214,9 ед.;

12. воздуховоды - 2155 м;

13. 3 миникотельных, в т.ч: газовые котлы – 3 шт.,  насосы – 9 шт., бак расширительный -3- шт., бойлер – 2 шт., бак радиаторный и дренажный – 2шт., ШРУ– 3 шт., приборы КИП и А, счетчики газа - 3шт., средства контроля и сигнализации:

14. Металлообрабатывающее оборудование -13 ед.;

15. Гаражное оборудование - 30 шт.;

16. Манометры - 43 шт.;

17. Громкоговорители, усилители диспетчерской связи - 6 ед.;

18. Динамик абонентский - 5 шт.;

19. Кабельные линии связи, пожарной сигнализации - 2,9 км.;

20. Сварочное оборудование - 1 ед.;

21. Грузоподъемное оборудование - 2 ед.

Годовое количество нормо-часов – 179891,88.

                      Б. «Положением о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и годовым «Объемом работ планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей, обслуживаемых по договору».

В. Регламентами работ (Приложение 3 к договору на соответствующий Лот,  являющийся предметом конкурса): 

	№ Лота
	Наименование регламента

	7
	№7/1 «Техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием внутренних инженерно-технических коммуникаций, оборудования, электроприёмников цехов и подразделений, оборудования миникотельных»;

№7/2 «Техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт лифтового оборудования».


