## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о Директора ДАПФ ОАО "ППГХО"
_________________С.А. Иванов
"____" ______________201_ г.
ШПУ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 368-12
(локальная смета)
|  | на | 4 этаж. Ремонт электропроводки, электроосвещения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1332,021 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________692,149 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________436,682 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________271,719 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1904,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-594-08 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (7966 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (9835 руб.) СП (5114 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (9835 руб.) | 100 шт. | 0.87 | 1428.4 | 493.95 | 934.45 | 227.5 | 1243 | 430 | 813 | 198 | 55.5 | 48.29 | 21.93 | 19.08
2 | ТЕРм08-03-594-14 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (4491 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (5544 руб.) СП (2883 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (5544 руб.) | 100 шт. | 0.35 | 1681.44 | 712.89 | 968.55 | 298.57 | 589 | 250 | 339 | 104 | 80.1 | 28.04 | 27.78 | 9.72
3 | ТЕРм08-03-591-09 | Демонтаж розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (659 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (814 руб.) СП (423 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (814 руб.) | 100 шт. | 0.51 | 104.76 | 101.73 | 3.03 | 0.15 | 53 | 52 | 1 |  | 11.43 | 5.83 | 0.02 | 0.01
4 | ТЕРм08-03-591-04 | Демонтаж выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (533 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (658 руб.) СП (342 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (658 руб.) | 100 шт. | 0.36 | 125.43 | 117.21 | 8.22 | 0.15 | 45 | 42 | 3 |  | 13.17 | 4.74 | 0.02 | 0.01
5 | ТЕРм08-02-403-03 | Демонтаж кабеля двух-трехжильного: под штукатурку по стенам или в бороздах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (672 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (830 руб.) СП (432 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (830 руб.) | 100 м | 0.45 | 150.02 | 98.48 | 51.54 | 17.15 | 68 | 45 | 23 | 8 | 11.66 | 5.25 | 1.58 | 0.71
6 | ТЕРм08-02-402-01 | Демонтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (368 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (454 руб.) СП (236 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (454 руб.) | 100 м | 0.5 | 225.42 | 40.72 | 184.7 | 18.28 | 113 | 20 | 93 | 9 | 4.82 | 2.41 | 2.15 | 1.08
7 | ТЕРм10-01-055-03 | Снятие кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (96 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (141 руб.) СП (68 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (141 руб.) | 100 м кабеля | 0.09 | 156.47 | 104.04 | 52.43 | 4.94 | 14 | 9 | 5 |  | 12.75 | 1.15 | 0.52 | 0.05
8 | ТЕРм08-02-401-01 | Снятие кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (4667 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (5762 руб.) СП (2996 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (5762 руб.) | 100 м | 1.68 | 400.28 | 137.35 | 262.93 | 81.72 | 672 | 231 | 441 | 137 | 16.25 | 27.3 | 7.56 | 12.7
Раздел 2. Монтажные работы
9 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2618 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (3117 руб.) СП (1496 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (3117 руб.) | 100м | 0.59 | 1553.73 | 260.82 | 1292.91 | 76.07 | 917 | 154 | 763 | 45 | 30.87 | 18.21 | 8.04 | 4.74
10 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1013 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (1206 руб.) СП (579 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (1206 руб.) | 100шт | 0.18 | 1922.88 | 332.83 | 1590.05 | 93.56 | 346 | 60 | 286 | 17 | 38.97 | 7.01 | 9.89 | 1.78
11 | ТЕРм08-02-403-03 | Кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2892 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3570 руб.) СП (1856 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (3570 руб.) | 100 м | 0.59 | 3511.18 | 328.28 | 171.8 | 57.17 | 2072 | 194 | 101 | 34 | 38.85 | 22.92 | 5.27 | 3.11
12 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2245 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2772 руб.) СП (1441 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2772 руб.) | 100 м | 0.9 | 959.25 | 135.74 | 615.66 | 60.93 | 863 | 122 | 554 | 55 | 16.07 | 14.46 | 7.17 | 6.45
13 | ТЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (341 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (501 руб.) СП (240 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (501 руб.) | 100 м кабеля | 0.09 | 1201.39 | 346.8 | 174.75 | 16.46 | 108 | 31 | 16 | 1 | 42.5 | 3.83 | 1.74 | 0.16
14 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (634 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (783 руб.) СП (407 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (783 руб.) | 100 м | 0.36 | 263.44 | 139.2 | 34.69 | 0.09 | 95 | 50 | 12 |  | 16.26 | 5.85 | 0.01
15 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (4185 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (5167 руб.) СП (2687 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (5167 руб.) | 100 м | 1.68 | 959.25 | 135.74 | 615.66 | 60.93 | 1612 | 228 | 1034 | 102 | 16.07 | 27 | 7.17 | 12.05
16 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2232 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2756 руб.) СП (1433 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2756 руб.) | 100 шт. | 0.52 | 403.72 | 339.09 | 10.11 | 0.51 | 210 | 176 | 5 |  | 38.1 | 19.81 | 0.08 | 0.04
17 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1307 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1613 руб.) СП (839 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1613 руб.) | 100 шт. | 0.36 | 300.15 | 286.58 | 10.11 | 0.51 | 108 | 103 | 4 |  | 32.2 | 11.59 | 0.08 | 0.03
18 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (26536 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (32761 руб.) СП (17036 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (32761 руб.) | 100 шт. | 0.87 | 7451.54 | 1646.5 | 3114.83 | 758.33 | 6483 | 1432 | 2710 | 660 | 185 | 160.95 | 73.1 | 63.6
19 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (14968 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (18479 руб.) СП (9609 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (18479 руб.) | 100 шт. | 0.35 | 15894.46 | 2376.3 | 3228.5 | 995.22 | 5563 | 832 | 1130 | 348 | 267 | 93.45 | 92.6 | 32.41
Раздел 3. Материалы, не учтённые сборником
20 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 1000 м | 0,15198 (59+90)*1,02/1000 | 4883.86 |  |  |  | 742
21 | ФССЦ-509-1840 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м | 36,72 36*1,02 | 13.6 |  |  |  | 499
22 | ФССЦ-503-0473 | Розетка скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 52 | 8.63 |  |  |  | 449
23 | ФССЦ-503-0495 | Подрозетник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 18 | 0.99 |  |  |  | 18
24 | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 36 | 6.22 |  |  |  | 224
25 | ФССЦ-509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 57 | 119.36 |  |  |  | 6804
26 | ФССЦ-509-1364 | Светильник ЛПО 09-4х36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 30 | 155.44 |  |  |  | 4663
27 | ФССЦ-509-1462 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10 шт. | 22.8 | 112.41 |  |  |  | 2563
28 | ФССЦ-509-1463 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10 шт. | 12 | 119.61 |  |  |  | 1435
29 | ФССЦ-509-0771 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10 шт. | 34.8 | 23.62 |  |  |  | 822
30 | ФССЦ-509-1496 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4x18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 35 | 267.05 |  |  |  | 9347
31 | ФССЦ-509-1461 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10 шт. | 14 | 110.5 |  |  |  | 1547
32 | ФССЦ-509-0771 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10 шт. | 14 | 23.62 |  |  |  | 331
Раздел 4. Лестничные клетки
33 | ТЕРр62-41-01 прим. | Снятие набела с потолка и стен и масляной краски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (12342 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (18150 руб.) СП (7260 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (18150 руб.) | 100м2 | 7.96 | 145.57 | 145.57 |  |  | 1159 | 1159 |  |  | 20.8 | 165.57
34 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (8933 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (11166 руб.) СП (4131 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (11166 руб.) | 100 м2 покрытия | 4.38 | 630.52 | 141.3 | 1.9 | 0.12 | 2762 | 619 | 8 | 1 | 16.32 | 71.48 | 0.03 | 0.13
35 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (5951 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (7439 руб.) СП (2752 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (7439 руб.) | 100 м2 покрытия | 2.38 | 663.39 | 173.33 | 2.73 | 0.12 | 1579 | 413 | 6 |  | 20.02 | 47.65 | 0.04 | 0.1
36 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым или цементным раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (16105 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (24038 руб.) СП (9615 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (24038 руб.) | 100м2 | 0.84 | 2835.93 | 1819.05 | 39.7 | 8.5 | 2382 | 1528 | 33 | 7 | 228.35 | 191.81 | 0.67 | 0.56
37 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым или цементным раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2959 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (4416 руб.) СП (1766 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (4416 руб.) | 100м2 | 0.12 | 3408.51 | 2339.9 | 42.67 | 9.14 | 409 | 281 | 5 | 1 | 290.27 | 34.83 | 0.72 | 0.09
38 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (15318 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (22863 руб.) СП (9145 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (22863 руб.) | 100м2 | 2.19 | 1052.65 | 647.2 | 44.34 | 19.46 | 2305 | 1417 | 97 | 43 | 73.8 | 161.62 | 0.46 | 1.01
39 | каталог 4 кв. 642 | Шпаклевка, шпатлевка, штукатурные смеси, затирка: Базовая (Старатели) | тн | 2.102 | 10000 |  |  |  | 21020
40 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами: улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (11608 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (17070 руб.) СП (6828 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (17070 руб.) | 100м2 | 6,76 (438+238)/100 | 232.93 | 158.97 | 9.77 | 2.27 | 1575 | 1075 | 66 | 15 | 21.1 | 142.64 | 0.15 | 1.01
41 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (25025 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (36801 руб.) СП (14720 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (36801 руб.) | 100м2 | 3.98 | 1376.2 | 588.11 | 6.38 | 2.33 | 5477 | 2341 | 25 | 9 | 75.69 | 301.25 | 0.16 | 0.64
42 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1321 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1942 руб.) СП (777 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1942 руб.) | 100м2 | 0.24 | 918.85 | 518.45 | 0.77 | 0.2 | 221 | 124 |  |  | 65.94 | 15.83 | 0.01
43 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (500 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (736 руб.) СП (294 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (736 руб.) | 100м2 | 0.08 | 986.07 | 585.66 | 0.77 | 0.2 | 79 | 47 |  |  | 80.6 | 6.45 | 0.01
44 | ТЕРр62-18-01 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (756 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1112 руб.) СП (445 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1112 руб.) | 100м2 | 0.07 | 1656.67 | 1021.33 | 10.54 | 2.47 | 116 | 71 | 1 |  | 129.9 | 9.09 | 0.16 | 0.01
45 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестницчных клеток: без рельефа за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2619 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (3852 руб.) СП (1541 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (3852 руб.) | 100м2 | 0.392 | 958.55 | 627.06 | 0.77 | 0.2 | 376 | 246 |  |  | 80.73 | 31.65 | 0.01
46 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (4578 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (5450 руб.) СП (2616 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (5450 руб.) | 100м2 | 0.2592 | 1390.49 | 1255.97 | 134.52 | 85.45 | 360 | 326 | 34 | 22 | 172.76 | 44.78 | 7.74 | 2.01
47 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (4863 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (5403 руб.) СП (2323 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (5403 руб.) | 100 м2 проёмов | 0.2592 | 145282.21 | 1146.23 | 377.19 | 7.73 | 37657 | 297 | 98 | 2 | 145.72 | 37.77 | 4.23 | 1.1
48 | ФЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. 9 302,78 = 3 631,78 + 100 x 56,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (465 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (517 руб.) СП (222 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (517 руб.) | 100 м п. | 0.18 | 11107.55 | 163.22 | 17.02 | 0.59 | 1999 | 29 | 3 |  | 21.26 | 3.83 | 0.24 | 0.04
49 | ТЕР15-01-050-04 прим. | Облицовка оконных откосов декоративным сэндвичпластиком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2581 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (3226 руб.) СП (1194 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (3226 руб.) | 100м2 | 0.13 | 11732.14 | 1373.38 | 40.13 | 0.88 | 1525 | 179 | 5 |  | 166.47 | 21.64 | 0.58 | 0.08
50 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников оконных пластиковых 69,32 = 397,48 - 112 x 2,93 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (409 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (454 руб.) СП (195 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (454 руб.) | 100м | 0.432 | 69.32 | 57.4 | 3.08 |  | 30 | 25 | 1 |  | 7.82 | 3.38 | 0.04 | 0.02
51 | ФССЦ-101-3009 | Наличники из ПВХ, шириной 60 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод из ФЕР в ТЕР МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м | 46,656 43,2*1,08 | 40.06 |  |  |  | 1869
Раздел 5. Вход
52 | ТЕР08-04-002-01 | Разборка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1841 руб.): 122%*0,85 от ФОТ (1770 руб.) СП (1133 руб.): 80%*0,8 от ФОТ (1770 руб.) | 100м2 | 0.132 | 1039.32 | 832.66 | 206.66 | 19.9 | 137 | 110 | 27 | 3 | 108.56 | 14.33 | 2.36 | 0.31
53 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2534 руб.): 122%*(0,85*0,9) от ФОТ (2725 руб.) СП (1472 руб.): 80%*(0,8*0,85) от ФОТ (2725 руб.) | м3 | 3.3 | 940.39 | 40.34 | 37.17 | 5.08 | 3103 | 133 | 123 | 17 | 5.4 | 17.82 | 0.4 | 1.32
54 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (421 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (501 руб.) СП (240 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (501 руб.) | 100м2 | 0,0378 3,78/100 | 889.95 | 755.43 | 134.52 | 85.45 | 34 | 29 | 5 | 3 | 103.91 | 3.93 | 7.74 | 0.29
55 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (2969 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (3711 руб.) СП (1373 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (3711 руб.) | 100м2 | 0.26 | 1835.85 | 725.35 | 97.98 | 60.83 | 477 | 189 | 25 | 16 | 85.84 | 22.32 | 6.29 | 1.64
56 | ТЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (163 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (204 руб.) СП (75 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (204 руб.) | 100м2 | 0.13 | 1425.21 | 84.08 | 8.69 |  | 185 | 11 | 1 |  | 10.07 | 1.31 | 0.11 | 0.01
57 | ТЕР15-04-014-01 прим. | Окраска улучшенная по штукатурке стен перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (163 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (204 руб.) СП (75 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (204 руб.) | 100м2 | 0.13 | 1425.21 | 84.08 | 8.69 |  | 185 | 11 | 1 |  | 10.07 | 1.31 | 0.11 | 0.01
58 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 4 649,02 = 24 250,02 - 100 x 196,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (690 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (767 руб.) СП (330 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (767 руб.) | 100м2 | 0,042 4,2/100 | 4649.02 | 860.31 | 1313.23 | 144.03 | 195 | 36 | 55 | 6 | 104.28 | 4.38 | 13.34 | 0.56
59 | СЦМ-203-0246 | Блоки дверные наружные однопольные с полотном глухим ДНГ 21-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м2 | 4.2 | 409.26 |  |  |  | 1719
60 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | комплект | 2 | 93.84 |  |  |  | 188
61 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (470 руб.): 100% от ФОТ (470 руб.) СП (282 руб.): 60% от ФОТ (470 руб.) | тонна | 8 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  | 263 | 30 | 233 |  | 0.58 | 4.64
62 | 310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 8 | 35.97 |  | 35.97 |  | 288 |  | 288
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 803938 | 242387 | 38026 | 29332 |  | 1904.33 |  | 179.92
Накладные расходы | [8 empty] | 203981
В том числе, справочно:
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 51318) (Поз. 36-38) | [8 empty] | 34383
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 80305) (Поз. 33, 40-45, 7, 13) | [8 empty] | 54608
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 91799) (Поз. 1-6, 8, 11-12, 14-19) | [8 empty] | 74357
100% ФОТ (от 470) (Поз. 61) | [8 empty] | 470
80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 25933) (Поз. 34-35, 49, 55-57) | [8 empty] | 20746
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 10273) (Поз. 9-10, 46, 54) | [8 empty] | 8629
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7126) (Поз. 47-48, 50, 58) | [8 empty] | 6413
122%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2725) (Поз. 53) | [8 empty] | 2534
122%*0,85 ФОТ (от 1770) (Поз. 52) | [8 empty] | 1841
Сметная прибыль | [8 empty] | 120912
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 130981) (Поз. 33, 40-45, 36-38) | [8 empty] | 52392
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 25933) (Поз. 34-35, 49, 55-57) | [8 empty] | 9595
60% ФОТ (от 470) (Поз. 61) | [8 empty] | 282
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 642) (Поз. 7, 13) | [8 empty] | 308
63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 7126) (Поз. 47-48, 50, 58) | [8 empty] | 3064
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 91799) (Поз. 1-6, 8, 11-12, 14-19) | [8 empty] | 47735
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 10273) (Поз. 9-10, 46, 54) | [8 empty] | 4931
80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2725) (Поз. 53) | [8 empty] | 1472
80%*0,8 ФОТ (от 1770) (Поз. 52) | [8 empty] | 1133
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 9-10, 46, 54 | [8 empty] | 1657 | 569 | 1088 | 87 |  | 73.93 |  | 8.82
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 13209 | 8911 | 4298 | 1362 |  | 73.93 |  | 8.82
Накладные расходы 84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 10 273) | [8 empty] | 8629
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 10 273) | [8 empty] | 4931
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 26769 |  |  |  |  | 73.93 |  | 8.82
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 33, 40-45 | [8 empty] | 9003 | 5063 | 92 | 24 |  | 672.48 |  | 1.66
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 98890 | 79287 | 363 | 376 |  | 672.48 |  | 1.66
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 79 663) | [8 empty] | 54171
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 79 663) | [8 empty] | 31865
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 184926 |  |  |  |  | 672.48 |  | 1.66
Отделочные работы:
Итого Поз. 34-35, 49, 55-57 | [8 empty] | 6713 | 1422 | 46 | 17 |  | 165.71 |  | 1.97
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 6938 | 1635 | 58 | 21 |  | 190.57 |  | 2.46
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 52058 | 25604 | 229 | 329 |  | 190.57 |  | 2.46
Накладные расходы 80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 25 933) | [8 empty] | 20746
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 25 933) | [8 empty] | 9595
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 82399 |  |  |  |  | 190.57 |  | 2.46
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 36-38 | [8 empty] | 5096 | 3226 | 135 | 51 |  | 388.26 |  | 1.66
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 59727 | 50519 | 533 | 799 |  | 388.26 |  | 1.66
Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 51 318) | [8 empty] | 34383
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 51 318) | [8 empty] | 20527
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 114637 |  |  |  |  | 388.26 |  | 1.66
Деревянные конструкции:
Итоги по Поз. 51, 59-60 НР 118% ФОТ; СП 63% ФОТ
Итого Поз. 51, 59-60 | [8 empty] | 3776
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 3776
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 18880
Накладные расходы 118% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18880
Итоги по Поз. 47-48, 50, 58 НР 118%*(0,85*0,9) ФОТ; СП 63%*(0,8*0,85) ФОТ
Итого Поз. 47-48, 50, 58 | [8 empty] | 39881 | 387 | 157 | 8 |  | 49.36 |  | 1.72
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 39978 | 445 | 196 | 10 |  | 56.76 |  | 2.15
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 204428 | 6969 | 774 | 157 |  | 56.76 |  | 2.15
Накладные расходы 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7 126) | [8 empty] | 6413
Сметная прибыль 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 7 126) | [8 empty] | 3064
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 213905 |  |  |  |  | 56.76 |  | 2.15
Итого | [8 empty] | 232785 |  |  |  |  | 56.76 |  | 2.15
Конструкции из кирпича и блоков:
Итоги по Поз. 52 НР 122%*0,85 ФОТ; СП 80%*0,8 ФОТ
Итого Поз. 52 | [8 empty] | 137 | 110 | 27 | 3 |  | 14.33 |  | 0.31
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 1830 | 1723 | 107 | 47 |  | 14.33 |  | 0.31
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 1 770) | [8 empty] | 1841
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 1 770) | [8 empty] | 1133
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4804 |  |  |  |  | 14.33 |  | 0.31
Итоги по Поз. 53 НР 122%*(0,85*0,9) ФОТ; СП 80%*(0,8*0,85) ФОТ
Итого Поз. 53 | [8 empty] | 3103 | 133 | 123 | 17 |  | 17.82 |  | 1.32
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 3154 | 153 | 154 | 21 |  | 20.49 |  | 1.65
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 17239 | 2396 | 608 | 329 |  | 20.49 |  | 1.65
Накладные расходы 122%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2 725) | [8 empty] | 2534
Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 725) | [8 empty] | 1472
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 21245 |  |  |  |  | 20.49 |  | 1.65
Итого | [8 empty] | 26049 |  |  |  |  | 34.82 |  | 1.96
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 61 | [8 empty] | 263 | 30 | 233 |  |  | 4.64
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 1390 | 470 | 920 |  |  | 4.64
Накладные расходы 100% ФОТ (от 470) | [8 empty] | 470
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 470) | [8 empty] | 282
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2142 |  |  |  |  | 4.64
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 62 | [8 empty] | 288 |  | 288
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 360 |  | 360
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 1422 |  | 1422
Итого | [8 empty] | 671129 |  |  |  |  | 1421.46 |  | 18.71
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 39 | [8 empty] | 21020
Накладные расходы 79% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 21020
Итого | [8 empty] | 21020
Итого | [8 empty] | 692149 |  |  |  |  | 1421.46 |  | 18.71
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-6, 8, 11-12, 14-19 | [8 empty] | 19789 | 4207 | 7263 | 1655 |  | 477.89 |  | 161
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 136166 | 65882 | 28689 | 25917 |  | 477.89 |  | 161
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 91 799) | [8 empty] | 74357
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 91 799) | [8 empty] | 47735
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 258258 |  |  |  |  | 477.89 |  | 161
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 7, 13 | [8 empty] | 122 | 40 | 21 | 1 |  | 4.98 |  | 0.21
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 1014 | 626 | 83 | 16 |  | 4.98 |  | 0.21
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 642) | [8 empty] | 437
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 642) | [8 empty] | 308
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1759 |  |  |  |  | 4.98 |  | 0.21
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 20-32 | [8 empty] | 29444
Всего с учетом "Перевод ФЕР в ТЕР МАТ=1,2" | [8 empty] | 35333
Всего с учетом "ТЕР 4 кв-л 2011 г. к ТЕР 2001 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5" | [8 empty] | 176665
Итого | [8 empty] | 436682 |  |  |  |  | 482.87 |  | 161.21
Итого | [8 empty] | 1128831 |  |  |  |  | 1904.33 |  | 179.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 523525
Машины и механизмы | [8 empty] | 38026
ФОТ | [8 empty] | 271719
Накладные расходы | [8 empty] | 203981
Сметная прибыль | [8 empty] | 120912
НДС 18% | [8 empty] | 203189.58
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1332020.58 |  |  |  |  | 1904.33 |  | 179.92
| Составил: | Начальник сметного отдела ДАПФ | [5 empty] | И.Г. Якунина
|  | Начальник отдела по ремонту ЗиС ДАПФ | [5 empty] | В.В. Смыков