ТОМ 2. Техническая часть

| № п./п. | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | Труба стальная бесшовная Ст.20 Ø22х2,5 ГОСТ 8734-75 | Россия | кг | 150 |
| 2 | Труба | Труба стальная бесшовная Ст.20 Ø57х3,5 ГОСТ 8734-75 или ГОСТ 8732-78 | Россия | кг | 400 |
| 3 | Труба | Труба стальная бесшовная Ст.20 Ø89х3,5 ГОСТ 8734-75 или ГОСТ 8732-78 | Россия | кг | 400 |
| 4 | Труба | Труба стальная водогазопроводнаяДу 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | Россия | м | 313 |
| 5 | Труба | Труба стальная водогазопроводнаяДу20х2,8 ГОСТ 3262-75 | Россия | м | 312 |
| 6 | Труба | Труба стальная водогазопроводнаяДу 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Россия | м | 175 |
| 7 | Труба | Труба стальная водогазопроводнаяДу40х3,5 ГОСТ 3262-75 | Россия | м | 135 |
| 8 | Труба | Труба стальная водогазопроводнаяДу25х3,2 ГОСТ 3262-75 Длина трубы не менее 5 м | Россия | м | 55 |
| 9 | Труба | Труба стальная водогазопроводнаяДу50х3,5 ГОСТ 3262-75 | Россия | м | 32 |
| 10 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная 76х4 ГОСТ 10704-91 Ст.03-08СП | Россия | м | 11 |
| 11 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная 89х4 ГОСТ 10704-91 Ст.03-08СП | Россия | м | 11 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика

- Транспорт под разгрузку должен прибыть на место передачи товара в рабочий день не позднее 14.00 часов

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия с указанием номера партии, номера товарной накладной, количества отпущенной в адрес покупателя продукции, должности, подписи и расшифровки подписи лица, произведшего отпуск продукции; товарная накладная; товарно-транспортная накладная; счет-фактура);

- поставка осуществляется одной партией;

- продукция должна быть рассортирована по видам и диаметрам, увязана в пучки. К каждой связке должны быть прикреплены бирки  с указанием размеров, марки стали, количества;

- продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

/