Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора                                                                                                 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства гамма
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

по строительству объекта «Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства гамма томографов «Эфатом», г. Санкт-Петербург»

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1  Сведения о месте выполнения работ.
Подраздел 2.2  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

1.1 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства гамма томографов «Эфатом», г. Санкт-Петербург

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Место выполнения работ: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3
2.2 Требования к разработке ППР

До начала работ Исполнитель передает на согласование Проект производства работ, но не позднее 3 дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

После завершения монтажных работ инженерные системы подлежат проведению испытаний. Системы вентиляции и заземления (выравнивания потенциалов) подлежат паспортизации.

В отдельных помещениях строительно-монтажные работы проводятся без остановки работающих производств.

Из общего объема строительно-монтажных работ в объем выполняемых подрядчиком не входят следующие пункты:

· ЛСР№ 02-01-01 «Демонтаж оборудования»;

· ЛСР № 02-01-02:

· Раздел 1. «Демонтажные работы» п. 1-12 – 142 550,00 руб.;

· Раздел 2. «Оконные заполнения» п. 13-30 – 539 630,10 руб.;

· Раздел 6. "Кровля" п. 80-93 – 1 475 041,00 руб.;

· По разделу 10. "Полы" п. 136 в объеме 101,1 м2, п. 137 в объеме 105,1 м2 – 13 806,63 руб., в том числе:

- объем работ выполненный в 2012 году в соответствии с договором 10/12-ГК-ГМ от 10 декабря 2012 г. (акт по форме КС-2 № 2 от 24.12.2012) п. 136 «Устройство покрытий из линолеума без рисунка в промышленных зданиях (100 м2 покрытия)» - 101,1 м2, сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2001г. равна 101,1 м2 * 19 962,24 руб. / 575,5 м2 = 3 506,83 руб., где 575,5 м2 – общий объем позиции; 19 962,24 руб. - общая стоимость позиции, руб. с учетом НР и СП.

- объем работ выполненный в 2012 году в соответствии с договором № 10/12-ГК-ГМ от 10 декабря 2012 г. (акт по форме КС-2 № 2 от 24.12.2012) п. 137 «Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищённый поливинилхлоридным слоем марки Л-Т 3-3,3 (м2)» - 105,1 м2, сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2001г. равна 105,1 м2 * 57 526,00 руб. / 587 м2 = 10 299,80 руб., где 587 м2 – общий объем позиции; 57 526,00 руб. - общая стоимость позиции, руб.

Итого по п. 136 и 137 стоимость выполненных и закрытых по акту работ  равна:  3 506,83 руб. + 10 299,80 руб. = 13 806,63 руб.

· Раздел 11. "Отделочные работы" 584 937,20 руб.

· ЛСР № 02-01-03 «Монтаж системы отопления»;

· ЛСР № 02-01-06 «Система теплоснабжения калорифера установки П1/В1. Корпус 2»;

· ЛСР № 02-01-07 «Теплоснабжение калориферов установки П1/В1 и  воздушно- тепловых завес корпуса 60А1».

Подрядная организация должна быть зарегистрирована на территории РФ и выполнять работы своими силами и средствами, а также в случае необходимости силами и средствами привлеченных субподрядчиков.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих СРО о допуске к видам работ, установленных законодательством Российской Федерации. 

Работы должны осуществляться гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

Раздел 4. Ведомость подсчета объемов работ.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-02 (Общестроительные работы)

	2
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-04 (Монтаж системы водоснабжения)

	3
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-05 (Монтаж системы водоотведения)

	4
	Ведомость подсчета работ  к ЛСР №02-01-08 (Монтаж системы вентиляции, корпус№2)

	5
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-09 (Монтаж системы вентиляции и кондиционирования, корпус№7)

	6
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-10 (Монтаж системы вентиляции, корпус№60А1)

	7
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-11 (Система электроосвещения)

	8
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-12 (Силовое электрооборудование)

	9
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-13 (Структурированная кабельная система, телефонизация и радиофикация)

	10
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-14 (Монтаж ИТП с КУУТЭ)

	11
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-15 (Система автоматизации)

	12
	Ведомость подсчета работ к ЛСР №02-01-16 (Монтаж технологического оборудования)


Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

- Материалы и оборудование для производства работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Согласно приложению.
Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер 

и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ
Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 01 декабря 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Нет.

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы - 36 месяцев с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ Субподрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

	№ пп
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ

	3
	ТЕР
	Территориальные единичные расценки

	4
	ТСЦ
	Территориальные сметные цены


Раздел 17. Перечень приложений

Приложение №1  -  Локальные сметные расчеты на 119л. в 1экз.
5
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Документация по открытому аукциону в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства гамма

