| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130) 7-45-00,факс (83130) 7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 139/14 от 19 марта 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Капитальный ремонт кровель ТП - 5А, 9А, 9Б, 18, 18А, 22, 40А, 53, 55, 61А, 67, 68, 151, 154, 157, 160, 167, 168, 169, 172, 173, 186, 187, 188, 221, 288»

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт кровель ТП - 5А, 9А, 9Б, 18, 18А, 22, 40А, 53, 55, 61А, 67, 68, 151, 154, 157, 160, 167, 168, 169, 172, 173, 186, 187, 188, 221, 288

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

# №ТП; # Sкровли, м²; # Lсвесов, м´; # Lшапок, м´; # Lпарап, м´; # Hпарап, м; # Стяжка, %; # Примечание. # 5А; # 32,8; # 5; # 17,3; # 17,3; # 0,7; # 30. # 9А; # 70,1; # 33,6; # -; # -; # -; # 50; # Замена костылей. # 9Б; # 83,3; # 38; # -; # -; # -; # 30; # Ремонт штукатурки карниза – 3м². # 18; # 46,2; # 27,2; # -; # -; # -; # 30. # 18А; # 78,8; # 35,6; # -; # -; # -; # 30. # 22; # 62; # 22; # 0,4; # 30; # Шапки не демонтировать Молниеприемная сетка имеется. # 40А; # 47; # 27,5; # -; # -; # -; # 50; # Демонтаж с заменой карнизной доски. # 53; # 94; # 38,8; # -; # -; # -; # 30. # 55; # 44,6; # 27; # -; # -; # -; # 50; # Демонтаж с заменой карнизной доски. # 61А; # 42,3; # 26,2; # -; # -; # -; # 30. # 67; # 21,6; # 19,2; # -; # -; # -; # 50. # 68; # 21,6; # 19,2; # -; # -; # -; # 50; # Ремонт кирпичной кладки карниза 0,25м³, замена костылей. # 151; # 66; # 10,3; # 10,8; # 10,8; # 0,8; # 30. # 154; # 64,7; # 10,3; # 22,5; # 22,5; # 0,6; # 30. # 157; # 45,7; # 7,25; # 19,3; # 19,3; # 0,6; # 30. # 160; # 157; # 12,7; # 36,6; # 36,6; # 1,2; # 30.

# 167; # 48,2; # 7,3; # 19,5; # 19,5; # 0,7; # 50; # Замена парапетных пробок. # 168; # 47,5; # 14,6; # 12,1; # 12,1; # 0,7; # 30. # 169; # 42,5; # 12,5; # 11,6; # 11,6; # 0,6; # 30; # Ремонт кирпичной кладки карниза 0,25м³, замена парапетных пробок. # 172; # 41,6; # 6,3; # 17,8; # 17,8; # 0,6; # 50. # 173; # 49; # 14,6; # 12,2; # 12,2; # 0,5; # 30; # Устройство парапета из кирпича h=0,25м, L=7м с установкой парапетной шапки. # 186; # 62,6; # -; # 35,7; # 33,2; # 0,6; # 50. # 187; # 56; # -; # 33,7; # 31,2; # 0,6; # 50. # 188; # 72; # 21; # 13,8; # 12,3; # 0,8; # 20; # Молниеприемная сетка имеется. # 221; # 45,4; # 27; # -; # -; # -; # 30; # Замена пробок, костылей и карнизной доски. # 288; # 63; # 20,6; # 11; # 11; # 0,6; # 50.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 2 509 413,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - приведение строительных конструкций зданий подстанций в удовлетворительное состояние.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

- Разборка покрытий кровель из 3-х слоев рулонных материалов; - Разборка 30%-50% цементной стяжки; - Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях; - Устройство молниеприемной сетки по кровле; - Устройство 30%-50% выравнивающих цементно-песчаных стяжек Т=30мм; - Устройство мягкой кровли из 2-х слоев ТУ 5774-007-05766480-2002 на битумно-полимерной мастике (нижний слой – изопласт П (ЭПП-4.0), верхний слой – изопласт К (ЭКП-5.0) с крупнозернистой посыпкой); - Замена свесов и парапетных шапок из оцинкованной стали. - Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ; # В связи с аварийным состоянием кровли в первую очередь необходимо выполнить ремонт ТП-22

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. -; -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ТП-5А – Нижегородская обл., г.Саров, пр. Музрукова д. 14 ДСШ ТП-9А – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова д. 72, строение 27 ТП-9Б – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова д. 72, строение 28 ТП-18 – Нижегородская обл., г.Саров, кирпичный завод ТП-18А – Нижегородская обл., г.Саров, кирпичный завод ТП-22 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Школьная д. 11 ТП-40А – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова, д. 22 ТП-53 – Нижегородская обл., г.Саров, пр-т Ленина д. 1 ТП-55 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Чапаева д. 16 ТП-61А – Нижегородская обл., г.Саров, пр-т Ленина д. 12 ТП-67 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Карла Маркса д. 3 строение 9 ТП-68 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Карла Маркса д. 3 строение 10 ТП-151 – Нижегородская обл., г.Саров, пр-т Музрукова д. 29 ТП-154 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Советская д. 12 ТП-157 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Музрукова д. 22 ТП-160 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Юности д. 4, строение 1 ТП-167 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Курчатова д. 9 ТП-168 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Юности д. 11, строение 3 ТП-169 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова д. 34 ТП-172 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Курчатова д. 25 ТП-173 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Курчатова д. 17 ТП-186 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Московская д. 29 ТП-187 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Московская д. 33 ТП-188 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Березовая д. 8 ТП-221 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Духова д. 16, строение 2 ТП-288 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Силкина д. 6

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 30 мая 2014 года. Окончание: 30 сентября 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП I I-26-76 «Кровли».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: - Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов; - Замена парапетных шапок и свесов из оцинкованной стали. 9.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел.; - кровельщик – 3 чел.; - рабочий строительной специальности – 3 чел. Персонал, выполняющий капитальный ремонт кровель, должен иметь: - соответствующие допуски к работам на высоте; - допуск к самостоятельному обслуживанию баллонов под давлением; - подготовку пожарно-технического минимума для лиц занятых на пожароопасных работах. - Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.; - Приобретение и доставка необходимых материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя; - Привлечение к работам субподрядных организаций – только по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества на выполненные работы – 3 года.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - акт освидетельствования скрытых работ в 2 экз. (с обязательным вызовом представителя Заказчика на указанные виды работ); - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев