ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Генеральный директор |  |
|  |  |  | ___________________ | В.В.Рукша |
|  |  |  | «___» ___________.20 ___ г. |  |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту наружных стен здания ремонтно-технологического корпуса (части здания зона «А» (инв.№100000101) и зона «Б» (инв.№100000301))  ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА	3

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2.1.	Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса	7

2.2.	Участие в процедуре конкурса	7

2.3.	Правовой статус документов	8

2.4.	Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП	8

2.5.	Затраты на участие в конкурсе	8

2.6.	Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]	8

2.7.	Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса	9

2.8.	Прочие положения	9

3.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	10

3.1.	Требования к участникам конкурса	10

3.2.	Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».	10

3.3.	Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе	10

3.4.	Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей	11

3.5.	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота конкурса].	11

4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	13

4.1.	Получение конкурсной документации	13

4.2.	Разъяснение положений конкурсной документации	13

4.4.	Общие требования к заявке на участие в конкурсе	13

4.5.	Срок действия заявки на участие в конкурсе	15

4.6.	Официальный язык конкурса	15

4.7.	Валюта конкурса	15

4.8.	Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]	16

4.9.	Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)	16

4.10.	Подача и прием заявок на участие в конкурсе	17

4.11.	Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв	17

4.12.	Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе	18

4.13.	Опоздавшие заявки на участие в конкурсе	19

4.14.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса	19

4.15.	Заключение договора по результатам конкурса	27

4.16.	Обеспечение исполнения обязательств по договору	29

5.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	32

6.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	39

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)	39

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)	42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)	49

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)	51

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5)	52

7.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	54

8.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА	59

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.

- Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»).

Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г.Мурманск -17.

Телефон/факс, эл.почта: (8152) 553-355/(8152)553-300, general@rosatomflot.ru.

- Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»).

Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г.Мурманск -17.

Контактные лица: Сосунова Анна Александровна, р.т. (8152) 553-301, доб.6236; м.т.+7 911 345 67 63.

E-mail: SosunovaAA@rosatomflot.ru

- Предмет договора: выполнение работ по ремонту наружных стен здания ремонтно-технологического корпуса (части здания зона «А» (инв.№100000101) и зона «Б» (инв.№100000301))  ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений).

Состав и объем [товара/работ/услуг]: все необходимые сведения приведены в разделе 7 «Техническая часть конкурсной документации

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора

Конечный срок выполнения работ – 02 октября 2013 г.

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:

Конкурс проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.гu в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.

- Начальная (максимальная) цена договора: 15 905 706,16 рублей, включая НДС.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, включая все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с конкурсной документацией или положениями действующего законодательства Российской Федерации должны оплачиваться исполнителем при выполнении договора.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации.

Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Форма обеспечения: денежные средства.

Размер и валюта обеспечения: 795 000,00  рублей, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены: возможна.

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками: заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09-00 (время московское) «31» мая 2013 года.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», 09-00 (время московское) «31» мая 2013 года.

- Место и дата проведения отборочной стадии: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», «07» июня 2013 года.

- Место и дата подведения итогов конкурса: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», «14» июня 2013 года.

- Срок заключения договора после определения победителя конкурса: не ранее 10 дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП, после получения согласования заключения сделки от Госкорпорации «Росатом».

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику на сумму не менее 10% от общей стоимости работ по договору, предоставляется победителем процедуры закупки в адрес Заказчика в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора.

- Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота]. Участник конкурса утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

    - Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору/ам товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг [в отношении каждого лота] указаны в разделе 7 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в разделе 8.

    - Предметом настоящего конкурса [в отношении каждого лота отдельно] является право на заключение договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не допускается.

  - Участие в процедуре конкурса

    - Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 14.1,  раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Для всех участников конкурса [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации [по каждому лоту отдельно] принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях:

- обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

- получения заключения ЦАК или Контрольного комитета (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

- подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

    - В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5 конкурс признается несостоявшимся.

    - После подведения итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

    - Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

    - Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

  - Затраты на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе [в отношении лота], иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

  - Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]

    - Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса [или любого лота конкурса] не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Извещение об отказе от проведения конкурса [или любого лота конкурса] размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса [или любого лота конкурса], в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

  - Прочие положения

    - Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты во время проведения конкурса  обеспечивают нераспространение сведений о предложениях  участников конкурса, ходе проведения конкурса, результатах экспертизы заявок и принимаемых конкурсной комиссией решениях. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, ЕОСЗ или настоящей конкурсной документацией.

    - Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

    - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок – действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации срока окончания подачи заявок),  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

  - Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

    - отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

    - отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно пункту  4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

    - отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

    - отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

    - отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

    - подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

    - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

    - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

    - отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей

Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота конкурса].

    - Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы/ услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

- осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме осуществляемых поставок, выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

- заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

- заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

- В случае если участником конкурса является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

    - При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

    - [при закупках оборудования 1, 2, 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97), а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления] Требования к головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования в соответствии с Технической частью конкурсной документации в объеме выполняемых поставок, работ, услуг указаны (если такое требование было установлено  в пункте 14  раздела 5 «Информационная карта конкурса» [в отношении любого лота конкурса].

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - Получение конкурсной документации

    - Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.

    - Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

  - Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

    - Организатор конкурса по решению заказчика, конкурсной комиссии или лица, утвердившего конкурсную документацию, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота конкурса].

    - Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе [в отношении данного лота] продлевается  так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту] такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

    - [При проведении конкурса для нужд заказчиков второй группы] Организатор конкурса вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур конкурса, о чем организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

  - Общие требования к заявке на участие в конкурсе

    - Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - [Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.3, если в пункте 18.1  раздела 5 «Информационная карта конкурса» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе [в отношении одного и того же лота] при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются.

      - [При наличии соответствующего функционала на ЭТП] Участник конкурса помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

      - Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. Если подается предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

      - Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником конкурса, указано в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям. (пункты 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»).

      - В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

    - Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам конкурса заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.

  - Срок действия заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (Раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

  - Официальный язык конкурса

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - Валюта конкурса

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]

Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

    - В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - [Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту].

    - [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

      - Обеспечение заявки на участие в конкурсе [в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе] должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

- [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации].

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса и всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.5, 4.15.14, 4.15.15  и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам  4.15.5, 4.15.14, 4.15.15  от заключения договора (пункт 4.15.16).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

  - Подача и прием заявок на участие в конкурсе

    - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

    - Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

    - В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП [по лоту] в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе [по лоту], в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся [в отношении такого лота].

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе [по лоту] подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

    - При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

    - Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам].

    - Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, на официальный сайт организатора конкурса http://rosatomflot.ru.  Участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам] в соответствии с пунктом 4.12.6, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ на официальный сайт организатора конкурса http://rosatomflot.ru в сети «Интернет» заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

  - Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

    - У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту].

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

    - Общие положения

      - [По каждому лоту] рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.3.13).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - [В отношении любого лота] по решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - [По каждому лоту] рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

- затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

- направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

- направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

- направить участникам конкурса запросы о замене субподрядчика/ поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе, и такое требование было установлено в пункте 14  раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Допускается не направлять участнику конкурса [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

      - Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11 [по каждому лоту отдельно]. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе [по данному лоту].

      - При рассмотрении заявок на участие в конкурсе [в отношении рассматриваемого лота] конкурсной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию [в отношении рассматриваемого лота] такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника конкурса отклоняются.

      - Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

- соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника конкурса [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

- несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся [В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота].

      - [По каждому лоту отдельно], решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом/ами заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.

      - [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Переторжка

      - Если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижение авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

      - Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение [в отношении данного лота], по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями по срокам поставки продукции и/или по условиям оплаты (в случаях, предусмотренных пунктом 4.14.3.1)], указанной/ыми в заявке на участие в конкурсе.

      - [В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой.

[Для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции и/или авансовым платежам] Предложения участника конкурса по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями.

      - Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

      - Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение конкурсной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].

      - Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

      - Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

      - [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями [в отношении данного лота].

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - [По каждому лоту отдельно], по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке [в отношении лота], и измененные условия заявок;

- о результатах оценки каждой заявки.

      - [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса [по каждому лоту отдельно]. Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

      - По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются..

      - Победителем конкурса [в отношении данного лота] признается участник конкурса [по данному лоту], который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе [по данному лоту] которого присвоено первое место.

      - Конкурсная комиссия [в отношении любого лота] имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам конкурса [в отношении каждого лота] оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий как минимум следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

- об участниках конкурса, заявки на участие в [данном лоте] конкурса которых были рассмотрены;

- о результатах переторжки (если проводилась);

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

      - [в отношении каждого лота] протокол/ы заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по лоту] оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам конкурса

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по данному лоту], в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса [по данному лоту] в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса [по данному лоту] обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор [в отношении каждого лота] с победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15  будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

    - [Если по результатам проведенного конкурса по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам конкурса в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

    - В случае, если конкурс признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса [по данному лоту], заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

    - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры допускаются:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

    - Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. [Для заказчиков первой] протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, , если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - [В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если [в отношении лота] подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.1) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

    - Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

- по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей заказчика;

- при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 конкурсной документации лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса.

    - В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.15.13, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

    - В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

    - Победитель конкурса [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

    - В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

- провести повторную процедуру закупки;

- отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

    - В случае уклонения победителя конкурса [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15  от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а)	обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б)	удержать обеспечение заявки такого участника конкурса.

    - Сведения об участнике конкурса будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник конкурса:

- будучи признанным победителем конкурса [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 уклонился от заключения договора;

- будучи победителем конкурса или участником конкурса [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

- если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15  должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора, обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора.

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора.

    - К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора.

    - [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.14, 4.15.15 достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет конкурса | Право заключения договора на выполнение работ по ремонту наружных стен здания ремонтно-технологического корпуса (части здания зона «А» (инв.№100000101) и зона «Б» (инв.№100000301)) ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений) |
|  | Состав и объем [товара/ работ/услуг] | в соответствии с требованиями раздела 7 «Техническая часть» |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46 |
|  | Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг | Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора Конечный срок выполнения работ – 02 октября 2013 г. |
|  | Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг | 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот» |
|  | Условия оплаты | Безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном требованиями проекта договора |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Заказчик15 | Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск -17. |
|  | Организатор конкурса | Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск -17. Контактные лица: Сосунова Анна Александровна, р.т. (8152) 553-301, доб.6236, +7 911 345 67 63 E-mail: SosunovaAA@rosatomflot.ru, |
|  | Информационное обеспечение проведения конкурса | Сайтами в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса являются: 1)Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 2)Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий конкурс проводится в соответствии в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный дом» по адресу www.a-k-d.ru |
|  | Дата опубликования извещения о проведении конкурса | Указана на сайтах: http://www.zakupki.gov.ru http://zakupki.rosatom.ru/ www.a-k-d.ru |
|  | Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса] | Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |
|  | Начальная (максимальная) цена договора [по каждому лоту] | 15 905 706,16 рублей, включая НДС. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, включая все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с конкурсной документацией или положениями действующего законодательства Российской Федерации должны оплачиваться исполнителем при выполнении договора |
|  | Официальный язык конкурса | русский |
|  | Валюта конкурса | российский рубль |
|  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе [по каждому лоту]: | - 795 000,00 рублей, НДС не облагается |
|  | Форма обеспечения | - Денежные средства |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе | - Российский рубль |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 5192110268/ 519950001 Расчетный счет №: 405 02 810 8410 001 70 001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК Корр. счет: 301 01 810 3 0000 0000 615 БИК: 044 705615 Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе ___________________ (указывается наименование участника конкурса, наименование конкурса, [номер и предмет лота], номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается. - Обеспечение заявки на участие в конкурсе [в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе] должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] |
|  | Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг [в случае предъявления по лотам различных требований - c указанием номеров лотов, для которых эти требования предъявляются] | - Требования к участникам конкурса: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации; - должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. - должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в том числе: - свидетельство о допуске СРО согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 №356 – пункт: 14.2. - должен обладать опытом, необходимым для исполнения договора: - наличие опыта выполнения работ: должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2010-2012гг строительно-монтажные работы на объектах капитального строительства (реконструкций) на сумму не менее 7 900 000,00 руб., включая НДС. - сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». |
|  | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Требование не установлено |
|  | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | Требования к поставляемой продукции приводятся в разделе 7 «Техническая часть» Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)] |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям: - документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации; - копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа): - свидетельство о допуске СРО согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 №356 – пункт: 14.2. - Справка об опыте выполнения договоров (раздел 6, Форма 5) с приложением документальных доказательств, подтверждающих исполнение данных договоров (договоров, актов выполненных работ (КС-2); справок о стоимости выполненных работ (КС-3). - документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе. |
|  | Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе | - заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1); - анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls; - [при наличии требования обеспечения заявки на участие в конкурсе] платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств участника конкурса (подраздел 4.9); - документы, указанные в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям; Если разрешающие документы (любой из разрешающих документов) на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса заканчивают свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа. - техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 3); - сводная таблица стоимости (раздел 6, Форма 4); - локальный сметный расчет по части здания РТК зона «А»; - локальный сметный расчет по части здания РТК зона «Б»; - документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и методикой оценки заявок на участие в конкурсе (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии); - справка об опыте выполнения договоров (раздел 6, Форма 5) с обязательным приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (договоров, актов выполненных работ (КС-2); справок о стоимости выполненных работ (КС-3). |
|  | Альтернативные предложения: Возможность подачи | не допускаются |
|  | условия, по которым допускается подача |  |
|  | Количество альтернативных предложений |  |
|  | Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок, работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей | не допускается |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | возможна |
|  | Условия договора, по которым возможно проведение переторжки | по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены |
|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе) | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе): ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный дом», www.a-k-d.ru Срок окончания подачи заявок: 09-00 (время московское) «31» мая 2013 года Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», 09-00 (время московское) «31» мая 2013 года |
|  | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок | 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот» Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «07» июня 2013 года Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «14» июня 2013 года. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса | - цена договора (значимость критерия Цi – 95%). - квалификация участника конкурса (значимость критерия Квi – 5%): 2.1. опыт и репутация участника конкурса (ОРi) 2.1.1. опыт участника конкурса по строительно-монтажным работам 2010-2012гг. (Oi) |
|  | Оценка заявок на участие в конкурсе | Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям/подподкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев/ подподкритериев). Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев. Если какой-либо подкритерий имеет подподкритерии, то выставляются оценки по каждому подподкритерию, общая оценка по указанному подкритерию складывается из суммы оценок по подподкритериям данного подкритерия с учетом значимости (веса) подподкритериев. Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле: R i = БЦ i х V ц + БКв i х VКв; где V – значимость (вес) соответствующего критерия. БКв i = БОР i = БО i Совокупная значимость всех критериев/подкритериев/ подподкритериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям/подкритериям/ подподкритериям Цi , Оi – 100 баллов. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА» БЦ i: Единый базис сравнения ценовых предложений: используются цены предложений участников с учетом вех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование применения единого базиса: анализ целевого назначения не позволяет однозначно заключить о наличии права Заказчика применить налоговый вычет НДС. БЦ i; =; Ц min; х 100. Ц i. где: Ц i - предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб., включая НДС; Ц min – минимальное предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса, руб., включая НДС. Оценка по ПОДПОДкритерию «опыт участника КОНКУРСА по строительно-монтажным работам за 2010-2012гг.», БО i: Для оценки по данному подподкритерию принимаются завершенные в 2010 – 2012 гг. строительно-монтажных работы, подтвержденные копиями документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3)). Опыт; Баллы. У участника конкурса в рамках заключенных договоров завершенные в 2010 – 2012 гг. строительно-монтажные работы за 2010- 2012 на общую сумму 7 900 000,00 руб., включая НДС; 0. БО i; =; О i - 7 900 000,00; * 100. О пред – 7 900 000,00. О пред; 100. где: Оi – суммарная стоимость завершенных в 2010-2012гг строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров i-го участника конкурса, руб. включая НДС. О пред – максимальная стоимость завершенных в 2010-2012гг строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров из всех представленных допущенными участниками, но не более чем 15 800 000,00 руб., включая НДС. В случае если Oпред более чем 15 800 000,00 руб., включая НДС, то Oпред принимается равным 15 800 000,00 руб., включая НДС. |
|  | Срок заключения договора/ов [в отношении каждого лота]: | не ранее 10 дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП, после получения согласования заключения сделки от Госкорпорации «Росатом» |
|  | Обеспечение исполнения договора [в отношении каждого лота]: | Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику на сумму не менее 10% от общей стоимости работ по договору, предоставляется победителем процедуры закупки в адрес Заказчика в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора. |
|  | [В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств] Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств | Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 5192110268/ 519950001 Расчетный счет №: 405 02 810 8410 001 70 001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК Корр. счет: 301 01 810 3 0000 0000 615 БИК: 044 705615 |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса. Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решения ЦАК могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса | О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |

  - ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Форма 1

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________,

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, объектным сметным расчетом и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в конкурсе (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, рублей с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, рублей без НДС | [указать цену договора] |
|  | Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг | [указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] |

Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с проектом договора и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]

Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид, срок, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с проектом договора и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение гарантийных обязательств/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств указываются в соответствии с проектом договора и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]

В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

осведомлены и согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.19 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса.

- Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса.

- Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

- Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

| № | Наименование | Сведения об участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

  - Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

  - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

  - Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник конкурса: ________________________________________________________

наименование организации участника конкурса

| № п/п | Информация об участнике конкурса |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

- В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

| № п/п | Информация об участнике конкурса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |

окончание

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
| 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
| 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
| 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник конкурса: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

[при закупках работ, услуг] Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]

        - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

        - указание объема работ или услуг или порядка его определения;

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

[для закупок товаров]

        - наименование головного разработчика (в соответствии с Р 50-605-80-93), головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) и страны происхождения оборудования;

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - описание комплектации товара;

        - указание количества товаров;

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

[или для закупок товаров, при условии установления соответствующего требования в разделе 5 «Информационная карта конкурса»] Техническое предложение участника конкурса должно включать:

        - наименование головного разработчика (в соответствии с Р 50-605-80-93), головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) и страны происхождения оборудования;

        - описание комплектации товара;

        - указание количества товаров;

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

Для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае если участник не является разработчиком ТЗ (ТУ) или проекта ТЗ (ТУ) на предлагаемое к поставке оборудование, в составе заявки на участие в конкурсе должны быть приложены документы, подтверждающие право обладать данным ТЗ (ТУ).

В случае представления в составе заявки участника конкурса ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ в следующей форме:

| Требования ИТТ | Указано в ТЗ (ТУ) | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес не более 100 кг (пример оформления) | 120 кг | Будет приведено в соответствие с требованиями ИТТ |  |  |
| Габариты: 1000/800/200 мм (пример оформления) | 890/800/210 мм | Будет приведено в соответствие с требованиями ИТТ |  |  |
| … | … | … |  |  |

- Участник конкурса в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 4

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

- СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СМР | Оборудо-вание | Прочие | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава …. |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |

_________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)					(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

- Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

- При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник конкурса должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

Форма 5

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5)

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | Дата заключения, номер договора | Наименование заказчика с которым заключен договор (адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (предмет, объем и состав работ и услуг, описание основных условий договора) | Стоимость работ по договору |  |  | Сроки выполнения строительно-монтажных работ (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения) | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма договора, руб. с НДС | В т.ч. сумма выполненных строительно-монтажных , руб. с НДС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Сведения о завершенных в 2010-2012 гг. строительно-монтажных работах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | Х |  | Х |

___________________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса;

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка;

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму);

- В этой форме участник конкурса указывает перечень и объемы заключенных договоров по строительно-монтажным работам  с завершенными в 2010-2012 гг. строительно-монтажными работами;

- Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт;

- Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения;

- Участник конкурса должен приложить копии указанных договоров, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных работ (акты выполнения работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ (КС-3).

  - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Утверждаю. Первый заместитель генерального директора – главный инженер. _______________________М.М. Кашка. |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| г. Мурманск 28.03.2013г. 1. Общие положения. Работы производятся с целью защиты промышленного здания от воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов и повышения эксплуатационных качеств объекта. 2. Краткое описание объемов работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| I. Ремонт наружных стен части здания РТК зона «А» по системе вентилируемых фасадов |  |  |  |
|  | Основное здание |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических конструкций с наружной поверхности стен фасада (стальных труб, кронштейнов, металлических козырьков и пр.) | т | 0,5 |
| 2 | Демонтаж двупольных металлических ворот в том числе: - 3600мм×3600мм - 3700мм×3700мм | блок | 2 1 1 |
| 3 | Демонтаж наружных осветительных приборов (прожекторов, светильников) с сохранением | шт. | 17 |
| 4 | Демонтаж приборов системы радиационного контроля (с сохранением) | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж камер видеонаблюдения (с сохранением) | шт. | 5 |
| 6 | Демонтаж уличных громкоговорителей (с сохранением) | шт. | 5 |
| 7 | Переустановка существующих металлических оконных решеток (монтаж существующих решеток с подгонкой деталей решетки по месту установки) | м² (шт.) | 38 (13) |
| 8 | Разборка существующих кровельных свесов и покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | м.п. | 173 |
| 9 | Разборка существующих подоконных свесов из листовой оцинкованной стали | м.п. | 139.0 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (трубчатых) | м² (верт. проекц.) | 532,0 |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 23м (трубчатых) | м² (верт. проекц.) | 2698,0 |
| 12 | Переустановка существующих кабельных лотков (с горизонтального расположения на вертикальное), с креплением к стенам, с перекладкой находящихся в них действующих электрических кабелей и кабелей системы физической защиты под обшивку фасада | м | 130 (в т.ч. 25м с установкой новых лотков) |
| 13 | Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минералловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм | м² | 2949,2 |
| 14 | Установка подоконных свесов и облицовка оконных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 182 |
| 15 | Облицовка дверных и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 16,1 |
| 16 | Переустановка существующей пожарной металлической лестницы (перенос лестницы на 250мм от исходного положения, в направлении - от фасада) | м | 3 |
| 17 | Разборка бетонных конструкций вручную (отбойными молотками) | м³ | 0,8 |
| 18 | Разборка стен крыльца из силикатного кирпича толщ. 250мм | м³ | 2,2 |
| 19 | Демонтаж ж/б плит покрытий крыльца размером 2000×1000×220мм | шт. | 2 |
| 20 | Разработка грунта вручную на глубину 100мм под бетонную отмостку | м³ | 11,7 |
| 21 | Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.5÷20мм) под бетонную отмостку толщиной 100мм, с уплотнением | м³ | 11,7 |
| 22 | Устройство бетонной армированной (сеткой ВрI – 100/ ВрI – 100) отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм | м³ | 11,7 |
| 23 | Очистка металлических поверхностей вручную для подготовки под окраску (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.) | м² | 15,7 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.) за один раз грунтовкой ГФ-021 | м² | 15,7 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки, дверей и пр.) эмалью ПФ-115 за 2 раза | м² | 15,7 |
| 26 | Устройство парапетных и кровельных свесов (в т.ч. покрытия крыльца) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 180,2 |
| 27 | Установка подъемно-секционных ворот ALUTECH промышленного типа (с прокладкой медного кабеля 5×2,5мм-40м в пвх-трубе, с подключ.) - 3700мм×3700мм (с электроприводом, с калиткой) - 3600мм×3600мм (с электроприводом, с калиткой) | шт. | 1 1 |
| 28 | Ремонт кирпичной кладки и штукатурки фасада отдельными участками | м² | 15 |
| 29 | Подготовка под окраску и окраска масляной краской наружных стен по отштукатуренной поверхности | м² | 12 |
| 30 | Установка камер видеонаблюдения (ранее использованных) | шт. | 5 |
| 31 | Установка осветительных приборов (ранее использованных) | шт. | 14 |
| 32 | Установка приборов системы радиационного контроля (ранее использованных) | шт. | 1 |
| 33 | Установка громкоговорителей (ранее использованных) | шт. | 5 |
| 34 | Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку | т | 17,0 |
|  | Пристройка |  |  |
| 35 | Разборка облицовки наружных стен фасада из металлопрофиля с демонтажем утеплителя из минералловатных плит толщиной 100мм и пароизоляции | м² | 13,3 |
| 36 | Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) | м² | 17,3 |
| 37 | Устройство откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 16,5 |
| 38 | Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку | т | 1,0 |
| II. Ремонт наружных стен части здания РТК зона «Б» по системе вентилируемых фасадов |  |  |  |
|  | Основное здание |  |  |
| 39 | Демонтаж металлических конструкций с наружной поверхности стен фасада (стальных труб, кронштейнов, металлических козырьков и пр.) | т | 0,6 |
| 40 | Разборка деревянных дверных и воротных заполнений: - 2450мм×2300мм - 2200мм×1000мм - 2600мм×1700мм | шт. | 2 1 1 |
| 41 | Демонтаж металлических двупольных ворот в том числе: - 4420мм×4000мм - 3000мм×2900мм - 3600мм×3600мм - 3700мм×3700мм | блок | 4 1 1 1 1 |
| 42 | Демонтаж наружных осветительных приборов (прожекторов, светильников) с сохранением | шт. | 4 |
| 43 | Демонтаж приборов системы радиационного контроля (с сохранением) | шт. | 1 |
| 44 | Разборка существующих кровельных свесов и покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | м.п. | 94 |
| 45 | Разборка существующих подоконных свесов из листовой оцинкованной стали | м.п. | 116,8 |
| 46 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (трубчатых) | м² (верт. проекц.) | 1253,1 |
| 47 | Переустановка существующих кабельных лотков (с горизонтального расположения на вертикальное), с креплением к стенам, с перекладкой находящихся в них действующих электрических кабелей и кабелей системы физической защиты под обшивку фасада | м.п. | 50 (в т.ч. 15м с установкой новых лотков |
| 48 | Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минералловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм | м² | 848,9 |
| 49 | Установка подоконных свесов и облицовка оконных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 107 |
| 50 | Облицовка дверных и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 32 |
| 51 | Переустановка существующей пожарной металлической лестницы (перенос лестницы на 250мм от исходного положения, в направлении - от фасада) | м | 16 |
| 52 | Разборка бетонных конструкций вручную (отбойными молотками) | м³ | 0,5 |
| 53 | Разработка грунта вручную на глубину 100мм, шириной 800мм под бетонную отмостку | м³ | 8,0 |
| 54 | Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.5÷20мм) под бетонную отмостку толщиной 100мм, с уплотнением | м³ | 8,0 |
| 55 | Устройство бетонной армированной (сеткой ВрI – 100/ ВрI – 100) отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм | м³ | 8,0 |
| 56 | Очистка металлических поверхностей вручную для подготовки под окраску (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.) | м² | 10,7 |
| 57 | Огрунтовка металлических поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.) за один раз грунтовкой ГФ-021 | м² | 10,7 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.) эмалью ПФ-115 за 2 раза | м² | 10,7 |
| 59 | Устройство парапетных и кровельных свесов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 97 |
| 60 | Установка металлических дверных блоков в наружных стенах фасада (в комплекте с дверными замками и ручками): - 2450мм×2300мм (двухстворчатые) - 2200мм×1000мм - 2600мм×1700мм (двухстворчатая, с жалюзийными решетками) | шт. | 2 1 1 |
| 61 | Установка подъемно-секционных ворот ALUTECH промышленного типа (с прокладкой медного кабеля 5×2,5мм-10м в пвх-трубе, с подключ.): - 4420мм×4000мм (с электроприводом подъема, с калиткой) - 3000мм×2900мм (с ручным цепным приводом подъема) - 3700мм×3700мм (с электроприводом подъема, с калиткой) | шт. | 1 1 1 |
| 62 | Подготовка под окраску и окраска масляной краской за 2 раза наружных стен по отштукатуренной поверхности | м² | 5 |
| 63 | Установка металлической жалюзийной решетки размером 800мм×1700мм | шт. | 1 |
| 64 | Установка светильников наружного освещения (ранее использованных) | шт. | 4 |
| 65 | Установка и подключение светильников типа РКУ-400 (новых, в комплекте с консолью) | шт. | 4 |
| 66 | Прокладка гибкого медного кабеля сечением 3×2,5мм в ПВХ трубе Ø25мм | м | 40 |
| 67 | Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку | т | 5,0 |
|  | Пристройка |  |  |
| 68 | Демонтаж деревянного воротного заполнения размером 2450мм×3000мм | шт. | 2 |
| 69 | Закладка воротного проема силикатным кирпичом толщиной 250мм | м³ | 1,5 |
| 70 | Установка металлических дверного блока 2450мм×1000 мм в наружной стене пристройки (в комплекте с дверными замками и ручками) | шт. | 1 |
| 71 | Разборка существующих кровельных свесов и покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | м | 34 |
| 72 | Разборка существующих оконных сливов из листовой оцинкованной стали | м | 8,2 |
| 73 | Установка подъемно-секционных ворот ALUTECH промышленного типа с ручным цепным приводом подъема (размер проема 3000мм×2450мм) | шт. | 1 |
| 74 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8м (трубчатых) | м² | 235 |
| 75 | Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минералловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм | м² | 214 |
| 77 | Установка оконных сливов и облицовка оконных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 18 |
| 78 | Облицовка дверных и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 9 |
| 79 | Устройство парапетных и кровельных свесов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м² | 34 |
| 80 | Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку | т | 1,0 |
| Примечание: - Фасад облицовывать стальными профилированными листами (профнастилом) С21-1000, цвет по каталогу RAL 5010 (темно-синий), 5015 (голубой), 7035 (светло-серый) (цветовое решение в соответствии с эскизным проектом ООО «Дизайн Сервис» «Художественно-стилистическое и цветовое решение фасадов промобъектов предприятия ФГУП «Атомфлот»). Все металлические элементы фасада (лестницы, ограждения, решетки и пр.) окрашиваются в темно-синий цвет (RAL 5010). - Все материалы, изделия, конструкции – поставки Подрядчика. - Сметные расчеты подготовить по каждой части здания РТК. Приложение: 1.Фрагменты эскизного проекта «Художественно-стилистическое и цветовое решение фасадов промобъектов предприятия ФГУП «Атомфлот» - на 8 листах Составил: Инженер ОКС А.В.Осадчук СОГЛАСОВАНО: Заместитель главного инженера – начальник управления по базированию и строительству С.Д. Попович Начальник ОКС А.Л. Коротких Заместитель начальника службы по обращению с ЯТ и РАО А.А. Смирнов Начальник комплексного судоремонтного участка В.Г. Романов Главный энергетик участка ФГУП «Атомфлот» Д.В. Шурупов |  |  |  |

  - ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда № ________

г. Мурманск	 		  				      «___» __________ 20___ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице   ____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,  далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет  договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту наружных стен здания ремонтно-технологического корпуса (части здания зона «А» (инв.№100000101) и зона «Б» (инв.№100000301))  ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений), в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальными  сметами №№ _________  (Приложение №№2,3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

  - Подрядчик  обязуется  выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, собственными силами и из своих материалов.

- Стоимость  работ и порядок расчетов

  - Стоимость  работ  по  настоящему  договору  определена Локальными сметами №№ _________  (Приложение №№2,3) и составляет ______(___________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______(___________) рублей ___ копеек, всего с учетом НДС – ______(___________) рублей ___ копеек, в т.ч.:

- ремонт наружных стен здания РТК (часть здания зона «А») - _____________ руб.___коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС – ___________ (___________) руб. __ коп.

- ремонт наружных стен здания РТК (часть здания зона «Б») - _____________ руб.___коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС – ___________ (___________) руб. __ коп.

  - Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ  Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. В том случае, если Подрядчик не получит от Заказчика подписанного Акта или мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством.

  - Подрядчик обязуется предоставить  акт сдачи-приемки выполненных работ, акт по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ по настоящему договору, но не позднее, чем на 2-й (второй) рабочий день    месяца, следующего за отчетным. Подрядчик имеет  право в течение 1 (одного) рабочего дня  с момента окончания работ предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.

  - Датой оплаты по  настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Обеспечение договора

  - Подрядчик в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения всех видов своих обязательств по настоящему договору в виде безотзывной банковской гарантии или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере ________ руб., что составляет 10% от общей стоимости работ по договору. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

  - Если Подрядчик не предоставил соответствующее обеспечение в срок, указанный в п. 3.1., договор считается не заключенным, а Подрядчик уклонившимся от заключения договора.

  - Обеспечение исполнения настоящего договора должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания срока выполнения работ по настоящему договору.

  - В случае увеличения стоимости работ или продления срока выполнения работ по договору путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания дополнительного соглашения обязан предоставить Заказчику соответствующее изменение обеспечения либо новое обеспечение.

  - Обеспечение исполнения по договору удерживается Заказчиком в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

  - Заказчик обязан возвратить Подрядчику предоставленное обеспечение, в течение 10 (десяти) дней после истечения срока его действия.

  - К обеспечению в виде безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов  банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписка из протокола) уполномоченного органа управления  банка гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если  банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом  банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени  банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от представления данных документов, письма от уполномоченного лица, что представление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующего органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение, не принимается.

  - Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по договору лежат на Подрядчике.

- Права и обязанности  сторон

  - Заказчик обязан:

    - В соответствии с установленным пропускным режимом обеспечить Подрядчику доступ на свою территорию. В случае нарушения сотрудниками, контрагентами Подрядчика установленного на предприятии Заказчика пропускного режима или при совершении сотрудниками, контрагентами Подрядчика противоправных действий на территории Заказчика, Заказчик вправе приостановить их допуск на свою территорию.

    - Предоставить Подрядчику пропуска (специальные электронные карты) для прохода на свою территорию.

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за комплектацией и качеством материалов, соблюдением срока выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Произвести приемку и  оплату  работ, выполняемых  Подрядчиком,  в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных  настоящим  договором.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить  своими  силами  и  средствами  все  работы  в  объеме  и  в  сроки,  указанные в п.п. 1.1, 5.1, 5.2 настоящего  договора,  в  соответствии  с действующими нормами, правилами и другими законодательными актами РФ. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает передачу всей технической документации, достаточной для выполнения работ по настоящему договору в полном объеме.

    - Поставить на объекты материалы с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, СНиП, ТУ, РД  и имеющие необходимые сертификаты.

    - Немедленно приостановить работы по согласованию с Заказчиком и письменно уведомить Заказчика в случае обнаружения необходимости проведения работ, не учтенных в Техническом задании и в согласованной сторонами Локальной смете, а также работ, выполнение которых может привести к увеличению стоимости и (или) сроков, установленных в настоящем договоре.

    - В течение недели после начала работ предоставить график выполнения ремонтных работ по договору и ППР.

    - Согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объекте и обеспечивать его выполнение.

    - Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении строительных работ своими работниками.

    - Отнести на себя затраты, связанные с потреблением воды и электроэнергии, в том числе в своих бытовых помещениях.

    - В течение трех дней со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки выполненных работ вывезти принадлежащие  ему  инструменты, оборудование, оставшиеся строительные материалы, а также строительные отходы и  мусор.

    - Взаимоотношения сторон при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности условий труда  регулируются «Порядком взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (приложение № 4), являющимся неотъемлемой часть настоящего договора подряда».

    - Перед началом выполнения работ предоставить в службу охраны труда ФГУП «Атомфлот» анкету, заполненную в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору.

    - Заблаговременно, в срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемого прохода сотрудников или контрагентов Подрядчика на территорию Заказчика, предоставлять Заказчику списки сотрудников в соответствии с Приложением № 6 к настоящему договору для оформления временных пропусков (специальных электронных карт). При отсутствии у сотрудника или контрагента допуска режимно-секретного подразделения вместе со списком в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется  анкета, оформленная в соответствии с Приложением № 7 к настоящему договору. Анкета предоставляется один раз при первичном обращении для оформления пропуска.

    - В течение 3 (трех) дней  с даты  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ возвратить Заказчику все пропуска (специальные электронные карты), полученные для выполнения работ по настоящему договору. В случае утраты или порчи пропуска (специальной электронной карты) Подрядчик на основании счета, акта и счета-фактуры Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней после их получения оплачивает Заказчику стоимость утерянного или испорченного пропуска (специальной электронной карты) по тарифам, установленным у Заказчика на день обнаружения утраты или порчи.

- Срок  выполнения  работ

  - Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора

  - Конечный срок выполнения работ – 02 октября 2013 г.

  - Проведение любых дополнительных работ, не учтенных в утвержденной сторонами  смете, а также работ, выполнение которых приведет к увеличению стоимости и (или) сроков, установленных в настоящем договоре, возможно только после подписания уполномоченными лицами сторон соответствующих дополнительных соглашений, в которых согласовываются количество, сроки, цена и порядок оплаты вышеуказанных работ. Стороны пришли к соглашению, что в противном случае такие работы оплате не подлежат.

  - Датой завершения Подрядчиком работ по настоящему договору будет считаться дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

  - Срок  действия  настоящего договора – со  дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

- Гарантии

  - Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, на установленные изделия, конструкции и материалы.

  - Гарантийный срок устанавливается в 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта  сдачи-приемки выполненных работ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

  - Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки, за которые отвечает Подрядчик с отнесением расходов на устранение таких недостатков на счет Подрядчика.

- Расторжение  договора

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Подрядчику в срок не позднее 10 дней до даты фактического окончания настоящего договора, письменного уведомления в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 15 к/дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок завершения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 к/дней;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

  - Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством.

  - В случае расторжения настоящего договора по решению суда  или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- Ответственность  сторон

  - За нарушение п. 5.2 настоящего договора в части соблюдения сроков выполнения работ с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по п. 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

  - За нарушение п. 2.3 настоящего договора в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ с Заказчика взыскивается неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной в срок суммы.

- Форс-мажор

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым в том числе относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, делающими невозможными исполнение обязательств по договору на срок действия указанных событий или их последствий.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

  - Факт действия форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден компетентными государственными органами.

- Иные условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и имеют юридическую силу только в случае оформления их в виде дополнительного соглашения, подписанного полномочным представителем обеих сторон, за исключением случаев,  прямо предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ. За исключением лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по данным выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц), полномочия лиц, подписывающих документацию в рамках настоящего договора, подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью, выдаваемой организацией Подрядчика или Заказчика без права передоверия. Подлинный экземпляр доверенности передается контрагенту с документом, на право подписания которого доверенность выдана. Стороны согласовали, что в случае, если документация подписывается не уполномоченным лицом, данное обстоятельство является безусловным основанием для отказа в принятии или передаче документов, работ, средств.

  - Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по возможности путем переговоров.

В случае не достижения согласованного решения все споры или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области.

  - В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя  организации Подрядчика или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

  - Подрядчик гарантирует, что сведения в отношении  всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика @@@ на адрес электронной почты Заказчика general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично,    компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены  таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений  и о поддержании  их актуальными  признаны  ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)  является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику  требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата  не будет установлена в уведомлении.

  - Настоящий договор вступает в силу после согласования Госкорпорацией «Росатом»  и последующего подписания Сторонами настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой  стороны.

  - Неотъемлемыми частями настоящего договора являются приложения:

    - Техническое задание (Приложение № 1).

    - Локальная смета № _____ (Приложение № 2)

    - Локальная смета № _____ (Приложение № 3)

    - Порядок взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 4).

    - Форма анкеты по охране труда (Приложение № 5).

    - Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков (Приложение № 6).

    - Форма анкеты для оформления временных пропусков (Приложение № 7).

- Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК ФГУП «Атомфлот» 183017, г.Мурманск-17. Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5192110268/519950001 ОГРН: 1025100864117 р/с 40502810841000170001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК Корр./с 30101810300000000615 БИК 044 705 615 Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша «____» _____________ 20__ г. М.П. | ПОДРЯДЧИК «____» _____________ 20__ г. М.П. |  |
| --- | --- | --- |

| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.5.4.465 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К договору № ___ от «____» ______________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  | Генеральный директор ФГУП «АТОМФЛОТ" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В.В.Рукша |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт наружных стен здания ремонтно-технологического корпуса (часть здания зона «А») ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
| № п/п |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.5.4.465 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
| К договору № ___ от «____» ______________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  | Генеральный директор ФГУП «АТОМФЛОТ" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В.В.Рукша |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт наружных стен здания ремонтно-технологического корпуса (часть здания зона «Б») ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
| № п/п |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к договору №  _____ от «_____»_____________20___ г.

ПОРЯДОК

взаимодействия с Подрядчиком  по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот»

- Начало работ разрешается после оформления «Акта-допуска на производство работ сторонними организациями на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» и выполнении Подрядчиком всех мероприятий указанных в п. 1.1 Акта-допуска.

- Акт-допуск оформляется в соответствии с формой, указанной в  положении ЖСЦК 08.78-2008 «Проведение работ с повышенной опасностью» (Приложение О).

- Акт-допуск оформляется в двух экземплярах.

- Копию акта-допуска на производство работ  Подрядчик представляет в ОПБ с  приложением списка работников Подрядчика, выполняющих работы на выделенном участке и протокола проверки знаний работников Подрядчика требований ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», «Правил работы с инструментом и приспособлениями».

- Подрядчик обязан перед началом работ:

- направить работников организации Подрядчика в службу охраны труда  ФГУП «Атомфлот» для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;

- обеспечить работников организации Подрядчика специальной одеждой, специальной обувью и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

- оформлять  наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (один экземпляр представлять в ОПБ);

- согласовывать с Заказчиком место и время подключения строительно-монтажного оборудования, инструментов; время производства работ, при выполнении которых могут возникать вредные и опасные производственные факторы, воздействующие на работников Заказчика, находящихся в зоне производства работ (шум, вибрация, загазованность, падение предметов и т.д.);

- Обеспечить производителей работ исправным и безопасным оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами;

- иметь проекты организации строительства (ПОС), проекты  производства работ (ПРР), технологические карты по безопасной технологии производства работ;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

- установить защитные ограждения на границах постоянно действующих опасных производственных факторов, а на границе потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

- Подрядчик обязан во время производства работ:

- осуществлять все виды инструктажей по охране труда на рабочем месте с работниками организации Подрядчика в соответствии с действующим законодательством РФ обеспечить выполнение работниками организации Подрядчика соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами ФГУП «Атомфлот» и Подрядчика;

- обеспечить применение работниками организации Подрядчика средств индивидуальной и коллективной защиты, определить места крепления предохранительных поясов (при работе на высоте), обеспечить применение работниками Подрядчика защитных касок на ремонтируемом объекте и т.д.;

- осуществлять постоянный контроль за безопасным производством работ на всех этапах ее проведения и исполнения работниками организации Подрядчика требований охраны, промышленной и пожарной безопасности;

- обеспечивать безопасное производство работ и безопасные условия труда для работников ФГУП «Атомфлот» и  Подрядчика, находящихся на выделенной территории;

- обеспечить хранение (складирование) оборудования, инструмента, приспособлений, материала и прочего инструмента только в специально выделенных для этих целей помещениях;

- обеспечивать своевременный вывоз мусора, определять и согласовывать с представителем (куратором договора) ФГУП «Атомфлот» места для выноса и погрузки;

- назначить лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на выделенном участке, за безопасную организацию и производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- информировать руководство ФГУП «Атомфлот» обо всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) на выделенном участке (объекте) и принимаемых решениях.

- Инженерно-технические работники Подрядчика должны иметь удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.

- Подрядчик несет ответственность за:

- организацию и безопасное производство работ;

- квалификацию своего персонала;

- соблюдение персоналом Подрядчика требований инструкций по охране труда, правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

- Заказчик (сотрудники Отдела промышленной безопасности (ОПБ), куратор договора) имеет право:

- проверять организацию работ по охране труда, соблюдение правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчиком;

- приостанавливать любые виды работ, которые ведутся с нарушениями правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- отстранять от работы работников Подрядчика, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке инструктажи по охране труда, не использующих в своей работе предоставленные средства индивидуальной  защиты, нарушающие требования безопасности с уведомлением об этом руководителя работ,  а также руководителя организации Подрядчика.

- Продолжение приостановленных работ разрешается Подрядчику только после устранения выявленных нарушений.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  ______________

Приложение № 5

к договору № _______ от «_____»_______________ 20__ г.

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального

директора ФГУП «Атомфлот»

от     01.10.2010     № _1286

АНКЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные и  ремонтные работы на территории (объектах)  ФГУП «Атомфлот»

Наименование организации подрядчика:

Дата:

Адрес:

Номер телефона: 					 Номер факса:

e-mail:

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ФГУП «Атомфлот» (Да/Нет):

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты:

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта):

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность):

Работа для ФГУП «Атомфлот» будет выполняться в период времени:

Место проведения работ (судно, здание, сооружение, участок и т.д.)

Количество сотрудников: временных 				; постоянных

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков:

Количество сотрудников субподрядчиков: временных 			; постоянных

Имеете ли Вы Политику Вашей компании по Охране труда? (Да/Нет):

Приведите примеры деятельности за последние 3 года:

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности(Да/Нет):

Имеет ли ваша компания эти лицензии? (Да/Нет)(если Да, то приложите копии к анкете):

1. Какое обучение проходят Ваши сотрудники в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения? (Да/Нет):

Проходят ли обучение временные сотрудники и сотрудники субподрядчиков такое же обучение, как и Ваши постоянные сотрудники?____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Название учебной организации проводившей обучение:

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? (Да/Нет):

2.1. Если да, то какие?

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? (Да/Нет):

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?          (Да/Нет):

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки соблюдения требований охраны труда на Вашем предприятии/на площадках, где работают Ваши сотрудники? (Да/Нет):

Если Да, то используются ли проверочные листы?:

Кто проводит такие проверки?

Какая у них квалификация?

Как часто проводятся такие проверки?

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и.т.д. (Да/Нет):

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? (Да/Нет):

Если Да, то какие?

Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки?

Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?

5.Есть ли у Вас комитет по охране труда?:

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете?:

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета? ежемесячно/более часто/менее часто:

6.Есть ли у вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?:

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?:

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи?:

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно):

7.1 Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.? (должность):

7.2 Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения требований охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? (Да/Нет):

Если Да, то приведите подробные детали:

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика:

субподрядчика:

временные работники:

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к охране труда информация, о которой мы должны знать? (Да/Нет):

Если Да, то предоставьте все подробности:

10. Сколько сотрудников, включая субподрядчиков и временных работников будет работать на нашей территории одновременно?

11. Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности:

Гражданская ответственность. Предел ответственности:

Страховая компания:

Дата истечения срока действия договора:

Обязательства работодателя Предел ответственности:

Страховщик:

Дата истечения срока действия договора:

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ФГУП «Атомфлот»:

13. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «Атомфлот» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «Атомфлот» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков. Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

14. Подрядчик/субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательства в области охраны труда, а также организовать прохождение вводного инструктажа по охране труда на ФГУП «Атомфлот» для всех сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика.

Подрядчик:

Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Дата

Субподрядчики:

Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Компания

Адрес:

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша | ПОДРЯДЧИК ______________________________ _____________________ _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору №___________ от «___»_________20__ г.

Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков

| Угловой (продольный) штамп предприятия | Генеральному директору |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУП «Атомфлот» |  |  |
|  |  | Ф.И.О |  |

ЗАЯВКА

Прошу дать указание на оформление временных пропусков для производства работ по договору № _____ от «_____» _______ 20____ г. __________________________________________

с ____________ 20_____г.  по  ____________20_____г. _____________________________________									(режим работы – круглосуточно, рабочее время и т.д.)

следующим работникам предприятия:

| №/п | Фамилия, имя, отчество (в алфавитном порядке) | Должность | Серия и № паспорта | Домашний адрес | Форма* допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обязуемся обеспечить сохранность и возврат пропусков по окончанию срока действия. В случае не возврата, порчи или утери пропусков оплату гарантируем.

Руководитель предприятия	_________________			_________________								(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник РСП*		________________			________________________	(самой организации или			(подпись)					(Ф.И.О.)		обслуживающей данную организацию)

М.П

Согласованно:

Начальник Управления 
(службы, отдела) ФГУП «Атомфлот» 	_______________		_____________________

(подпись)				(ф.и.о.)

Примечание: Заявка подаётся на фирменном бланке предприятия по форме указанной выше. При отсутствии допуска РСП  в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется  анкета на каждого работника.

*Заполняется при наличии допуска РСП.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  _____

| Приложение № 7 к договору № ______ от «____»________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма анкеты для оформления временных пропусков |  |  |  |  |  |  |  |
| А Н К Е Т А (заполняется собственноручно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Место для фотографии (4 см х 6 см) Примечание: фотография заверяется печатью |  |  |
|  |  | 1. | Фамилия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (заполняется печатными буквами) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (заполняется печатными буквами) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчество |  |  |  |  |  |  |
| (заполняется печатными буквами) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Адрес проживания и регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Должность с указанием наименования организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Адрес организации (фактический, юридический, в т.ч. за границей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Месяц и год поступления на работу в данную организацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства - укажите). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей, включая страны ближнего зарубежья (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________ 14. Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку указанных в настоящей анкете моих персональных данных на ФГУП «Атомфлот», а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности предприятия. 15. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска на территорию ФГУП «Атомфлот». 16. С правилами пропускного и внутриобъектового режима ФГУП «Атомфлот» ознакомлен и обязуюсь выполнять. « _____ » ______________ 20____ г. Подпись ____________________ Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам. М.П. ________________ _______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) « _____ » ______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  _____