От 22.06.2012 г.  №642 Р4-12-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положения о закупке) и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующие положения документации по лоту № 642 Р4-12 «Поставка закладных деталей ГЦТ, ГЦНА  для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:
Разъяснение положений Конкурсной документации:
1. Вопрос: «Уточнить параметры, необходимые для проектирования закладных деталей (присоединительные размеры, марка материала). Что является исходными техническими требованиями (ИТТ)». 
Ответ: Все необходимые данные для проектирования приведены в утвержденном для энергоблоков 3,4 РоАЭС техническом проекте 320.04.01.00.000. Данные чертежи ОАО ОКБ «Гидропресс» участнику конкурсной процедуры на изготовление закладных ГЦТ, ГЦНА необходимо использовать как ИТТ.
2. Вопрос: «Если изготовление по разработаны чертежам, то указать номера чертежей и количество изделий».

Ответ: Согласно ГОСТ 15.201 разработка РКД и изготовление изделия выполняется после согласования и утверждения у Заказчика технического задания.
3. Вопрос: «Пояснить, как соотносятся приложенные чертежи со спецификацией (приложение 1 к проекту договора)».

Ответ: В спецификацию, приложенную к конкурсной документации, внесены изменения с указанием технического проекта 320.04.01.00.000, которым следует руководствоваться как ИТТ.
