	                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

	Стройка:
	ФГУП ПО "Маяк". 

	Объект:
	Здание ….. Инв. № 100155

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на ремонт помещений здания …

	

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ  ХОЛЛА 1 ГО  ЭТАЖА
	
	

	1.
	Разборка облицовки стен из плит гипсовых
	100 м2
	0.348

	2.
	Демонтаж  экранов батарей из полированных плит 
	м2
	3.52

	3.
	Разборка покрытий полов из плиток "Брекчия"
	100 м2
	1.167

	4.
	Разборка плинтусов из плитки "Брекчия"
	100 м
	0.499

	5.
	Разборка подвесных потолков из плит: <Акмигран>
	100 м2
	1.041

	6.
	Разборка подвесных потолков из плит: асбоцементных (в местах двойного потолка)
	100 м2
	0.708

	7.
	Разборка деревянных заполнений  проемов: дверных
	100 м2
	0.09

	8.
	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами с доборами и наличником
	м2
	9

	9.
	Блоки дверные внутренние филенчатые различной конструкции однопольные глухие
	м2
	9

	10.
	Наличники и оклад из древесины, размером 13х74 мм
	м
	73.6

	11.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание: однопольных
	комплект
	5

	12.
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за: 2 раза заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.243

	13.
	Ремонт и восстановление герметизации дверных проемов монтажной пеной типа <Makroflex >
	100 м
	0.243

	14.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	5

	15.
	Демонтаж металлической двери для переустановки
	100 м2
	0.018

	16.
	Перестановка металлической двери с запениванием коробки монтажной пеной (без стоимости стальной двери)
	м2
	1.8

	17.
	Облицовка  металлического дверного полотна с одной стороны МДФ панелями : по каркасу
	100 м2
	0.018

	18.
	Панели декоративные стеновые из МДФ
	м2
	1.83

	19.
	Оклейка металлического дверного полотна самоклеющейся пленкой с другой стороны
	100 м2
	0.018

	20.
	Пленка самоклеющаяся импортного производства
	м2
	1.926

	21.
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)
	100 м2
	0.332

	22.
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2
	0.708

	23.
	Комплекты элементов реечных потолков: без перфорации ЛАК-01-30
	100 м2
	0.7788

	24.
	Надбавка за окраску порошковыми красками
	100 м2
	0.7788

	25.
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ (С 623): одним слоем с огрунтовкой
	100 м2
	1.483

	26.
	Оклейка стен обоями под окраску (прим.)
	100 м2
	1.483

	27.
	Высококачественная окраска ПВА составами стен по обоям
	100 м2
	1.483

	28.
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: разных цветов
	т
	0.0934

	29.
	Отделка углов оконных и дверных откосов уголками из пластика на жидкие гвозди 
	100 м
	0.6

	30.
	Уголки поливинилхлоридные
	м
	60.6

	31.
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150
	100 м2
	1.168

	32.
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим.с к=6 на объем)
	100 м2
	7.008

	33.
	Устройство покрытий пола на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранита
	100 м2
	1.168

	34.
	Плитки из керамического гранита, толщиной 8-9 мм, отечественного производства: неполированного
	м2
	122.64

	35.
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранита на растворе
	100 м
	0.4992

	36.
	Фасонные детали керамические из плитки : плинтусные прямые
	м
	50.4192

	37.
	Установка декоративных радиаторных решеток
	м2
	1.68

	38.
	Экран ограждения радиатора, декоративный разм.700*1200 мм с каркасом крепления
	м2
	3.24

	39.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0.046

	40.
	Демонтаж :светильники для люминесцентных ламп в подвесных потолках
	100 шт.
	0.06

	41.
	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	0.06

	42.
	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок, 600х600 (без ламп)
	шт.
	6

	43.
	Стартер для люминесцентных ламп, типа: 8ОС-220
	10 шт.
	2.4

	44.
	Лампы люминесцентные
	10 шт.
	2.4

	45.
	Светильник в подвесном потолке точечный
	100 шт.
	0.24

	46.
	Светильник точечный
	шт.
	24

	47.
	Лампа в точечный светильник
	10 шт.
	2.4

	48.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, 2-4-х жильный: сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0.48

	49.
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.049

	50.
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели
	100 шт.
	0.02

	51.
	Выключатель двухклавишный: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01

	52.
	Выключатель двухклавишный, скрытой установки: С5-10-004 с подсветкой
	шт.
	1

	53.
	Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01

	54.
	Выключатель одноклавишный, скрытой установки
	шт.
	1

	55.
	Демонтаж осветительных приборов: розетки
	100 шт.
	0.01

	56.
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01

	57.
	Розетка штепсельная скрытой установки одноместная: РС10-511
	шт.
	1

	58.
	Укладка строительного мусора в мешки 
	100 м3
	0.21

	59.
	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные
	1000 шт.
	1.05

	60.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	т
	42

	61.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км (1-й класс груза)
	т
	42

	
	Раздел 2.  ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ  ХОЛЛА 2 ГО  ЭТАЖА
	
	

	62.
	Разборка облицовки стен из плит гипсовых
	100 м2
	0.218

	63.
	Демонтаж  полированных панелей со стен 
	м2
	9.92

	64.
	Разборка покрытий полов из плиток "Брекчия"
	100 м2
	0.7201

	65.
	Разборка плинтусов из плитки "Брекчия"
	100 м
	0.495

	66.
	Разборка подвесных потолков из плит: <Акмигран>
	100 м2
	0.7201

	67.
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)
	100 м2
	0.7201

	68.
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ (С 623): одним слоем с огрунтовкой
	100 м2
	1.4001

	69.
	Оклейка стен обоями под окраску
	100 м2
	1.4001

	70.
	Высококачественная окраска ПВА составами стен по обоям
	100 м2
	1.4001

	71.
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: разных цветов
	т
	0.0882

	72.
	Отделка углов оконных и дверных откосов уголками из пластика на жидкие гвозди
	100 м
	0.5

	73.
	Уголки поливинилхлоридные
	м
	50.5

	74.
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150
	100 м2
	0.7201

	75.
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим.с к=6 на объем)
	100 м2
	4.3206

	76.
	Устройство покрытий пола на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранита
	100 м2
	0.7201

	77.
	Плитки из керамического гранита, толщиной 8-9 мм, отечественного производства: неполированного
	м2
	75.6105

	78.
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранита на растворе
	100 м
	0.404

	79.
	Фасонные детали керамические из плитки : плинтусные прямые
	м
	40.804

	80.
	Демонтаж: светильники точечные установленные в подвесных потолках
	100 шт.
	0.22

	81.
	Светильник в подвесном потолке точечный (без стоимости светильников)
	100 шт.
	0.22

	82.
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели
	100 шт.
	0.03

	83.
	Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.03

	84.
	Выключатель одноклавишный, скрытой установки
	шт.
	3

	85.
	Укладка строительного мусора в мешки (прим.)
	100 м3
	0.19

	86.
	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные
	1000 шт.
	0.95

	87.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	т
	38

	88.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км (1-й класс груза)
	т
	38

	
	Раздел 3.  ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ
	
	

	89.
	Разборка покрытий полов из плиток "Брекчия"
	100 м2
	0.392

	90.
	Разборка плинтусов из плитки "Брекчия"
	100 м
	0.654

	91.
	Разборка металлических лестничных решеток (ограждений), при весе одного метра решетки до 60 кг
	100 м
	0.24

	92.
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150
	100 м2
	0.7201

	93.
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим.с к=6 на объем)
	100 м2
	4.3206

	94.
	Устройство покрытий пола площадок, ступеней и подступенков на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранита
	100 м2
	0.6904

	95.
	Плитки из керамического гранита, толщиной 8-9 мм, отечественного производства: неполированного
	м2
	41.16

	96.
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранита на растворе
	100 м
	0.654

	97.
	Фасонные детали керамические из плитки : плинтусные прямые
	м
	66.054

	98.
	Устройство металлических ограждений из нержавейки
	100 м
	0.24

	99.
	Ограждение лестниц из нержавейки
	м
	24

	100.
	Счистка набела с потолка со смачиванием поверхностей с расшивкой трещин 
	100 м2
	0.4704

	101.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0.4704

	102.
	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004)
	кг
	6.1152

	103.
	Улучшенная окраска ПВА составами внутри помещения по: штукатурке потолков
	100 м2
	0.4704

	104.
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: разных цветов
	т
	0.0325

	105.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором (с его приготовлением) при толщине намета до 10 мм под плитку
	100 м2
	1.086

	106.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен под плитку
	100 м2
	1.086

	107.
	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004)
	кг
	14.118

	108.
	Устройство облицовки стен одноцветными гладкими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на цементном растворе в: общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2
	1.086

	109.
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
	м2
	99.369

	110.
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (на л/клетке 1 и 3 этажа)
	100 м2
	0.036

	111.
	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами с доборами и наличником
	м2
	3.6

	112.
	Блоки дверные внутренние филенчатые различной конструкции однопольные глухие
	м2
	3.6

	113.
	Наличники и оклад из древесины, размером 13х74 мм
	м
	20.8

	114.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание: однопольных
	комплект
	2

	115.
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за: 2 раза заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0972

	116.
	Ремонт и восстановление герметизации дверных проемов монтажной пеной типа <Makroflex >
	100 м
	0.0972

	117.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2

	118.
	Демонтаж металлической двери для переустановки
	100 м2
	0.018

	119.
	Перестановка металлической двери с запениванием коробки монтажной пеной (без стоимости стальной двери)
	м2
	1.8

	120.
	Облицовка  металлического дверного полотна с одной стороны МДФ панелями : по каркасу
	100 м2
	0.018

	121.
	Панели декоративные стеновые из МДФ
	м2
	1.83

	122.
	Оклейка металлического дверного полотна самоклеющейся пленкой с другой стороны
	100 м2
	0.018

	123.
	Пленка самоклеющаяся импортного производства
	м2
	1.926

	124.
	Демонтаж: светильники для люминесцентных ламп установленные на потолках
	100 шт.
	0.06

	125.
	Светильник с люминесцентными лампами на потолках, количество ламп в светильнике до: 4 (без стоимости светильников)
	100 шт.
	0.06

	126.
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели
	100 шт.
	0.02

	127.
	Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	128.
	Выключатель одноклавишный, скрытой установки
	шт.
	2

	129.
	Укладка строительного мусора в мешки
	100 м3
	0.105

	130.
	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные
	1000 шт.
	0.525

	131.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	т
	21

	132.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км (1-й класс груза)
	т
	21



Условия производства работ:

· При производстве ремонтных работ в «чистых» помещениях дополнительные льготы не предусмотрены.

· Стесненные условия производства работ (см.Указания МДС 81-38.2004,т.ч.п.3.4,прил.3,п.1, Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 на ТЕР, кроме ТЕР46, Н3= 1.0, Н4= 1.0, Н5= 1.0 на ТЕРр и ТЕР46)
	Составил:
	

	
	

	
	


4

