## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2012 г.
Жилой квартал с.Уксянское
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-011
(локальная смета)
| на | электроснабжение, Жилой дом №15
Основание: проект №
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________7118 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2855 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________4263 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________336 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________21,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___01.01____2001_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения жилого дома № 15
1 | ФЕР33-04-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 1 | 90.01 | 70.7 | 1.44 |  | 90 | 18 | 71 | 1 | 1.97 | 1.97
[5 empty] | 17.87 | 8.58 |  |  |  |  | 9 |  | 0.74 | 0.74
2 | ФССЦ-110-0211 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 1 | 74.5 |  | 74.5 |  | 75 |  |  | 75
3 | ФССЦ-110-0039 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Изоляторы линейные штыревые типа: РФ-10 | 100 шт. | 0.02 | 274.08 |  | 274.08 |  | 5 |  |  | 5
4 | ФССЦ-201-0856 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомуты стальные | кг | 3 | 9.6 |  | 9.6 |  | 29 |  |  | 29
5 | ФССЦ-509-0228 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Муфта натяжная с ушком 143 | шт. | 1 | 81.58 |  | 81.58 |  | 82 |  |  | 82
6 | ФССЦ-509-0079 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023) | шт. | 1 | 32.16 |  | 32.16 |  | 32 |  |  | 32
7 | ФССЦ-509-0166 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Серьга | шт. | 1 | 10.54 |  | 10.54 |  | 11 |  |  | 11
8 | ФССЦ-502-0573 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.03 | 11357.27 |  | 11357.27 |  | 341 |  |  | 341
9 | ФЕРм08-02-374-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | 1 шт. | 1 | 448.8 | 400.55 | 14.54 |  | 449 | 34 | 401 | 14 | 3.21 | 3.21
[5 empty] | 33.71 | 37.8 |  |  |  |  | 38 |  | 2.8 | 2.8
10 | ФЕРм08-02-412-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.1 | 307.53 | 9.68 | 223.97 |  | 31 | 7 | 1 | 23 | 7.86 | 0.79
[5 empty] | 73.88 | 0.54 | [6 empty] | 0.04
11 | ФССЦ-501-0628 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.01 | 13249.07 |  | 13249.07 |  | 132 |  |  | 132
Электроснабжение хозпостройки
12 | ФЕР33-04-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 1 | 90.01 | 70.7 | 1.44 |  | 90 | 18 | 71 | 1 | 1.97 | 1.97
[5 empty] | 17.87 | 8.58 |  |  |  |  | 9 |  | 0.74 | 0.74
13 | ФССЦ-110-0211 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 1 | 74.5 |  | 74.5 |  | 75 |  |  | 75
14 | ФССЦ-110-0039 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Изоляторы линейные штыревые типа: РФ-10 | 100 шт. | 0.02 | 274.08 |  | 274.08 |  | 5 |  |  | 5
15 | ФССЦ-201-0856 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомуты стальные | кг | 3 | 9.6 |  | 9.6 |  | 29 |  |  | 29
16 | ФССЦ-509-0228 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Муфта натяжная с ушком 143 | шт. | 1 | 81.58 |  | 81.58 |  | 82 |  |  | 82
17 | ФССЦ-509-0079 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023) | шт. | 1 | 32.16 |  | 32.16 |  | 32 |  |  | 32
18 | ФССЦ-509-0166 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Серьга | шт. | 1 | 10.54 |  | 10.54 |  | 11 |  |  | 11
19 | ФССЦ-101-0794 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 8023 |  | 8023 |  | 8 |  |  | 8
20 | ФССЦ-501-0628 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.022 | 13249.07 |  | 13249.07 |  | 291 |  |  | 291
21 | ФЕРм08-02-374-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | 1 шт. | 1 | 448.8 | 400.55 | 14.54 |  | 449 | 34 | 401 | 14 | 3.21 | 3.21
[5 empty] | 33.71 | 37.8 |  |  |  |  | 38 |  | 2.8 | 2.8
22 | ФЕРм08-02-412-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.09 | 307.53 | 9.68 | 223.97 |  | 28 | 7 | 1 | 20 | 7.86 | 0.71
[5 empty] | 73.88 | 0.54 | [6 empty] | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2377 | 118 | 946 | 1313 |  | 11.86
[11 empty] | 94 |  |  | 7.08
Накладные расходы | [8 empty] | 207
Сметная прибыль | [8 empty] | 135
Итого по разделу 1 Внутри площадочное электроснабжение жилого дома № 15 | [8 empty] | 2719 |  |  |  |  | 11.86
7.08
Раздел 2. Наружное электроснабжение
Строительные работы
23 | ФЕР33-04-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 1 | 203.89 | 124.62 | 45.6 |  | 204 | 34 | 125 | 45 | 3.8 | 3.8
[5 empty] | 33.67 | 9.05 |  |  |  |  | 9 |  | 0.78 | 0.78
24 | ФЕР33-04-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 1 | 49.34 | 45.75 |  |  | 49 | 4 | 46 | -1 | 0.44 | 0.44
[5 empty] | 3.59 | 6.48 |  |  |  |  | 6 |  | 0.48 | 0.48
25 | ФЕР33-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 1 | 126.42 | 119.26 | 0.31 |  | 126 | 7 | 119 |  | 0.81 | 0.81
|  | 126,42 = 158,96 - 0,005 x 6 508,75 |  |  | 6.85 | 6.14 |  |  |  |  | 6 |  | 0.61 | 0.61
Материалы
26 | ФССЦ-403-1189 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стойка опоры: СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 1 | 878.37 |  | 878.37 |  | 878 |  |  | 878
27 | ФССЦ-201-8107 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции опор и ригелей | кг | 0.005 | 10.78 |  | 10.78
28 | ФССЦ-111-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0.01 | 1375.21 |  | 1375.21 |  | 14 |  |  | 14
29 | ФССЦ-101-1614 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.007 | 5230.01 |  | 5230.01 |  | 37 |  |  | 37
30 | ФССЦ-101-1616 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.001 | 5230.01 |  | 5230.01 |  | 5 |  |  | 5
Монтажные работы
31 | ФЕР33-04-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.05 | 1430.12 | 600.01 | 509.73 |  | 72 | 16 | 30 | 26 | 34.9 | 1.75
[5 empty] | 320.38 | 69.44 |  |  |  |  | 3 |  | 5.6 | 0.28
32 | ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 1 | 97.4 | 76.6 | 0.51 |  | 97 | 20 | 77 |  | 2.29 | 2.29
[5 empty] | 20.29 | 9.28 |  |  |  |  | 9 |  | 0.8 | 0.8
33 | ФЕРм08-02-472-09 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0.013 | 1317.34 | 73.19 | 1043.93 |  | 17 | 3 | 1 | 13 | 21.3 | 0.28
[5 empty] | 200.22 | 2.57 | [6 empty] | 0.19
34 | ФЕРм08-02-144-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт. | 0.04 | 167.79 |  | 3.29 |  | 7 | 7 |  |  | 17.1 | 0.68
164.5
Материалы, не учтенные в расценках
35 | Прайс | СИП-2А-3х70+1х70 Цена:178011:5,08*1,122 | км | 0.05 | 39316.6 |  | 39316.6 |  | 1966 |  |  | 1966
36 | Прайс | Светильник РКУ 06-250 -02 со стеклом(886/5,08*1,122) | шт | 1 | 205.8 |  | 205.8 |  | 206 |  |  | 206
37 | ФССЦ-546-0218 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250-ХЛ1 | 10 шт. | 0.1 | 875.96 |  | 875.96 |  | 88 |  |  | 88
38 | Прайс | Зажим анкерный SO 251.01(343/5,08*1,122) | шт | 4 | 75.76 |  | 75.76 |  | 303 |  |  | 303
39 | Прайс | Зажим герметичный SLIW 11.1(140/5,08*1,122) | шт | 4 | 30.92 |  | 30.92 |  | 124 |  |  | 124
40 | Прайс | Ремешок нейлоновый PER15(2,33/5,08*1,122) | шт | 4 | 0.51 |  | 0.51 |  | 2 |  |  | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4195 | 91 | 398 | 3706 |  | 10.05
[11 empty] | 33 |  |  | 2.95
Накладные расходы | [8 empty] | 130
Сметная прибыль | [8 empty] | 75
Итого по разделу 2 Наружное электроснабжение | [8 empty] | 4400 |  |  |  |  | 10.05
2.95
Раздел 3. электроснабжение жилого дома № 16
Электроснабжение хозпостройки
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого по разделу 3 электроснабжение жилого дома № 16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6572 | 209 | 1344 | 5019 |  | 21.91
[11 empty] | 127 |  |  | 10.03
Накладные расходы | [8 empty] | 336
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 168) (Поз. 3, 5-7, 9-10, 14, 16-19, 21-22, 33-40) | [8 empty] | 160
105% ФОТ (от 168) (Поз. 1-2, 4, 8, 11-13, 15, 20, 23-25, 31-32) | [8 empty] | 176
Сметная прибыль | [8 empty] | 210
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 168) (Поз. 1-2, 4, 8, 11-13, 15, 20, 23-25, 31-32) | [8 empty] | 101
65% ФОТ (от 168) (Поз. 3, 5-7, 9-10, 14, 16-19, 21-22, 33-40) | [8 empty] | 109
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2855 |  |  |  |  | 13.03
4.43
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 4263 |  |  |  |  | 8.88
5.6
Итого | [8 empty] | 7118 |  |  |  |  | 21.91
10.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5019
Машины и механизмы | [8 empty] | 1344
ФОТ | [8 empty] | 336
Накладные расходы | [8 empty] | 336
Сметная прибыль | [8 empty] | 210
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7118 |  |  |  |  | 21.91
10.03
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)