## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2012 г.
Жилой квартал с.Уксянское
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04
(локальная смета)
| на | Электрооборудование. Жилой дом №15
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________21663 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6230 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________15433 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2556 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________256,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___01.01____2001_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-599-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 | 85.26 | 3.21 | 44.75 |  | 85 | 37 | 3 | 45 | 3.76 | 3.76
[5 empty] | 37.3 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
2 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 7 | 255.97 | 1.13 | 240 |  | 1792 | 104 | 8 | 1680 | 1.56 | 10.92
14.84
3 | ФЕРм08-03-600-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1 | 6.23 | 2.42 | 0.44 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | 3.37 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
4 | ФЕРм08-03-593-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0.02 | 4280.38 | 1489.08 | 1864.77 |  | 86 | 19 | 30 | 37 | 93.4 | 1.87
[5 empty] | 926.53 | 474.91 |  |  |  |  | 9 |  | 40.8 | 0.82
5 | ФЕРм08-03-593-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.01 | 4439.01 | 1699.31 | 1863.76 |  | 44 | 9 | 17 | 18 | 88.3 | 0.88
[5 empty] | 875.94 | 510.24 |  |  |  |  | 5 |  | 43.76 | 0.44
6 | ФЕРм08-03-592-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Патрон: подвесной | 100 шт. | 0.09 | 2335.76 | 45.03 | 1716.36 |  | 210 | 52 | 4 | 154 | 57.9 | 5.21
[5 empty] | 574.37 | 1.76 | [6 empty] | 0.13 | 0.01
7 | ФЕРм08-03-591-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 748.16 | 19.74 | 336.58 |  | 60 | 31 | 2 | 27 | 39.5 | 3.16
[5 empty] | 391.84 | 0.41 | [6 empty] | 0.03
8 | ФЕРм08-03-591-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 785.06 | 22.16 | 327.41 |  | 31 | 17 | 1 | 13 | 43.9 | 1.76
[5 empty] | 435.49 | 0.54 | [6 empty] | 0.04
9 | ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.14 | 788.01 | 22.16 | 337.31 |  | 110 | 60 | 3 | 47 | 43.2 | 6.05
[5 empty] | 428.54 | 0.54 | [6 empty] | 0.04 | 0.01
10 | ФЕРм08-03-591-10 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.05 | 1438.74 | 66.62 | 617.21 |  | 72 | 38 | 3 | 31 | 76.1 | 3.81
[5 empty] | 754.91 | 1.62 | [6 empty] | 0.12 | 0.01
11 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 3.35 | 686.83 | 495.79 | 71.75 |  | 2301 | 400 | 1661 | 240 | 12.4 | 41.54
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  |  | 134 |  | 3.39 | 11.36
12 | ФЕРм08-02-407-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.4 | 857.48 | 178.57 | 389.39 |  | 1200 | 405 | 250 | 545 | 30.8 | 43.12
[5 empty] | 289.52 | 6.35 |  |  |  |  | 9 |  | 0.47 | 0.66
13 | ФЕРм08-02-158-14 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 10 | 20.04 | 2.42 | 6.56 |  | 200 | 111 | 24 | 65 | 1.15 | 11.5
[5 empty] | 11.06 | 0.14 |  |  |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.1
14 | ФЕРм08-02-396-05 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 1.2 | 1419.41 | 329.7 | 736.27 |  | 1703 | 424 | 396 | 883 | 37.6 | 45.12
[5 empty] | 353.44 | 17.28 |  |  |  |  | 21 |  | 1.28 | 1.54
15 | ФЕРм08-02-472-10 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.1 | 6525.58 | 32.22 | 6055.32 |  | 653 | 44 | 3 | 606 | 46.6 | 4.66
[5 empty] | 438.04 | 0.41 | [6 empty] | 0.03
16 | ФЕРм08-02-409-06 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.5 | 1475.2 | 32.73 | 1262.93 |  | 738 | 90 | 16 | 632 | 19.1 | 9.55
[5 empty] | 179.54 | 1.49 |  |  |  |  | 1 |  | 0.11 | 0.06
17 | ФЕРм08-02-472-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.15 | 1082.21 | 78.58 | 847.59 |  | 162 | 23 | 12 | 127 | 16.6 | 2.49
[5 empty] | 156.04 | 2.97 | [6 empty] | 0.22 | 0.03
18 | ФЕРм08-02-471-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.3 | 853.77 | 60.15 | 693.04 |  | 256 | 30 | 18 | 208 | 10.7 | 3.21
[5 empty] | 100.58 | 2.57 |  |  |  |  | 1 |  | 0.19 | 0.06
19 | ФЕРр69-3-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Прорезка отверстий для прокладки труб в деревянных: перегородках и перекрытиях чистых | 100 отверстий | 0.35 | 483.91 | 119.68 |  |  | 169 | 127 | 42 |  | 42.7 | 14.95
364.23
20 | ФЕРр69-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках и перекрытиях | 100 отверстий | 0.35 | 884.05 | 0.63 | 290.24 |  | 309 | 208 |  | 101 | 69.54 | 24.34
[5 empty] | 593.18 | 0.23 | [6 empty] | 0.02 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10187 | 2232 | 2495 | 5460 |  | 238.24
[11 empty] | 181 |  |  | 15.13
Накладные расходы | [8 empty] | 2235
Сметная прибыль | [8 empty] | 1519
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 13941 |  |  |  |  | 238.24
15.13
Раздел 2. Материалы
21 | ФССЦ-509-1380 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) | шт. | 2 | 15.48 |  | 15.48 |  | 31 |  |  | 31
22 | ФССЦ-509-1369 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской | шт. | 1 | 32.04 |  | 32.04 |  | 32 |  |  | 32
23 | ФССЦ-509-8001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Патроны потолочные | шт. | 9 | 5.25 |  | 5.25 |  | 47 |  |  | 47
24 | ФССЦ-509-0735 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 24-100 | 10 шт. | 1.2 | 26.49 |  | 26.49 |  | 32 |  |  | 32
25 | ФССЦ-103-1058 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 50 | 2.49 |  | 2.49 |  | 125 |  |  | 125
26 | ФССЦ-509-1201 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 8 | 6.22 |  | 6.22 |  | 50 |  |  | 50
27 | ФССЦ-509-1444 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 | 8.88 |  | 8.88 |  | 36 |  |  | 36
28 | ФССЦ-503-0473 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка скрытой проводки | шт. | 14 | 8.63 |  | 8.63 |  | 121 |  |  | 121
29 | ФССЦ-503-0474 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 5 | 9.32 |  | 9.32 |  | 47 |  |  | 47
30 | ФССЦ-509-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Зажимы наборные | шт. | 55 | 3.5 |  | 3.5 |  | 193 |  |  | 193
31 | ФССЦ-509-1830 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 60 | 1.19 |  | 1.19 |  | 71 |  |  | 71
32 | ФССЦ-103-0014 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 140 | 14.1 |  | 14.1 |  | 1974 |  |  | 1974
33 | ФССЦ-501-8191 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.205 | 4883.86 |  | 4883.86 |  | 1001 |  |  | 1001
34 | ФССЦ-501-8183 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 2295.03 |  | 2295.03 |  | 46 |  |  | 46
35 | ФССЦ-501-8190 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.11 | 3246.49 |  | 3246.49 |  | 357 |  |  | 357
36 | ФССЦ-502-0504 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.005 | 12686.92 |  | 12686.92 |  | 63 |  |  | 63
37 | ФССЦ-502-0501 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.05 | 4645.43 |  | 4645.43 |  | 232 |  |  | 232
38 | ФССЦ-509-1516 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков) | шт. | 1 | 1034.21 |  | 1034.21 |  | 1034 |  |  | 1034
39 | ФССЦ-509-8004 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СОЭЭ 6705 10-40А | шт. | 1 | 486.96 |  | 486.96 |  | 487 |  |  | 487
40 | ФССЦ-503-0496 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211" | шт. | 1 | 492.2 |  | 492.2 |  | 492 |  |  | 492
41 | ФССЦ-509-2235 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | шт. | 2 | 20.9 |  | 20.9 |  | 42 |  |  | 42
42 | ФССЦ-509-2236 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | шт. | 3 | 20.9 |  | 20.9 |  | 63 |  |  | 63
43 | ФССЦ-509-2237 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 1 | 19.75 |  | 19.75 |  | 20 |  |  | 20
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6596 |  |  | 6596
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=1,122 (Поз. 21-43)) | [8 empty] | 7401 |  |  | 7401
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 7401
Раздел 3. Земляные работы
44 | ФЕР01-02-057-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.054 | 1934.4 |  |  |  | 104 | 104 |  |  | 248 | 13.39
1934.4
45 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.054 | 729 |  |  |  | 39 | 39 |  |  | 97.2 | 5.25
729
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 143 | 143 |  |  |  | 18.64
Накладные расходы | [8 empty] | 114
Сметная прибыль | [8 empty] | 64
Итого по разделу 3 Земляные работы | [8 empty] | 321 |  |  |  |  | 18.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16926 | 2375 | 2495 | 12056 |  | 256.88
[11 empty] | 181 |  |  | 15.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17731 | 2375 | 2495 | 12861 |  | 256.88
[11 empty] | 181 |  |  | 15.13
В том числе, справочно:
Транспортные расходы МАТ=1,122 (Поз. 21-43) | [8 empty] | 805 |  |  | 805
Накладные расходы | [8 empty] | 2349
В том числе, справочно:
78% ФОТ (от 335) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 261
80% ФОТ (от 143) (Поз. 44-45) | [8 empty] | 114
95% ФОТ (от 2078) (Поз. 1-18) | [8 empty] | 1974
Сметная прибыль | [8 empty] | 1583
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 143) (Поз. 44-45) | [8 empty] | 64
50% ФОТ (от 335) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 168
65% ФОТ (от 2078) (Поз. 1-18) | [8 empty] | 1351
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 6230 |  |  |  |  | 57.93
0.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 15433 |  |  |  |  | 198.95
15.12
Итого | [8 empty] | 21663 |  |  |  |  | 256.88
15.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12861
Машины и механизмы | [8 empty] | 2495
ФОТ | [8 empty] | 2556
Накладные расходы | [8 empty] | 2349
Сметная прибыль | [8 empty] | 1583
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 21663 |  |  |  |  | 256.88
15.13
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)