от 30.10.2015 г. 7284/555 Р4/П-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/555 Р4/П-15 «Поставка проходок кабельных герметичных и систем соединительных по з/с R4.03499.5.1.33, R4.03503.2.0.33, R4.03504.2.0.33, R4.03505.2.0.33 для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».
Вопросы:
1) Для каких типов проходок кабельных герметичных предусмотрена поставка 296 комплектов систем соединительных?

2)  Предъявляются ли для систем соединительных-аналогов требования о наличии протоколов испытаний систем в комплекте с проходками типа «ЭЛОКС»?
Ответы:
- 296 комплектов систем соединительных по типу ЕА по ТУ-6981-002-33680530-02 заказаны для подключения контрольных кабелей к герметичным кабельным проходкам (ТУ 5057 изм.5) производства  АО «Элокс-Пром»;

- требования о наличие протоколов испытаний систем соединительных-аналогов с проходками производства  АО «Элокс-Пром» по данной спецификации на поставку не предъявляются.

