Приложение № 1

                                                                         
  к Извещению о проведении запроса котировок                                                 

Спецификация, функциональные свойства и технические характеристики закупаемого Товара

	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Унифлекс марки «К»  ЭКП Гранулят и Унифлекс марки «П» ЭПП  ТУ 5774-001-17925162-99(с изм №№1-6) или эквивалент, соответствующий следующим характеристикам

	Унифлекс марки «К»  ЭКП Гранулят 
	Унифлекс марки «П» ЭПП

	Область применения
	Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01-99
	Область применения
	Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01-99

	Марка 
	К 
	Марка 
	П

	Описание
	Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.
	Описание
	С полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

	Количество
	 3000 метров 
	Количество
	 3000 метров 

	Масса 1 кв.м,кг +0,25кг/ с наплавляемой стороны не менее


	 3,0-5,5

 2,0
	Масса 1 кв.м,кг +0,25кг/ с наплавляемой стороны не менее


	3,0-5,5

2,0                 

	Разрывная сила  Н(кгс)
	не менее   343
	Разрывная сила  Н(кгс)
	не менее    343 

	Масса основы г/кв.м
	50-250
	Масса основы г/кв.м
	50-250

	Потеря посыпки, г/образец
	Не более 03
	Тип покрытия
	Верх – пленка

	Тип покрытия 
	Верх – гранулят зеленый
	
	Низ – пленка

	
	Низ – пленка
	
	Основа- полиэфир 

	
	Основа - полиэфир
	Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе
	Не более 1

	Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе
	Не более 1
	Температура хрупкости  оС
	Не выше -30

	Температура хрупкости вяжущего, оС
	Не выше -30
	Температура гибкости на брусе R=25мм, оС
	Не выше -20

	Температура гибкости на брусе R=25мм, оС
	Не выше -20
	Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см не менее час.
	72

	Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см не менее час.
	72
	Теплостойкость оС
	Не менее 95

	Теплостойкость оС
	Не менее 95
	Длина/ширина, м
	10х1

	Длина/ширина, м
	10х1
	Толщина мм
	2,8

	Толщина, мм
	Не менее 3,8
	
	


Особые условия.  С Товаром  должны быть представлены следующие сертификаты: 

1. Сертификат соответствия

2. Сертификат пожарной безопасности

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Общие условия: поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией. Товар должен быть упакован образом, исключающим его повреждение при транспортировке и хранении. Год выпуска 2010.

