



ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


Запрос цен Z036851

На право заключения договора на 
поставку трансформаторов и прочего электрооборудования. 
901-SH-18565. Трансформаторы, Трансформаторы силовые, Трансформаторы тока.

Уникальный номер закупки на сайте http://zakupki.gov.ru: 31502032072
Уникальный номер закупки на сайте http://zakupki.rosatom.ru: 150216/0506/079
Номер извещения 98/4664 от 16.02.2015 (901-SH-18565)



Вопрос:
Просим уточнить четыре позиции ТЗ
24    Катушка включения РИГФ.685442.001-03 для маслянного выключателя ВВЭ-М-10
25    Катушка отключения РИГФ.685442.002-03 для маслянного выключателя ВВЭ-М-10
26    Катушка включения ВИЕЮ.685421.003-03 для маслянного выключателя ВКЭ-10
27    Катушка отключения ВИЕЮ.685452.002-03 для маслянного выключателя ВКЭ-10
Производитель данного оборудования  говорит о том, что цифры - 03 не бывает, есть только  
00- 220В и 01- 110В.
Уточните,  пожалуйста,  данную информацию на сайте закупки.

Ответ:
1)	Катушка включения РИГФ.685442.001-03 для масляного выключателя ВВЭ-М-10/1600А:
-03 - это включение катушки при U=110в пост. тока 
2)	Катушка отключения РИГФ.685442.002-03 для масляного выключателя ВВЭ-М-10/1600А:
-03 - это отключение катушки при U=110в пост. тока 
3) 	Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 для масляного выключателя ВКЭ-10:
- включение ПЭ-1 20кА
4)	Катушка отключения ВИЕЮ.685452.002-03 для маслянного выключателя ВКЭ-10:
-03 - это отключение катушки при U=220в пост. тока 

