ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

- В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Запрос цен Z036851

На право заключения договора на

поставку трансформаторов и прочего электрооборудования.

901-SH-18565. Трансформаторы, Трансформаторы силовые, Трансформаторы тока.

Уникальный номер закупки на сайте http://zakupki.gov.ru: 31502032072

Уникальный номер закупки на сайте http://zakupki.rosatom.ru: 150216/0506/079

Номер извещения 98/4664 от 16.02.2015 (901-SH-18565)

Вопрос:

Просим уточнить четыре позиции ТЗ

24    Катушка включения РИГФ.685442.001-03 для маслянного выключателя ВВЭ-М-10

25    Катушка отключения РИГФ.685442.002-03 для маслянного выключателя ВВЭ-М-10

26    Катушка включения ВИЕЮ.685421.003-03 для маслянного выключателя ВКЭ-10

27    Катушка отключения ВИЕЮ.685452.002-03 для маслянного выключателя ВКЭ-10

Производитель данного оборудования  говорит о том, что цифры - 03 не бывает, есть только

00- 220В и 01- 110В.

Уточните,  пожалуйста,  данную информацию на сайте закупки.

Ответ:

1)	Катушка включения РИГФ.685442.001-03 для масляного выключателя ВВЭ-М-10/1600А:

-03 - это включение катушки при U=110в пост. тока

2)	Катушка отключения РИГФ.685442.002-03 для масляного выключателя ВВЭ-М-10/1600А:

-03 - это отключение катушки при U=110в пост. тока

3) 	Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 для масляного выключателя ВКЭ-10:

- включение ПЭ-1 20кА

4)	Катушка отключения ВИЕЮ.685452.002-03 для маслянного выключателя ВКЭ-10:

-03 - это отключение катушки при U=220в пост. тока