
[image: image1.jpg]YBera | QY




	Открытое акционерное общество

«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

ул. Малышева, д. 2а, г. Нижняя Тура, Свердловская область,624222

Тел./факс (34342) 2-30-20, 2-31-44   e-mail: venta@venta-nt.ru  www.venta-nt.ru
УТВЕРЖДАЮ

И. о. ВРИО генерального директора

по приказу от 06.10.2014 № 412к
______________ А.Г. Осинцев
«07» октября 2014 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание  услуг по техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 

   РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И УСЛОВИЯМ ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Оказание услуг по 

техническому обслуживанию компрессорного оборудования 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Техническое обслуживание компрессорного оборудования

	-

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Техническое обслуживание оборудования: 

- выполнение функции дежурного персонала компрессорного хозяйства в течение одной рабочей смены каждый рабочий день (первая смена);
- обслуживание и управление компрессорным хозяйством;

- выполнение ТО компрессорных агрегатов по календарному графику;

- выполнение текущих ремонтов (ремонт клапанов, шлангов,  замена контакторов.)

- ведение технической документации согласно требований паспорта на оборудование. 



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Согласно Приложения №1. «Перечень компрессорного оборудования ОАО «Вента»»


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	- график работы – по графику работы ОАО «Вента», с возможностью работы    2 (второй) смены, выходных дней;

- обеспечение бесперебойной работы компрессорного оборудования;
- устранение возникающих неисправностей в течении 16 часов;

-обеспечение технического обслуживания запасными частями, расходными материалами по письменной заявке «Исполнителя» осуществляют подразделения ОАО «Вента»;

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	   Техническое обслуживание компрессорного оборудования должно обеспечивать  работу оборудования с характеристиками не ниже паспортных.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Срок гарантии качества выполненных работ должен соответствовать срокам гарантии завода-изготовителя запасных частей и комплектующих установленных на оборудовании в процессе ремонтных работ. На остальные работы срок гарантии согласовывается с Заказчиком в каждом отдельном случае, в зависимости от технического состояния ремонтируемой единицы.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной ("конфиденциальная информация") и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	При выполнении работ обеспечить выполнение требований охраны труда, нормативно-технической документации, требований инструкций действующих на территории ОАО «Вента», стандартов, ГОСТов, Правил Ростехнадзора, требований СНиП, САНПиН и иных законодательных актов действующих на территории России.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	

	Подраздел 3.8 Требования к персоналу.

	Персонал должен обладать достаточной квалификацией, всеми необходимыми допусками (обучение, аттестация,..) для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования;

Привлечение субподрядных организаций не допускается.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Бесперебойная работа компрессорного оборудования

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	 Ежемесячно предоставляется отчет о выполненных работах, согласованный с Заказчиком, на основании которого подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	При необходимости


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

	1. Трудоустройство персонала занятого в ОАО «Вента» выполнением вышеперечисленных работ в организации «Исполнителя». (Обязательно)

2. Оперативные остановки компрессорного оборудования, переключения, и иные действия необходимые для выполнения поставленных перед «Исполнителем» задач по техническому обслуживанию и ремонту оборудования выполняются персоналом «Исполнителя» по письменному согласованию соответствующих подразделений ОАО «Вента». 


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	 Компрессорное оборудование ОАО «Вента»
	

	2
	«Акт выполненных работ…….» (форма)
	


	
	
	
	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Компрессорное оборудование  ОАО "Вента" 

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Инв.N:
	Модель компрессора
	Зав. N
	Расположение компрессора
	Примечание

	
	
	
	
	цех№
	

	1
	17620
	CSA 20/8
	CA1186509
	2
	 

	2
	17609
	U 7,5/8
	358
	2
	 

	3
	17668
	CSA 40/8
	WCF200775
	2
	 

	4
	17638
	CSA 20/8
	CA1186511
	2
	 

	5
	17651
	CSB 20/8-500D
	CA1186540
	2
	 

	6
	17626
	CSA 20/8
	CA1195206
	2
	 

	7
	17622
	CSA 20/8
	CA1186915
	2
	 

	8
	17655
	SCK42-8
	18304055
	4
	 

	9
	17623
	CSA 20/8
	CA1188558
	4
	 

	10
	17624
	CSA 20/8
	CA1186514
	4
	 

	11
	17625
	CSA 20/8
	CA1186513
	4
	 

	12
	17627
	CSA 20/8
	CA1216931
	18
	 

	13
	17628
	CSA 20/8
	CA1215111
	18
	 

	14
	17637
	CSA 20/8
	CA1235076
	18
	 

	15
	17657
	CSC 40/8
	CA1251837
	18
	 

	16
	17621
	CSA 20/8
	CA1188559
	22
	 

	17
	17723
	U 75/8
	1220
	18
	 

	18
	17610
	 U-22/8
	339
	18
	 

	19
	Компрессоры типа К-25, К-24М в количестве 4шт.
	Работают по необходимости на разовых работах


Приложение №2 

Акт № ___

о приемке выполненных работ

(оказанных услуг)

Исполнитель____________________________________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________________

	№
	Наименование работы (услуги)
	Ед. изм.
	Кол - во
	Примечание

	
	Техническое обслуживание компрессорного оборудования в _______(месяц, год) согласно договора____________- 
	ед. оборудования.
	
	

	
	
	
	
	


        Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель ______________________________                                             

Заказчик (Начальник цеха №____________)_______

