## Локальная смета
Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
_________________А.А. Дементьев
"____" _______________2012 г.
ЗАО "Далур" .Текущий ремонт.
(наименование стройки)
Ведомость объемов работ
| на | Склад серной кислоты (4 стальных резервуара по 200м3) ЦПП
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Теплоизоляция трубопроводов
1 | ФЕРр66-24-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.035
2 | ФЕР26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Изоляция трубопроводов диаметром 108мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 17
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
3 | ФССЦ-104-0294 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм | м | 170
4 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3
5 | ФЕРм08-03-601-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Щиток лабораторный | 1 шт. | 1
6 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.1
7 | ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.7
8 | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.7
9 | ФЕРм08-02-146-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м кабеля | 2
10 | ФЕРм08-02-163-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | 1 шт. | 3
11 | ФЕРм08-03-545-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | 1 шт. | 3
Раздел 2. Материалы
12 | цена поставщика | Кабель саморегулирующий | м | 200
13 | цена поставщика | Кабель канал 10х20 | м | 10
14 | цена поставщика | Заделки концевые | м | 3
15 | цена поставщика | Коробка соединительная | м | 3
16 | цена поставщика | труба гофрированная д16 | м | 70
17 | цена поставщика | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | м | 70
18 | цена поставщика | Бокс ЩМП | шт | 1
19 | цена поставщика | Выключатель автоматический ВА 47-29 | шт | 3
20 | цена поставщика | стеклолента рулон | шт | 1