Техническое задание
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

изм.
	Ко-личество

	1. 
	Модуль аналогового ввода NI 9234
	Количество каналов - 4 канала аналогового ввода 

Разрядность АЦП - 24 бита

Тип АЦП - Сигма-дельта (с аналоговой префильтрацией)

Режим дискретизации - Одновременная

Тип поддерживаемых датчиков (TEDS) - IEEE 1451.4 TEDS Класс 1
Частота оцифровки - 51,2 кГц на канал (параллельная оцифровка)

Динамический диапазон – 102 дБ

Первичной метрологическая поверка.
	шт.
	1

	2. 
	Контроллер 

NI cRIO-9024
	Поддержка - Lab VIEW Real-Time
Частота процессора - 800 МГц

Объем энергонезависимой памяти - 4 Гб

Оперативная память - DDR2, 512 Мб

Обмен данными - Ethernet-порт, встроенные Web- и FTP-сервер

Порт - высокоскоростной USB
Порт для подключения периферийных

устройств - RS232
Разъем питания - от источника постоянного напряжения 9-3 5В

Рабочий диапазон температур - от -20 до 55 °С
	шт.
	1

	3. 
	Шасси 
NI cRIO-9114
	Количество слотов – 8

Тип ПЛИС - Virtex-5 LX50

Количество триггеров – 28800

Количество 6-входных таблиц поиска – 28800

Количество секций DSP48 – 48

Встроенное ОЗУ - 1728 кбит

Потребляемая мощность - 3300 мВт

Масса - приблизительно 880 г

Рабочая температура - от -40 до 70 °С
	шт.
	1

	4. 
	Модуль 

аналогового ввода NI 9205
	Тип сигнала - аналоговый 

Сигнал - среднее напряжение

Количество каналов - 32

Разрядность - 16 бит

Программируемый диапазон - от +/-200 мВ до 10 В

Частота оцифровки - 250 кГц

Изоляция - да

Терминал под зажим или 37-контактный D-sub – да

Первичная метрологическая поверка.
	шт.
	2

	5. 
	Модуль 

дискретного ввода NI 9425
	Тип сигнала - цифровой

Сигнал - 24 В логика

Количество каналов - 32

Тип входа - потребитель тока

Время обновления/передачи - 7 мксек

Потребляемая от шасси мощность: 

410 мВт макс, (активный режим) 

0,5 мВт (спящий режим)

Вес – 147 г

Канал-СОМ: 60 В макс. 

Изоляция - нет изоляции между каналами

Диапазон рабочих температур - от -40 до 70 °С

Защита по входу - IP 40
	шт.
	2

	6. 
	Терминальный блок для модуля NI 9425 - NI 9923 Front Mount Screw Terminal Blok for 37 pin D-SUB Modules
	Максимальное напряжение - 30 Vrms/42 Vpk/60 VDC
Рабочая температура - от -40 до 70 °С

Вес – 82 г

Зажим - передний (винтовой)
	шт.
	2


В соответствии с п. 12.2.2б) закупка эквивалентов не предусмотрена, т.к. закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. (Закупаемые модули предназначены для комплектации ЗИП комплекса, который находится в эксплуатации с 2011 года. Модули других типов или производителей не совместимы с уже эксплуатируемым оборудованием.)
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2013 г.;
· гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования Заказчиком; поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного данным техническим заданием;

· продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в сроки, не превышающие срок поставки оборудования по настоящей закупке, после направления соответствующего письма Поставщику;

· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
