ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку пены монтажной, очистителя
от 13 .03.2014 года №193-21.2/2206
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31400957515;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№140312/0491/153;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z029711.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку пены монтажной, очистителя
Внести изменения в ЧАСТЬ 3  «Техническая часть» 
	1
	Пена пистолетная зимняя Соудал Professional 60,  750мл, (или «эквивалент» или «аналог»)
Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента).
Монтажная полиуретановая пена с газом-вытеснителем, не содержащим CFC – однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению, с насадкой для использования с пистолетом. Возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°С).

Адгезия к ПВХ, дереву и металлам. Выход до 60 литров.

 Отсутствие усадки и эффекта двойного расширения. 

Образование поверхностной пленки- 7-9 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%). 

Время отверждения (сухая на ощупь) через 20-25 минут при 20 °C.

 Скорость отверждения 30 мм за 1 час (при 20°C и отн. влажности 65%).

Ячеистая структура – 75-85% изолированных ячеек.

Плотность  26-28 кг/м3 (полностью отвержденная).

Термостойкость - от – 40 °C до +90 °C (полностью отвержденная).

Огнестойкость B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2).

Изоляционный фактор 33 мВт/м•К.

Сопротивление растяжению 0,197 MПа

Сопротивление сжатию 0,083 MПа

Изменение линейных размеров -0,4/+1,1 (%) (после 20часов при темп 40 °C и 95% влажности).

Влагопоглощение 0,9 об.% (DIN 53429).

Водопроницаемость 70 г/см²/24часа (DIN 53429)
остаточный срок годности от ГСХ не менее 70%


Читать Часть3  «Техническая часть» в следующей редакции
	1
	Пена пистолетная Soudafoam Professional 60, (или «эквивалент» или «аналог»)
Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента).
 Монтажная полиуретановая пена с газом-вытеснителем, не содержащим CFC – однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению, с насадкой для использования с пистолетом;

Температура применения от +5 до + 30℃;

Адгезия к ПВХ, дереву и металлам; Выход до 60 литров;

Отсутствие усадки и эффекта двойного расширения;

Основа – полиуретан;

Образование поверхностной пленки- 8 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%); 

Время отверждения (сухая на ощупь) через 20-25 минут при 20 °C;

Скорость отверждения 30 мм за 1 час (при 20°C и отн. влажности 65%);

Ячеистая структура – 80 % изолированных ячеек;

Плотность  27 кг/м3 (полностью отвержденная);

Термостойкость - от – 40 °C до +90 °C (полностью отвержденная);

Огнестойкость B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2);

Изоляционный фактор 33 мВт/м•К;

Сопротивление растяжению 0,197 MПа;

Сопротивление сжатию 0,083 MПа;

Изменение линейных размеров -0,4/+1,1 (%) (после 20часов при темп. 40 °C и 95% относ. влажности);

Влагопоглощение 0,9 об.% (DIN 53429);

Водопроницаемость 70 г/см²/24часа (DIN 53429);

Упаковка – аэрозольный баллон 750 мл;

Цвет светло-желтый;

Остаточный срок годности от ГСХ не менее 80%.


Внести изменения в сроки проведения процедуры 

	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен): «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) 

«​​​​​_19_» марта 2014 года



	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 208. 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «_08_» апреля 2014 г.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «_08_» апреля 2014 г.


Остальные положения документации читать без изменений
