Приложение № 3

 к извещению о запросе ценовых котировок

 в электронной форме

№ ______________________

от «___» __________ 2010г.
лот №1 «Приборы и станки»:

Техническое задание

на установку  двустороннего электролитического струйного утонения электронно-микроскопических фольг TenuPol-5, производство фирмы Struers, или эквивалент 

в количестве 1 шт

Основные характеристики:

- Встроенный электронный термометр

- Полностью автоматический, с микропроцессорным управлением контрольный блок для электролитического утонения металлическитх образцов

-  Полировальный блок. 1х220В/50-60Гц.

- Встроенное программное обеспечение

- Автоматическая промывка травильного блока

- Встроенная база данных методов

- Функция предварительного утонения для больших образцов

- Автоматическая остановка процесса утонения

Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Образцовый держатель для полировального блока для образцов диаметром 3 мм.

- Комплект форсунок для полировального блока с отверстиями диаметром 1 мм.

- Комплект пленок для электролитической подготовки  3 мм / 2,0-2,5 мм образцов для электролитического утонения.

Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

Техническое задание
на низкоскоростной отрезной станок высокой точности Minitom, производство фирмы Struers, или эквивалент в количестве 1 шт

Основные характеристики:

- Охлаждающая  емкость  250мл
- Прозрачный защитный экран
- Изготовлен из нержавеющей стали

Технические характеристики:

- Скорость отрезания - 100-450 об/мин. Точность 0,01мм

- Диаметр дисков 75-127мм

- Отрезная способность – 30-40мм

- Масса – до 10 кг.

Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Алмазный отрезной диск для резки твердых и хрупких материалов.  Металлическая основа.   Ø 127 мм x 0,4 мм x Ø 12,7 мм, 1 шт

- Специальная присадка для предохранения отрезной машины от коррозии и для качественного охлаждения, 1 л.

- Брусок оксида алюминия для правки алмазных и CBN отрезных кругов, алмазных шлифовальных дисков, алмазной фольги, 1 шт

Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

Техническое задание

на универсальный отрезной станок высокой точности Ассutom 5, производство фирмы Struers, или эквивалент в количестве 1 шт

Основные характеристики:

- Электронный контроль скорости подачи
- Автоматическое позиционирование объекта с цифровой индикацией
- Запоминающее устройство на 10 автоматических программ резки
- ЖК-дисплей со всеми установочными параметрами
- Держатель образцов для общего использования

-Масса- до 50 кг.
Технические характеристики:

- Непрерывно изменяемая скорость отрезания в интервале 300-3000 об/мин. с шагом 50-100 об/мин. Скорость продвижения: 0,005 - 3,00 мм/сек  шагом 0,005мм/сек

- Позиционный диапазон: Y=100-120мм (точность 0,05-0,1мм), Х=50-60мм (точность 0,05-1мм). Max. позиционная скорость: Y=10-15 мм/сек; Х=10-15 мм/сек
Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Держатель образцов для цилиндрических образцов с винтовым центрированием

- Угловой шарнир для высокоточного отрезного станка

- Поворотный шарнир для высокоточного отрезного станка

- Базовая плата для высокоточного отрезного станка с соединением типа "ласточкиного хвоста"

- Алмазный отрезной диск для резки твердых и хрупких материалов.  Металлическая основа, низкая концентрация. Ø 75 мм x 0,2 мм x Ø 12,7 мм, 1 шт

- Алмазный отрезной диск для высокопрецизионного разрезания очень маленьких образцов. Металлическая основа. Ø 76 мм x 0,15 мм x Ø 12,7 мм, 1шт

- Алмазный отрезной диск для резки твердых и хрупких материалов.  Металлическая основа. Ø 102 мм x 0,3 мм x Ø 12,7 мм, 1 шт

- CBN (кубический нитрид бора) HV 500-1400.  Смоляная основа. Ø 152 мм x 0,8 мм x Ø 12,7 мм, 1 шт

- Диск из оксида алюминия HV >500.  Ø 150 мм x 0,5 мм x Ø 12,7 мм, 5 шт.

- Диск из оксида  алюминия HV<500.  Ø 150 мм x 0,5 мм x Ø 12,7 мм, 5 шт.

- Диск из карбида кремния HV 70-400. Ø 150 мм x 0,5 мм x Ø 12,7 мм, 5 шт.      

- Дисковая фреза HV<100. Ø 125 мм x 0,6 мм x Ø 12,7 мм, 1шт

- Специальная присадка для предохранения отрезной машины от коррозии и для качественного охлаждения, 1 л. 

- Брусок оксида алюминия для правки алмазных и CBN отрезных кругов, алмазных шлифовальных дисков, алмазной фольги, 1 шт

Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

- лот №2 «Прибор»:

Техническое задание

на устройство для вышлифовки ямок в образцах для ПЭМ Dimpling Grinder Model 200, производство фирмы Fishione, или эквивалент в количестве 1 шт.
1. Поставляемый товар: установка для шлифовки лунки - 1 шт. 

2. Назначение: Механическое утонение образцов для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

3. Технические требования - Оборудование должно обладать следующими функциональными характеристиками:

	Позиция, наименование параметра
	Характеристики – наличие функции или величина параметра

	Варианты шлифрвки
	Плоское шлифование, вышлифовка ямок, полировка.

	Исполнение
	Настольный, компактный

	Требование к рабочему напряжению
	110/220 VAC, 50/60 Hz, 375 Watts

	Требование к контролю шлифования
	Автоматический контроль шлифования, плавная установка необходимой нагрузки посредством микрометрической системы. Плавное изменение скорости шлифования.

	Система шлифования.
	Наличие двух инструментов для шлифования, вращающихся в различных направлениях.

	Крепление и установка образца.
	На специальной подложке, удерживаемой магнитом на столике. Точное позиционирование (установка) образца в соответствии с осями вращения инструмента.

	Разрешение по линей-ному перемещению шлифовального круга
	Не более – 0,03 мкм.

	Измерение толщины образца.
	Возможность постоянного контроля толщины образца с помощью микрометрического инструмента.

	Управление установкой
	Простое. Наличие возможности установки окончания процесса шлифовки по истечении определенного времени (таймер). Наличие возможности ручного управления  

	Контроль  за параметрами шлифования ямок.
	Наличие дисплея, на экран которого выводятся рабочие параметры технологического процесса. 

	Освещение образца
	Наличие подсветки образца для наблюдения в прошедшем или отраженном свете.

	Расходные материалы, запасные части 
	Установка должна комплектоваться шлифовальными кругами и специальным инструментом для шлифования, соответствующими запасными частями.

	Требование к профилак-тическим работам при обслуживании прибора
	Простота в обслуживании и замене необходимых узлов и деталей.

	Требования к технике безопасности
	Прибор должен соответствовать всем требованиям техники безопасности, предъявляемым к приборам такого класса.


Срок поставки: 4 месяца с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта о пуске оборудования в эксплуатацию.

- лот №3 «Оборудование для шлифовки, полировки и запрессовки»:

Техническое задание

на ручной шлифовально-полировальный станок LaboPol-5 с полуавтоматическим держателем и вращателем образцов LaboForce-3,
производство фирмы Struers, или эквивалент в количестве 2 шт

Основные характеристики:

- Подвод и слив  воды

- Регулируемая скорость вращения дисков 50-500 об/мин

- Полуавтоматический вращатель образцов для шлифования и полирования образцов

- Плата вращателя образцов для полуавтоматического вращателя для 3 образцов диаметром 30мм

- Регулировка давления от 5 до 40 Н

Технические характеристики:

- Диаметр диска 200-250 мм. 

- Скорость вращения диска – 150-200 об/мин

Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Диск для магнитной фиксации MD-Disc, диаметр 200 мм

- Диск для одношагового тонкого шлифования материалов HV 40-150, используя алмазы 

- Диск для одношагового тонкого шлифования материалов HV>150, используя алмазы 

- Шлифовальная бумага (карбид кремния) для мокрого шлифования материалов HV 30-800 Абразив 220, 320,  500, 1000 по 100-200 шт.
- Адгезивный диск для удерживания шлифовальной бумаги многоразового использования, 10-15 шт

- Сукно для тонкого шлифования и полирования черных металлов, цветных металлов, покрытий, пластика, 10 шт

- Универсальное полировальное сукно для всех материалов, 10 шт

- Сукно для полирования черных и цветные металлов и полимеров, 10 шт

- Сукно для финального полирования всех материалов, 10 шт

- Комплект эпоксидной смолы, 1-2 л.

- Комплект смолы акриловой с минеральным наполнителем, 1-2 кг

- Многоразовые заливочные формы со съемным дном, 10 шт
Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

Техническое задание
на систему подготовки шлифов TegraPol-15 с автоматическим держателем  TegraForce-1 и автоматическая дозирующая система  TegraDoser-5,
производство фирмы Struers, или эквивалент в количестве 1 шт

Основные характеристики:

- Встроенная система охлаждения

- Сенсорное управление

- Регулируемая скорость вращения диска (50-600 об/мин с шагом 10 об/мин)

- Регулируемая скорость вращения держателя образцов 50-200 об/мин с шагом 10 об/мин. (возможность вращения как по, так и против часовой стрелке)

- Возможность подготовки как залитых, так и незалитых в смолу образцов

- Регулировка давления держателя образцов
- С входом и выходом для воды и водным краном 

- Кнопка аварийной остановки

- ЖК-дисплей
- Сменный лоток для сбора отработанного абразива и защиты шлифовально-полировального станка от загрязнений

- Регулировка времени: 5 сек – 100 мин.
- Магнитная система фиксации шлифовальных и полировальных поверхностей
- Компрессор масленый с термозащитой
- Держатель образцов,  для залитых/незалитых образцов.

Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Диск для магнитной фиксации. MD-Disc, диаметр 200 мм, 1шт.

- Диск для одношагового тонкого шлифования материалов HV 40-150, используя алмазы, 1шт

- Диск для одношагового тонкого шлифования материалов HV>150, используя алмазы, 1 шт

- Шлифовальная бумага (карбид кремния) для мокрого шлифования материалов HV 30-800. Абразив 220,  100-200 шт.
- Шлифовальная бумага (карбид кремния) для мокрого шлифования материалов HV 30-800. Абразив 320, 100-200 шт.
- Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800. Абразив 500, 100-200 шт.
- Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800. Абразив 1000, 100-200 шт.
- Адгезивный диск для удерживания шлифовальной бумаги многоразового использования, 10-15 шт

- Сукно для тонкого шлифования и полирования черных металлов, цветных металлов, покрытий, пластика, 10 шт

- Универсальное полировальное сукно для всех материалов, 10 шт

- Сукно для полирования черных и цветные металлов и полимеров, 10 шт

- Сукно для финального полирования всех материалов, 10 шт

- Алмазная суспензия  для тонкого шлифования, 500-1000 мл

- Коллоидная кремниевая суспензия для заключительного полирования. 1 л

- Бокс для хранения  MD дисков на магнитной основе диаметром 200 мм.

- Комплект эпоксидной смолы, 1-2 л.

- Комплект смолы акриловой с минеральным наполнителем, 1-2 кг

- Многоразовые заливочные формы со съемным дном, 10 шт
Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

Техническое задание
на установку для электрополировки  и травления  образцов  LectroPol-5, производство фирмы Struers, или эквивалент в количестве 1 шт

Основные характеристики:

- Автоматизация процесса травления / полирования

- Автоматическая корректировка параметров процесса

- Встроенное программное обеспечение

- Цифровой дисплей и сенсорная панель управления

- Автоматическая промывка травильного блока

- Встроенная база данных методов

- Возможность подключения внешнего травильного устройства

Технические характеристики
- Автоматическое устройство  с микропроцессорным управлением для электролитического полирования и травления образцов С контрольным блоком), полировальным блоком   и внешним травильным устройством . 1 x 220-240 В /  50-60 Гц.

- Рабочее напряжение при полировании: 0 – 100В (шаг 0,5-1 В). 

- Рабочее напряжение при травлении: 0 – 25В (шаг 0,5 В). 
- Время подготовки при полировании: 0-150сек

- Время подготовки при травлении: 0-300 сек.

Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Маски для полировального блока с 0,5, 1, 2, 5 кв.см апертурами и без апертуры.  

- Контейнер с крышкой (для электролита). 

Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

Техническое задание
на установку для горячей запрессовки образцов  CitoPress-1, производство фирмы Struers, или эквивалент в количестве 1 шт

Основные характеристики:

- Возможность установки и контроля параметров процесса: температура, время нагрева и охлаждения, нагрузка, интенсивность нагрева и охлаждения.  

- Несколько уровней интенсивности охлаждения

- Микропроцессорное управление

- ЖК – дисплей с цифровым интерфейсом

-Масса до 35 кг.

Технические характеристики:

- Диаметр запрессовочного цилиндра: 20-40 мм. 

- Усилие пресса: 50 - 250 бар с шагом  до 25 бар 

- Рабочая температура: 100-200°С 

- Время нагрева/охлаждения: 1-15 мин. с шагом 0,5-1 мин.

Дополнительное оборудование / аксессуары / расходные материалы:

- Скребок для чистки плунжеров пресса

- Стеаратовый порошок 

- Смолы: акриловая, электропроводящая, эпоксидная с минеральным наполнителем, фенольная черная, фенольная с угеродистым наполнителем, 1-3 кг. 

- Комплект пластиковых и стальных фиксаторов для удержания маленьких и тонких образцов при запрессовке, 50-100 шт.

Срок поставки: 14 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев.

- лот №4 «Весы»:

Техническое задание
на весы Сарториус LA230S или эквивалент в количестве 1 шт.
        Профессиональные высокоточные аналитические весы, внесенные в Государственный реестр СИ РФ и имеющие Сертификат об утверждении типа СИ должны быть (иметь):

1. удобны в работе и надежны в эксплуатации, легко адаптироваться к условиям окружающей среды. 

2. просты в обслуживании.

3. специальные возможности:

· полностью автоматическая калибровка isoCAL;

· формирование протоколов в соответствии с ISO/GLP;

· клавиша для автоматического определения воспроизводимости (СКО);

· подсказки для оператора на дисплее;

· высококонтрастный дисплей с подсветкой;
· встроенный интерфейс RS 232C позволяющий подключать персональный компьютер; 

· клавиша переключения единиц измерения массы;

4.  прикладные программы:

подсчет, рецептурная функция, взвешивание в процентах, контрольное взвешивание «больше/меньше»;

5.  дополнительные программы: определение плотности; cтатистика; арифметические вычисления; память не менее 500 образцов.  

Технические характеристики:

	Параметры
	Значение

	Предел взвешивания 

Дискретность отсчета (d), мг

Цена поверочного деления (e), мг

Класс точности по ГОСТ 24104-2001

Гиря для калибровки весов

Размер чаши весов, мм

Время установления показаний, сек

Среднее квадратичное отклонение (СКО), мг

Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке/при эксплуатации (, мг

Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм

Интерфейс

Гарантийный срок (с момента продажи) 
	до  230 г

не более 0,1

1

I (специальный)

Встроенная

90

не более 2,5 с

не более 0,1 мг

от 0,01 до 50 г вкл. 0,3/04

св. 50 до 200 г вкл. 0,5/0,5

св. 200 до 230 г вкл.0,5/0,6

не более 240 х 360 х 370

RS-232C
Не менее 12 месяцев


В комплект поставки должен входить стол для весов типа ЛАБ900 ВГ ГРАНИТ или эквивалент в количестве 1 шт.

Срок поставки: 2,5 месяца с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

- лот №5 «Профилометр»:

Техническое задание 

на профилометр-профилограф Kosaka Lab. Surfcorder SE 500-58 или эквивалент 

в количестве 1 шт.
Основные характеристики:

- измерение параметров шероховатости, волнистости и прямолинейности 

- измерение параметров шероховатости и волнистости опорным (skid) и безопорным (skidless) методом

- измерение параметров шероховатости по стандартам ISO, ANSI, BS, DIN, DIN 4776 (RK), JIS 

- отображение профиля поверхности на дисплее 

- индуктивный датчик (LVDT) с широкой гаммой стилусов

- жидкокристаллический дисплей с подсветкой

- многоуровневый сенсорный дисплей

	Измерительная система
	Метод ощупывания сменным стилусом с алмазной иглой, соединенным с индуктивным датчиком. Опорный и безопорный метод.

	Параметры шероховатости
	Ra(R75), Rq, RMS, Ry, Rmax, Rz, Sm, tp, SK, Kr, Rp, Pc, PPI, HSC, Rpm, Rz3, R3zmax, R3z, λa, λq, Δa, Δq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Wcm, BC, ADC и т.д.

	Профиль
	Первичный, шероховатость, волнистость

	Диапазон измерения
	Z: 800 мкм, X: 55 мм

	Разрешение
	0.08 нм

	Увеличение
	Вертикальное: 50-200000  и Авто

Горизонтальное: 1-1000 и Авто

	Отсечка шага
	Шероховатость: 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 мм

Волнистость: fh 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 мм – fl 0.8, 2.5, 8, 25, x10λc

	Фильтр
	Гаусс, 2CR, специальный Гаусс

	Длина трассы
	λcх1, х2, х4, х5

0.25, 0.8, 2.5, 8, 25 мм на выбор до 30 мм

	Скорость подачи
	0.05, 0.1, 0.5, 1, 2 мм/с

	Дисплей
	Жидкокристаллический 320х240 точек

	Принтер
	8 точек на мм, эффективная ширина 56 мм, размеры бумаги: 59 мм х 25 м

	Стандарты
	ISO, ANSI, BS, DIN, DIN4776, JIS и JIS волнистость

	Калибровка
	Автоматическая в двух направлениях

	Частичный профиль
	Профиль может быть «вырезан» выбором на дисплее

	Выход данных
	RS232C

	Статистическая обработка
	есть

	Прямолинейность
	Менее 0.3 мкм на 55 мм


Требуемые технические характеристики:

Дополнительная комплектация
	
	Характеристика

	Привод
	Мотопривод

	Диапазон перемещения по Х
	Не менее 90 мм

	Вертикальная подача
	Автоматическая

	Диапазон перемещения по Z
	Не менее 200 мм

	Основание
	Гранит

	Управление
	Удаленное управление

	Стилус
	AA2

	Столик установочный
	ST-52

	Виброизоляционный стол
	SMB-2

	Образец для калибровки
	SS-N


Условия поставки: склад покупателя г.Москва, ул.Берзарина, д.39 (территория перевалочной базы ОАО «ВНИИНМ» или г.Москва, ул.Рогова, д.5а.

Срок поставки: 2,5 месяца с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

При поставке прилагается заверенная копия сертификата об утверждении типа средства измерения на каждый вид товара и свидетельство о государственной поверке на каждую единицу товара, прилагается методика поверки, описание типа средства измерения и протокол поверки.

Гарантия: 2 года с даты поставки.

- лот №6 «Измеритель»:
Техническое задание
на прецизионный измеритель импенданса WK 6510B или эквивалент в количестве 1 шт.
Основные характеристики:

1. Прецизионное высокоточное измерение импеданса

2. Высокая скорость измерения

3. Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, C, L, D, Q 

4. Диапазон частот от 20 Гц до 10 МГц

5. Погрешность – не более 0,05%

6. Сенсорный ЖК-дисплей 

7. Интуитивный пользовательский интерфейс

8. Графическое отображение результатов измерения

9. Функциональные возможности по сбору, анализу. Отображению и хранению информации

10. Интерфейс USB, VGA, LAN, GPIB
11. Построение на базе Windows XP
Технические характеристики:

	Характеристики
	Параметры
	Значения

	Измеряемые параметры
	Сопротивление (R, Z)
	От 0,01мОм до 2ГОм, с разрешением до 0,01мОм

	
	Емкость
	От 1 фФ до 1 Ф, с разрешением до 1фФ

	
	Индуктивность
	От 0,1 нГн до 2кГн, с разрешением до 0,1 нГн

	
	Добротность (Q)
	От 0,00001 до 1000

	
	Тангенс угла потерь (D)
	От 0,00001 до 1000

	
	Фазовый сдвиг (θ)
	-180…+180 °

	
	Базовая погрешность
	± 0,05%

	Тип сигнала
	Частота тест-сигнала
	От 20 Гц до 10 МГц

	
	Дискретность установки частоты
	0,1 мГц

	
	Погрешность установки частоты
	0,005 %

	Память
	Функции
	Запись/считывание установленных параметров измерения

	
	Объем памяти
	Не менее 20 ячеек

	Дисплей
	Тип
	Сенсорный

	
	Режим графической развертки
	Построение графика зависимости любых двух измеряемых параметров от переменной

	
	Изменяемая переменная
	Частота, смещение, уровень тест-сигнала


Срок поставки: 12-16 недель с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев с даты поставки.

- лот №7 «Микроскоп»:
Техническое задание
на микроскоп металлографический Метам РБ-21-2 или эквивалент в количестве 1 шт.
Микроскоп, с верхним расположением столика, предназначенный для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.

	Увеличение микроскопа
	от 50 до не менее 500

	Диапазон перемещения предметного столика, мм: 

в продольном направлении

в поперечном направлении



	не менее 50

не менее 50

	Цена деления шкал, мм: 

предметного столика

нониуса механизма

микрометрической фокусировки
	не менее

1

0.10

0.002

	Максимальная нагрузка, кг
	не более 1



	Источник света
	Лампа накаливания РН8-20-1



	Питание микроскопа от сети переменного тока
	~220В, 50Гц.

	Габаритные размеры, мм
	не более 500х500Х500


Условия поставки: склад покупателя г.Москва, ул.Берзарина, д.39 (территория перевалочной базы ОАО «ВНИИНМ») или г.Москва, ул.Рогова, д.5а.

Срок поставки: 1 месяц с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

Гарантия: 12 месяцев с даты поставки.

- лот №8 «Микрометр»:
Техническое задание
на лазерный сканирующий микрометр для измерения диаметров Takikawa LDM-303H или эквивалент в количестве 1 шт

Микрометр должен отвечать следующим параметрам:

1. Полупроводниковый лазер с ресурсом 100000 часов.

2. Высокоточные линзы обеспечивают высокую прямолинейность.

3. Малая погрешность даже при вибрации измеряемой детали.

4. Возможно измерение матовых и прозрачных объектов.

5. Стандартная частота сканирования 400 Гц, 

Общие требования:
Измерительная система-
Бесконтактная лазерная сканирующая система

Источник
- Полупроводниковый лазерный диод, максимальная выходная мощность 1 mW, с непрерывным видимым излучением с длиной волны 670 нм класс 2 или непрерывным ИК излучением с длиной волны 780 нм класс 3В

Защита
- Защита от пыли

Условия эксплуатации -Температура 0-45 град. Цельсия, относительная влажность 35-85% (без конденсата)

Технические характеристики: 

Диапазон измерений - от 0, 3  до  30  мм  


Погрешность – не более  +/- мкм 2


Цена дел., не более  0.1 мкм

Дополнительные принадлежности:
-Устройство для калибровки прибора

-Персональный компьютер и программное обеспечение

-Устройства и высокоточные приспособления для установки образца и микрометра
Срок поставки: 3 месяца с даты авансового платежа.

Порядок расчетов: 50% предоплата, окончательный расчет – в течение десяти календарных дней с даты поставки после подписания сторонами товарных накладных (актов приема-передачи).

При поставке прилагается заверенная копия сертификата об утверждении типа средства измерения на каждый вид товара и свидетельство о государственной поверке на каждую единицу товара, прилагается методика поверки, описание типа средства измерения и протокол поверки.

Гарантия: 2 года с даты поставки.
Начальник отдела П-345                                                                 
В.А.Маркелов
