ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: электродвигатели

ОКВЭД: 51.65.6 ОКДП: 3114120
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


9РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


9РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


9РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


9РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


10РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


10РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


10РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


10РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


10РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


11РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


11РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Электродвигатель АИР63В2У3 0,55 кВт 3000 об/мин IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 63

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 2

Мощность,  кВт  – 0,55

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	2 
	Электродвигатель АИР63В4У3 0,37 кВт 1500 об/мин IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 63

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 4

Мощность,  кВт  – 0,37

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	3 
	Электродвигатель АИР63В4У3 0,37 кВт 1500 об/мин IM2081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 63

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 4

Мощность,  кВт  – 0,37

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM2081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	4 
	Электродвигатель АИР71В4У3 0,75 кВт 1500 об/мин IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 71

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 4

Мощность,  кВт  – 0,75

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	5 
	Электродвигатель АИР71В6У3 0,55 кВт 1000 об/мин IM3081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 71

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 6

Мощность,  кВт  – 0,55

Обороты, об/мин – 1000

Монтажное исполнение – IM3081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	6 
	Электродвигатель охлаждения трансформаторов АИС71А4 Тр У1 0,25 кВт 1320 об/мин 220/380В IM3231

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 71

Длина сердечника – А

Количество полюсов - 4

Мощность,  кВт  – 0,25

Напряжение, В - 220/380

Обороты, об/мин – 1320

Монтажное исполнение – IM3231 по ГОСТ 2479.

Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ16150.

Степень защиты IPMB4 по ГОСТ 17494. 

Напряжение сети: 220, З8ОВ.

Частота сети: 50Гц.
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	7 
	Электродвигатель АДБ71А4МУ2 0,55 кВт 1500 об/мин  380В IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Технические характеристики:

Взрывозащищенный - серия В

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 71

Длина сердечника – А

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 0,55

Напряжение, В – 380

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – …IM1081

Климатическое исполнение – ……У

Категория размещения - ………….2

Степень защиты - ……………..IP54
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	8 
	Электродвигатель АИР80А4У3 1,1 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 80

Длина сердечника – А

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 1,1

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	9 
	Электродвигатель АИР80В2У3 2,2 кВт 3000 об/мин IM2081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 80

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 2

Мощность, кВт  – 2,2

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – IM2081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	10 
	Электродвигатель АИР80В8У3 0,55 кВт 690 об/мин IM3081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 80

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 8

Мощность, кВт  – 0,55

Обороты, об/мин – 690

Монтажное исполнение – IM3081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	11 
	Электродвигатель АИР80МА2У2 1,5 кВт 3000 об/мин IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 80

Длина станины - М

Длина сердечника – А

Количество полюсов - 2

Мощность, кВт  – 1,5

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 2
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	12 
	Электродвигатель АИР80МА2У2 1,5 кВт 3000 об/мин IM3081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 80

Длина станины - М

Длина сердечника – А

Количество полюсов - 2

Мощность, кВт  – 1,5

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – IM3081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 2
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	13 
	Электродвигатель АИР80В4У3 1,5 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 80

Длина сердечника – В

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 1,5

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	14 
	Электродвигатель АИР90L4У3 2,2 кВт 1500 об/мин IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 90

Длина сердечника – L

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 2,2

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	15 
	Электродвигатель АИР100S4У3 3,0 кВт 1500 об/мин IM1081

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 100

Длина сердечника – S

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 3,0

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	16 
	Электродвигатель АИР100L2У3 5,5 кВт 3000 об/мин IM3081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 100

Длина сердечника – L

Количество полюсов - 2

Мощность, кВт  – 5,5

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – …IM3081

Климатическое исполнение – ……У

Категория размещения - ………….3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	17 
	Электродвигатель АИР100L4У3 4,0 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 100

Длина сердечника – L

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 4,0

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	18 
	Электродвигатель АИР100L4У3 4,0 кВт 1500 об/мин IM2081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 100

Длина сердечника – L

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 4,0

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM2081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	19 
	Электродвигатель АИР100L4У3 4,0 кВт 1500 об/мин IM3081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 100

Длина сердечника – L

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 4,0

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM3081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	20 
	Электродвигатель АИР100S2У2 4,0 кВт 3000 об/мин IM3081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 100

Длина сердечника – S

Количество полюсов - 2

Мощность, кВт  – 4,0

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – IM3081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 2
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	21 
	Электродвигатель АИР112М4УХЛ2  5,5 кВт 1500 об/мин IM2081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 112

Длина сердечника - М

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 5,5

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM2081

Климатическое исполнение – УХЛ

Категория размещения - 2
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	22 
	Электродвигатель АИР112М2У3  7,5 кВт 3000 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 112

Длина сердечника - М

Количество полюсов - 2

Мощность, кВт  – 7,5

Обороты, об/мин – 3000

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	23 
	Электродвигатель АИР132М4У3  11 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 132

Длина сердечника - М

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 11

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	24 
	Электродвигатель АИР132S4У3  7,5 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 132

Длина сердечника - S
Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  – 7,5

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	25 
	Электродвигатель АИР160S4У2  220/380 В  15 кВт 1500 об/мин IM2081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 160

Длина сердечника - S
Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  –15

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM2081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 2
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	26 
	Электродвигатель АИР180S4У3  22 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 180

Длина сердечника - S
Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  –22

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	27 
	Электродвигатель АИР200М4У3  37 кВт 1500 об/мин IM1081
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Габарит электродвигателя (высота оси вращения), мм – 200

Длина сердечника - М

Количество полюсов - 4

Мощность, кВт  –37

Обороты, об/мин – 1500

Монтажное исполнение – IM1081

Климатическое исполнение – У

Категория размещения - 3
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 4 кварт. 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент получения от Поставщика, а внутритарная приемка с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.
В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Заказчик принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки.
По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- счет-фактуру на поставляемое оборудование;
- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию по эксплуатации оборудования на русском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. Доставка оборудования Заказчику должна осуществляться гражданами Российской Федерации


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Не требуется


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



