От 28.10.2013г.  № 820 Блр1,2-13-Р-4
Разъяснение положений документации по запросу участников

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Документации открытого конкурса разъясняет следующие положения документации по лоту № 820 Блр1,2-13 «Поставка оборудования КРУЭ 330 кВ, токопроводов 330 кВ для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС».
Вопрос.
Предложение о внесении изменений в исходные технические требования (ИТТ). 
Ответ на вопрос:
Комплекс оборудования схемы выдачи мощности Белорусской АЭС в составе КРУЭ-330 кВ и элегазового токопровода 330 кВ относится к технически сложному объекту, случаи отказа которого могут повлечь технологические нарушения, влияющие на надежность работы энергосистемы Республики Беларусь.

Для обеспечения надежности и безопасности работы АЭС, в ИТТ на разработку КРУЭ-330 кВ предусмотрен необходимый объем контроля, исходя из условий обеспечения его функционирования, в том числе и за состоянием элегаза в отсеках элегазовых ячеек, следовательно, корректировка ИТТ не требуется.
