Техническое задание на оказание услуг
Предмет закупки - предоставление услуг на техническое обслуживание и ремонт средств измерения (весы DIGI SM)
	(код ОКПД 7424000  Услуги метрологических служб)
	


Саров 2015
Техническое задание

на представление услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств измерения.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ


Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ


Подраздел 3.1 Общие требования


Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг


Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата 

            оказанных услуг


Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ


Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг


Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Техническое обслуживание и ремонт средств измерения (весы DIGI SM) (код ОКПД 7424000  Услуги метрологических служб)

	


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

	Техническое обслуживание и ремонт средств измерения (весы DIGI SM) в подразделениях АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» в соответствии со списком СИ (приложение №1).

	Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг 

	Техническое обслуживание и ремонт 46 ед. средств измерения в течение 2015 года


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Техническое обслуживание и ремонт средств измерения (весы DIGI SM) должно проводить специализированное предприятие, аккредитованное в Центре стандартизации и метрологии г.Н.Новгород.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантия качества оказания услуг в течение 2015 года.

	Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата

оказанных услуг

	Соответствие поставщика обязательным требованиям Обеспечения экологической, технической, радиационной и ядерной безопасности, а так же охраны труда.

	Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

	Исполнитель обязан иметь соответствующие документы разрешающие оказание данного вида услуг, квалифицированные кадры, производственно-технический потенциал, позволяющий качественно оказывать услуги.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Техническое обслуживание и ремонт средств измерения (весы DIGI SM) с 02.03.2015г. по 31.12.2015г.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По факту оказанных услуг Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику Акт приема передачи за оказанные услуги. 


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКПД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг

	2
	СИ
	Средства измерения 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	СПИСОК СИ (весы DIGI)  по подразделениям АО "Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ"
	1


