ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальное строительство) электрической сети.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объему работ

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектно-сметной документации на капитальное строительство (реконструкцию) электрической сети

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель работы: - Осуществление технологического присоединения потребителей. 2.2. Описание работ: 2.2.1. Выполнение предпроектных инженерных изысканий (в том числе получение топографо-геодезических материалов района прохождения трассы проектируемых кабельных линий), необходимых для разработки проектной документации. 2.2.2. Выполнение проектно-сметной документации в соответствии с предоставленными заявками на капитальное строительство (реконструкцию) электрической сети. 2.3. Конкретные сроки выполнения по каждой проектно-сметной документации определяются заявками. 2.4. Стоимость выполнения проектно-сметной документации по каждой заявке отдельно рассчитывается по приложению 1 в зависимости от длины проектируемой кабельной линии. 2.5. Ориентировочный объем работ: проектирование 3530 м электрических сетей. Объем работ может быть скорректирован в зависимости от поданных заявок на технологические присоединения.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии нормативными документами: - Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

3.2.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации (раздел II): - п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 3.2.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - инженер-проектировщик по специализации электроснабжение промышленных предприятий и городского хозяйства – 2 чел. 3.2.3.Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальное строительство и реконструкцию кабельных линий 0,4-6кВ. 3.2.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Отобразить технические характеристики объектов в ППО для линейных объектов, а для зданий и сооружений в архитектурно-строительной части

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

-

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

-

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

- Проектирование кабельных линий должно быть выполнено согласно требованиям Правил устройства электроустановок и других нормативных документов. - Выбор трассы кабельной линии выполнить в проекте. - Название проектно-сметной документации должно строго соответствовать названию объекта в заявке. - В проекте предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства.

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

-

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Технические решения по организации строительства необходимо отобразить в Проекте организации строительства.

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

В пояснительной записке проекта необходимо описать меры по охране природы.

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В пояснительной записке описать требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

-

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

-

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В пояснительной записке необходимо описать требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Выполнять локально-сметные расчеты по каждой заявке отдельно. В сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства. Локально-сметные расчеты выполнить в программе ГРАНД-смета.

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

-

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

На каждый отдельный объект капитального строительства (реконструкции) электрической сети будут представлены: - Заявка на выполнение технологического присоединения потребителя. - Технические условия на технологическое присоединение потребителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Исполнитель согласовывает проект с АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и другими заинтересованными организациями.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало: 20.04.2015 г. Окончание: 31.12.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество проектной документации должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в Подразделе 3.1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые в проекте технологические и конструктивные решения должны обеспечивать: - безопасность персонала строительно-монтажных организаций при прокладке и монтаже проектируемых кабельных линий; - безопасность обслуживающего персонала при подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - комплекты проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе; - комплекты проектно-сметной документации в 2-х экземплярах в электронном виде (на DVD) в форматах PDF и AutoCad; - топографо-геодезические материалы района прохождения трассы проектируемых кабельных линий, необходимые для разработки проектной документации в электронном виде (на DVD) в 2 экземплярах; - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |