Техническая часть
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку окон и дверей
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Входная группа (окна и двери)
	Приложение 1
	шт
	1
	182 676,72

	2
	Входная группа (окна и двери)
	Приложение 2
	шт
	1
	114 208,55

	Итого без НДС:
	296 885,27

	Итого НДС:
	53 439,36

	Стоимость доставки с НДС:
	21 990,00

	Всего с НДС: 
	372 314,63


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: нет
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): нет
2.Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 

    Входную группу (двери и перегородки) изготовить из алюминиевых сплавов. Заполнение: двухкамерный стеклопакет прозрачный, «сэндвич» (А1лист + утеплитель + А1 лист). Цвет – серый, открывание дверей наружу. С порогом. В комплект входят: петли, ручки П-образные, врезные замки (на дверных полотнах, указанных в приложении №1), проушины для навесного замка (только для дверей входной группы №1), доводчики -4 шт., часть дверных полотен оснастить внутренними фиксаторами (см. прилож.№1).
3.Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).
 4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: отсутствуют
Исполнитель по договору                        ______________________/______________/
