Перечень оборудования ПС-551,

подлежащего капитальному ремонту

|  | Щит релейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.УРЗА Т-2 в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф защит трансформатора Т-2 (ШЗТ-Т2) с кабельными связями |  |  | 1 шт. |
|  | 1.1 Газовая защита Т-2 и РПН |  |  |  |
|  | 1.2 Диф. защита трансформатора. |  |  |  |
|  | 1.3 Дистанционная защита. |  |  |  |
|  | 1.4 МТЗ с блокировкой по напряжению |  |  |  |
| 1 | Комплект реле сопротивления | БРЭ280127Е2А |  | 2 шт. |
| 2 | Реле токовое дифференц. | ДЗТ-11 |  | 2 шт. |
| 3 | Реле промежуточное | РП18-9 |  | 2 шт. |
| 4 | Реле промежуточное | РП18-7 |  | 1 шт. |
| 5 | Реле промежуточное | РП16-1 |  | 12 шт. |
| 6 | Реле времени | РВ-01 |  | 1 шт. |
| 7 | Реле тока | РТ40/20 |  | 4 шт. |
| 8 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 7 шт. |
| 9 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 3 шт. |
| 10 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 1 шт. |
| 11 | Реле указательное | РЭУ11-11 |  | 2 шт. |
| 12 | Реле указательное | РЭУ11-11 |  | 1 шт. |
| 13 | Выключатель автоматический | АП50Б-3МТ |  | 1 шт. |
| 14 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ |  | 1 шт. |
| 15 | БАРН | АРТ-1М |  | 1 шт. |
|  | - Схемы управления выключателями В Ол СБ-1, -2, СВ-110 в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф управления выкл. и разъед. 110 (ШУВР) с кабельными связями |  |  | 1 шт. |
| 16 | Реле промежуточное | РП16-4 |  | 6 шт. |
| 17 | Реле промежуточное | РП18-5 |  | 5 шт. |
| 18 | Реле промежуточное | РП16-1 |  | 6 шт. |
| 19 | Реле | РП11 |  | 2 шт. |
| 20 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 15 шт. |
| 21 | Реле указательное | РЭУ11-11 |  | 1 шт. |
|  | Клеммный шкаф выключателей линий и секционного выключателя |  |  | 3 шт. |
| 22 | Диод | КД-209Б |  | 8 шт |
| 23 | Резистор | С5-35В-10 |  | 8 шт |
| 24 | Реле промежуточное | РП16-13 |  | 2 шт. |
| 25 | Конденсатор | МБГП-2 |  | 3 шт. |
|  | 3.УРЗА Т-1 в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф защит трансформатора Т-1 (ШЗТ-Т1) с кабельными связями |  |  | 1 шт. |
|  | 1.1 Газовая защита Т-1 и РПН |  |  |  |
|  | 1.2 Диф. защита трансформатора. |  |  |  |
|  | 1.3 Дистанционная защита. |  |  |  |
|  | 1.4 МТЗ с блокировкой по напряжению |  |  |  |
| 26 | Комплект реле сопротивления | БРЭ280127Е2А |  | 2 шт. |
| 27 | Реле токовое дифференц. | ДЗТ-11 |  | 2 шт. |
| 28 | Реле промежуточное | РП18-9 |  | 2 шт. |
| 29 | Реле промежуточное | РП18-7 |  | 1 шт. |
| 30 | Реле промежуточное | РП16-1 |  | 12 шт. |
| 31 | Реле времени | РВ-01 |  | 1 шт. |
| 32 | Реле тока | РТ40/20 |  | 4 шт. |
| 33 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 7 шт. |
| 34 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 3 шт. |
| 35 | Реле указательное | РЭУ11-21 |  | 1 шт. |
| 36 | Реле указательное | РЭУ11-11 |  | 2 шт. |
| 37 | Реле указательное | РЭУ11-11 |  | 1 шт. |
| 38 | Выключатель автоматический | АП50Б-3МТ |  | 1 шт. |
| 39 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ |  | 1 шт. |
| 40 | БАРН | АРТ-1М |  | 1 шт. |
|  | Схема электромагнитной блокировки элементов ОРУ-110 кВ |  |  |  |
| 41 | Блок электромагнитный блокировочный |  | ЗБ-1М | 22 шт |
| 42 | Контакт сигнальный |  | КСА-8 | 22 шт |
| 43 | Рубильник |  | ВРА1-1-12600 | 3 шт |
| 44 | Реле промежуточное |  | РП16-13 | 3 шт |
|  | - Трансформатор Т-1 с кабельными связями |  |  |  |
| 45 | Разъединитель ЛР Ол СБ-1 |  | РГ2-110/10000УХЛ1 | 1 шт. |
| 46 | Трансформатор тока ТТ-1 (3 шт.) |  | TG-145 300-600/5 | 3 шт. |
| 47 | Выключатель элегазовый В Ол СБ-1 |  | ВГТ-110 П*-40/2500У1 | 1 шт. |
| 48 | Разъединитель ШР В Ол СБ-1 |  | РГ2-110/10000УХЛ1 | 1 шт. |
| 49 | Трансформатор напряжения ТН 1с-110 (3 шт.) |  | НКФ-110-57У1 | 3 шт. |
| 50 | Разъединитель ШР-110 Т-1 |  | РГ1-К-110/10000 УХЛ1 | 1 шт. |
| 51 | Трансформатор Т-1 с трансформаторами тока, РПН, газовыми реле. |  | ТРДН-40000/110У1 | 1 шт. |
| 52 | Ограничитель перенапряжений Р-к 110 Т-1 |  | ОПН-110 УХЛ1 | 1 шт. |
| 53 | Ограничитель перенапряжений Р-к Н Т-1 |  | ОПНН-110 УХЛ1 | 1 шт. |
| 54 | Ограничитель перенапряжений 1Р-к 6 Т-1 |  | ОПН-6 У1 | 1 шт. |
| 55 | Ограничитель перенапряжений 3Р-к 6 Т-1 |  | ОПН-6 У1 | 1 шт. |
| 56 | Заземлитель однополюсный ЗР Н Т-1 |  | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | 1 шт. |
| 57 | Провод ошиновки Т-1 на стороне 110 кВ |  | АС 120/19 |  |
| 58 | Провод ошиновки Т-1 на стороне 6 кВ |  | АС 600/72 |  |
|  | - Трансформатор Т-2 с кабельными связями |  |  |  |
| 59 | Разъединитель ЛР Ол СБ-2 |  | РГ2-110/10000УХЛ1 | 1 шт. |
| 60 | Трансформатор тока ТТ-2 (3 шт.) |  | TG-145 300-600/5 | 3 шт. |
| 61 | Выключатель элегазовый В Ол СБ-2 |  | ВГТ-110 II-40/2500У1 | 1 шт. |
| 62 | Разъединитель ШР В Ол СБ-2 |  | РГ2-110/10000УХЛ1 | 1 шт. |
| 63 | Трансформатор напряжения ТН 2с-110 (3 шт.) |  | НКФ-110-57У1 | 3 шт. |
| 64 | Разъединитель ШР-110 Т-2 |  | РГ1-К-110/10000 УХЛ1 | 1 шт. |
| 65 | Трансформатор Т-2 с трансформаторами тока, РПН, газовыми реле. |  | ТРДН-40000/110У1 | 1 шт. |
| 66 | Ограничитель перенапряжений Р-к 110 Т-2 |  | ОПН-110 УХЛ1 | 1 шт. |
| 67 | Ограничитель перенапряжений Р-к Н Т-2 |  | ОПНН-110 УХЛ1 | 1 шт. |
| 68 | Ограничитель перенапряжений 2Р-к 6 Т-2 |  | ОПН-6 У1 | 1 шт. |
| 69 | Ограничитель перенапряжений 4Р-к 6 Т-2 |  | ОПН-6 У1 | 1 шт. |
| 70 | Заземлитель однополюсный ЗР Н Т-2 |  | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | 1 шт. |
| 71 | Провод ошиновки Т-2 на стороне 110 кВ |  | АС 120/19 |  |
| 72 | Провод ошиновки Т-2 на стороне 6 кВ |  | АС 500/72 |  |
|  | Схема электромагнитной блокировки элементов ОРУ-110 кВ |  |  |  |
| 73 | Блок электромагнитный блокировочный |  | ЗБ-1М | 22 шт |
| 74 | Контакт сигнальный |  | КСА-8 | 22 шт |
| 75 | Рубильник |  | ВРА1-1-12600 | 3 шт |
| 76 | Реле промежуточное |  | РП16-13 | 3 шт |
|  | - Секционный выключатель СВ-110 с кабельными связями |  |  |  |
| 77 | Выключатель элегазовый СВ-110 |  | ВГТ-110 II-40/2500У1 | 1 шт. |
| 78 | Разъединитель 1СР СВ-110 |  | РГ2-110/10000УХЛ1 | 1 шт. |
| 79 | Разъединитель 2СР СВ-110 |  | РГ2-110/10000УХЛ1 | 1 шт. |
| 80 | Трансформатор тока ТТ-3 (3 шт.) |  | TG-145 300-600/5 | 3 шт. |
|  | Щит релейный РЩ: |  |  |  |
| 81 | 63HG01Z02 (ШУВР-110) |  | Шк.упр. выкл.и разъед.110 | 1 шт. |
| 82 | Кабель |  | ВВГнг-LS 4х2,5 |  |
| 83 | 63HG01Z03 (ШЗТ-Т1) |  | Шкаф защит и регулирования РПН Т-1 | 1 шт. |
| 84 | Кабель |  | ВВГнг-LS 4х2,5 |  |
| 85 | 63HG01Z01 (ШЗТ-Т2) |  | Шкаф защит и регулирования РПН Т-2 | 1 шт. |
| 86 | Кабель |  | ВВГнг-LS 4х2,5 |  |
| 87 | Сварочная сеть DP-1 |  | ЯБПВУ-1М | 1 шт. |
| 88 | Кабель |  | АВБбшв 5х35 | 1 шт. |
| 89 | Сварочная сеть DP-2 |  | ЯБПВУ-1М | 1 шт. |
| 90 | Кабель |  | АВБбшв 5х35 |  |
| 91 | Сварочная сеть DP-3 |  | ЯБПВУ-1М | 1 шт. |
| 92 | Кабель |  | АВБбшв 5х35 |  |
| 93 | Шк. авт. управления дутьем Т-1 (63КА01) |  | SD1 | 1 шт. |
| 94 | Кабель (Т-1-01) |  | АВВГнг 5х6 |  |
| 95 | Шк. авт. управления дутьем Т-2 (63КА02) |  | SD2 | 1 шт. |
| 96 | Кабель |  | АВВГнг 5х6 |  |
| 97 | Охлаждение трансформаторов DQ-01 |  | ЯПБВУ-1М | 1 шт. |
| 98 | Кабель |  | 2АВВГнг 5х6 |  |
| 99 | ЩО-1 ОРУ-110 кВ (DY-01) |  | ПР11М1-3060 | 1 шт. |
| 100 | Кабель |  | АВБбшв 5х10 |  |
| 101 | ЩО-2 ОРУ-110 кВ (DY-02) |  | ПР11М1-3060 | 1 шт. |
| 102 | Кабель |  | АВБбшв 5х10 |  |
| 103 | Прожекторные мачты наружн. осв.(8 шт.) |  | ПМС-18,4 | 8 шт. |
| 104 | Лампы нак. |  | ПЖ-220-1100 | 8 шт. |
| 105 | Молниезащита мачт освещения |  |  |  |
| 106 | Шк.пит. и обогр. ВГТ и РГ 110 кВ DQ-4 |  | ЯПБВУ-1М | 1 шт. |
| 107 | Кабель |  | ВВГнг-LS 5х10 |  |
| 108 | Кл. коробка обогрева клем. шкафов ХТ-КА02 |  | КЗН-16У2 | 1 шт. |
| 109 | Кабель |  | ВВГнг-LS 5х4 |  |