Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: Ремонт санузлов

третьего этажа служебного корпуса БСД.

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: служебный корпус БСД 3 этаж

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт санузлов третьего этажа служебного корпуса БСД

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Служебный корпус БСД (блок среднего давления) – кирпичное строение, 3-х этажное. Сантехнические приборы, трубопроводы отвода канализации и трубопроводы подвода воды на санприборы в процессе длительной эксплуатации пришли в негодность, не отвечают современным требованиям и физически не могут выполнять возложенные на них функции. На 3 этаже служебного корпуса БСД имеются 2 туалета, в которых установлено санитарно-техническое, осветительное оборудование с коммуникациями: -Унитаз-2 шт. -Раковина-2 шт. -Писсуар-1 шт. -Трубопровод Д 20 - 30 п.м. -Трубопровод Д50 - 7.5 п.м. -Смесители- 2 шт. -Светильники- 5 шт. Отделка санузлов: Стены – до высоты 1.6 м плитка керамическая, выше - побелка Полы - плитка керамическая Потолки - побелка.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Необходимость выполнения ремонтных работ с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

1. Демонтажные работы: Унитаз-2 шт. Раковина-2 шт. Писсуар-1 шт. Трубопровод Д 20 - 25 п.м. Трубопровод Д50 -7.5 п.м. Смесители- 2 шт. Светильники- 5 шт. Напольная керамическая плитка - 12.3 м2. Настенная керамическая плитка - 35.7 м2. Расчистка стен от побелки - 54.7 м2. Расчистка потолков от побелки - 12.5 м2. Кабель гибкий 3x1.5 – 4.6 м.п. Уборка мусора, демонтированных конструкций и вывоз их на свалку. 2. Монтажные работы: Унитаз (в комплекте с бачком и запорной арматурой)-2 шт. Раковина керамическая с сифоном-2 шт. Писсуар керамический с сифоном- шт. Трубопровод полипропиленовый в штробе Д 20 - 30п.м. Трубопровод в штробе ПВХ Д50 - 8п.м. Смесители- 2 шт. Светильники- 5 шт. Электросушилки для рук -2 шт. Кабель ВВГ 3x2.5 -5 м.п. Подготовка стен под покраску с последующей окраской за 2 раза-54.7 м2 Подготовка потолков под покраску с последующей окраской за 2 раза-12.5м2 Облицовка стен керамической плиткой на высоту 1.6 м –36 м2 Устройство полов из керамической плитки-12.5 м2 Окраска дверных блоков-2 м2 Устранение всех нарушений строительных конструкций, отделки, коммуникаций и т.д., вызванных технологией проведения ремонта. Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 1 июля 2015 года. Окончание: 30 июля 2015 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных, отраслевых стандартов, сводов правил и руководящих документов, действующих в отрасли, в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока на монтажные работы, составляющего не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В процессе работ Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И  ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией по приёмке и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект исполнительной документации, паспорта и сертификаты на оборудование и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе.