## бетон -I пол 2012г.) Якуб
Приложение №1
к договору №_______________
от _____________ 2012г.
Спецификация
на изготовление и поставка бетона класса В25 (М300) на сульфатостойком цементе на период март-апрель 2012г. Для сооружения объекта: "Объединенная насосная станция. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС.
№ п/п | Марка бетона | Сваи |  |  |  | лотки | ПЯ | ПЖ | Б1-Б6 | ПРн, ПР | П | ПП | ЛМ | ЭШЛ | ПП-1 | ППу | Бфу | Пфу | Псу |  | облицовка (чер) | облицовка (нерж) | карты облицовок ПЯ | СЯМ | армоблоки | металлоблоки БС,вставки ВТ | Пространственные каркасы | Фермы | Балки металические | Арматура | Закладные детали | Блок-проходки | м/к | съемные плиты, люки | профнасил б=0,8 | лотки (нерж) | лотки (чер) | лотки с/к | Ед.изм. |  | Кол-во |  | Стоимость с НДС-18% (с доставкой) |  | Срок поставки
|  | Сф8-35н-А | Сф10-35н | Сф10-35н-А | Сф14-35н-А | [34 empty] | В12,5
цена 1 м5
цена 1 м6
цена 1 м7
цена 1 м8
[7 empty] | 66.36 | [12 empty] | 2975 |  |  |  |  | 655.118 |  |  |  |  | 110.911 | 7.643 | [11 empty] | цена 1 м9
цена 1 м10
[41 empty] | 770 |  | цена 1 м11
[32 empty] | 110 | [10 empty] | цена 1 м12
цена 1 м13
цена 1 м14
[24 empty] | 32.57 | 21.66 |  |  |  |  | 2.1 | 7.829 | [9 empty] | 111 |  | цена 1 м15
[41 empty] | 180 |  | цена 1 м16
цена 1 м17
цена 1 м18
[21 empty] | 2.543 |  |  | 464.863 | [5 empty] | 28.65 | 10.698 | [9 empty] | 1040 |  | цена 1 м19
[21 empty] | 1.336 |  |  |  | 19.129 | [5 empty] | 0.1 | [9 empty] | 79 |  | цена 1 м20
цена 1 м21
[10 empty] | 101.5 |  | 71 | [12 empty] | 29.376 |  | 69.32 |  |  | 210.02 | 36.416 | 0.453 | [8 empty] | 548.1 |  | цена 1 м22
[10 empty] | 136.38 |  | 32.82 | [12 empty] | 9.34 |  | 49.53 |  |  | 5.28 | 3.433 | 0.261 | [8 empty] | 559.1 |  | цена 1 м23
[21 empty] | 5.26 | [9 empty] | 2.934 | [9 empty] | 36.8 |  | цена 1 м24
цена 1 м25
[21 empty] | 39.614 | [19 empty] | 200 |  | цена 1 м26
[31 empty] | 1.501 | [9 empty] | 280.6 |  | цена 1 м27
[21 empty] | 6.25 |  |  |  | 28.174 |  | 22.892 |  |  | 56.723 | 15 | 2.171 | [8 empty] | 674 |  | цена 1 м28
цена 1 м29
[7 empty] | 85.7 | [19 empty] | 33.5 | 7.896 |  |  | 3.922 | [9 empty] | 185.3 |  | цена 1 м30
[7 empty] | 177.9 | [13 empty] | 0.485 |  |  | 50.759 |  |  | 29.7957 | 20.167 |  |  | 5.839 | 0.452 | [8 empty] | 756 |  | цена 1 м31
[7 empty] | 117.82 | [16 empty] | 29.481 |  |  | 26.34 | 12.626 |  | 1.968 | 8.01 | 2.488 | [8 empty] | 500.6 |  | цена 1 м32
цена 1 м33
цена 1 м34
[7 empty] | 890 | [16 empty] | 76.58 |  |  | 293 |  |  | 35.922 | 2.97 | [9 empty] | 220 |  | цена 1 м35
[7 empty] | 178.42 | [19 empty] | 75.356 | 11.6 |  | 2.814 | 3.655 | [9 empty] | 520 |  | цена 1 м36
[7 empty] | 283 | [16 empty] | 34.834 |  |  | 41.229 | 25.88 |  | 4.319 | 6.373 | 1.266 | [8 empty] | 240 |  | цена 1 м37
[7 empty] | 248.92 | [13 empty] | 0.968 |  |  | 324.65 |  |  |  | 15.248 |  | 49.96 | 2266.978 | 7.582 | [8 empty] | 1236 |  | цена 1 м38
[7 empty] | 154.3 | [19 empty] | 52.29 |  |  | 7.447 | 1.42 | 0.09 | [8 empty] | 393.1 |  | цена 1 м39
цена 1 м40
[41 empty] | 376 |  | цена 1 м41
[41 empty] | 954.1 |  | цена 1 м42
[41 empty] | 696 |  | цена 1 м43
[41 empty] | 968 |  | цена 1 м44
цена 1 м45
[31 empty] | 7.914 |  | 4.672 | [7 empty] | 30 |  | цена 1 м46
[30 empty] | 0.354 | 9.744 | [9 empty] | 338.13 |  | цена 1 м47
[30 empty] | 0.9 | 25.332 | [9 empty] | 377.4 |  | цена 1 м48
[31 empty] | 16.148 | [9 empty] | 108.426 |  | цена 1 м49
[31 empty] | 0.279 | [9 empty] | 13.056 |  | цена 1 м50
[41 empty] | 126 |  | цена 1 м51
[22 empty] | 82.264 | [18 empty] | 147.9 |  | цена 1 м52
цена 1 м53
цена 1 м54
[39 empty] | 0 | 0 | 12664.612 |  | цена 1 м55
[39 empty] | 0 |  |  |  | цена 1 м56
цена 1 м57
[39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | цена 1 м58
цена 1 м59
[39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | цена 1 м60
цена 1 м61
цена 1 м62
цена 1 м63
[39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | цена 1 м64
|  | Сваи |  |  |  | лотки | ПЯ | ПЖ | Б1-Б6 | ПРн, ПР | П | ПП | ЛМ | ЭШЛ | ПП-1 | ППу | Бфу | Пфу | Псу |  | облицовка (чер) | облицовка (нерж) | карты облицовок ПЯ | СЯМ | армоблоки | металлоблоки БС,вставки ВТ | Пространственные каркасы | Фермы | Балки металические | Арматура | Закладные детали | Блок-проходки | м/к | съемные плиты, люки | профнасил б=0,8 | лотки (нерж) | лотки (чер) | лотки с/к | I полугодие 2012г. |  |  |  | цена 1 м65
|  | Сф8-35н-А | Сф10-35н | Сф10-35н-А | Сф14-35н-А | [33 empty] | В 7,5 | В12,5 | В15 |  | цена 1 м66
[39 empty] | м3 | м3 | м3 |  | цена 1 м67
цена 1 м68
цена 1 м69
цена 1 м70
цена 1 м71
[39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | цена 1 м72
цена 1 м73
[39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | цена 1 м74
цена 1 м75
цена 1 м76
цена 1 м77
[43 empty] | цена 1 м3 | Всего
1 | 2 | [37 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | В25 (М300) с/с, W8, F200 | В12,5 | В15 | В15 особо тяжелый | В20 | В 25 | В25с/с | В25 особо тяжелый | В 30 | В40 | [28 empty] | м3 | м3 | 800 | 3387.69 |  |  | Начало: в течение 5 дней с момента подписания договора, окончание: до 15.05.2012 года
ВСЕГО
в т.ч. НДС
| От Поставщика | [41 empty] | От Покупателя
| _________________________ (Ф.И.О.) | [41 empty] | _________________________ (Ф.И.О.)

## бетон -I полугодие 2012г.)
ПОТРЕБНОСТЬ
бетона на строительство Энергоблоков № 3,4 РоАЭС на I полугодие 2012г
Наименование работ | Проект | Наименование организации | Сваи |  |  |  | лотки | ПЯ | ПЖ | Б1-Б6 | ПРн, ПР | П | ПП | ЛМ | ЭШЛ | ПП-1 | ППу | Бфу | Пфу | Псу |  | облицовка (чер) | облицовка (нерж) | карты облицовок ПЯ | СЯМ | армоблоки | металлоблоки БС,вставки ВТ | Пространственные каркасы | Фермы | Балки металические | Арматура | Закладные детали | Блок-проходки | м/к | съемные плиты, люки | профнасил б=0,8 | лотки (нерж) | лотки (чер) | лотки с/к | I полугодие 2012г. | [9 empty] | ВСЕГО
|  |  | Сф8-35н-А | Сф10-35н | Сф10-35н-А | Сф14-35н-А | [33 empty] | В 7,5 | В12,5 | В15 | В15 особо тяжелый | В20 | В 25 | В25с/с | В25 особо тяжелый | В 30 | В40
[40 empty] | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |  | м3 | м3 | м3 | м3
Блок №3
Реакторное отделение
Защитная оболочка
Защитная оболочка с отм.+13,200 до отм.+55,600 | R3.00072.1.0.21; | СМУ-1 | [45 empty] | 1500
Защитная оболочка с отм.+55,600 до отм.+61,570 | R3.00089.1.0.21; | СМУ-1 | [5 empty] | 66.36 | [12 empty] | 2975 |  |  |  |  | 655.118 |  |  |  |  | 110.911 | 7.643 | [15 empty] | 3019.6
Шахта реактора |  | СМУ-1
Строительные работы шахты реактора выше опоры реактора | R3.01121.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 770
Противоударные стенки шахты реактора с отм.+22,300 до отм.ю+26,870 | R3.01113.1.0.21 | СМУ-1 | [30 empty] | 110 | [13 empty] | 74
Шахта "мокрой" перегрузки ВКУ |  | СМУ-1
Строительные работы шахты "мокрой" перегрузки ВКУ до отм.27,730 | R3.01115.1.0.21 | СМУ-1 | [44 empty] | 140
Строительные работы шахты "мокрой" перегрузки ВКУ выше отм.27,730 | R3.01125.1.0.21 | СМУ-1 | [22 empty] | 32.57 | 21.66 |  |  |  |  | 2.1 | 7.829 | [9 empty] | 111 | 160
Бассейн выдержки и перегрузки | R3.01120.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 180 |  |  |  |  | 470
Вытяжной вентцентр
Стены
Стены с отм.+25,700 до низа перекрытия на отм.+36,900. | R3.01917.1.0.21 | СМУ-1 | [19 empty] | 2.543 |  |  | 464.863 | [5 empty] | 28.65 | 10.698 | [9 empty] | 1040 | 124
.Стены выше отм.+36,900. | R3.03083.1.0.21 | СМУ-1 | [19 empty] | 1.336 |  |  |  | 19.129 | [5 empty] | 0.1 | [9 empty] | 79
Перекрытие
Перекрытие на отм.+27,000, +27,200,+ 29,400,+32,600, +34,500, +36,600. | R3.01942.1.0.21 | СМУ-1 | [8 empty] | 101.5 |  | 71 | [12 empty] | 29.376 |  | 69.32 |  |  | 210.02 | 36.416 | 0.453 | [8 empty] | 548.1
Перекрытие на отм.+41,400, +45,500,+ 47,400 | R3.01945.1.0.21 | СМУ-1 | [8 empty] | 136.38 |  | 32.82 | [12 empty] | 9.34 |  | 49.53 |  |  | 5.28 | 3.433 | 0.261 | [8 empty] | 559.1
Полы на отм.19,200,+24,600,+ 29,400,+36,600, +41,400. | R3.03096.1.0.21 | СМУ-1 | [19 empty] | 5.26 | [9 empty] | 2.934 | [9 empty] | 36.8 |  | 180.64
Перекрытия
Облицовка полов на отм.+19,340 | R3.01920.1.0.21 | СМУ-1 | [19 empty] | 39.614 | [19 empty] | 200
Перекрытие на отм. +25.700 | R3.01912.1.0.21 | СМУ-1 | [29 empty] | 1.501 | [9 empty] | 280.6 | 112 |  | 34.3
Перекрытие на отм.+36,900. | R3.01136.1.0.21 | СМУ-1 | [19 empty] | 6.25 |  |  |  | 28.174 |  | 22.892 |  |  | 56.723 | 15 | 2.171 | [8 empty] | 674
Стены
Контурные стены с отм.+36,600м до отм.+46,200м | R3.01943.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 85.7 | [19 empty] | 33.5 | 7.896 |  |  | 3.922 | [9 empty] | 185.3
Внутренние стены с отм.+24,600 до отм.+36,600. | R3.01109.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 177.9 | [13 empty] | 0.485 |  |  | 50.759 |  |  | 29.7957 | 20.167 |  |  | 5.839 | 0.452 | [8 empty] | 756
Внутренние стены с отм.+36,600 до отм.+45,600. | R3.01944.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 117.82 | [16 empty] | 29.481 |  |  | 26.34 | 12.626 |  | 1.968 | 8.01 | 2.488 | [8 empty] | 500.6
Обстройка
Стены
Контурные стены с отм.+24,600 до +41,400 м | R3.01089.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 890 | [16 empty] | 76.58 |  |  | 293 |  |  | 35.922 | 2.97 | [9 empty] | 220
Контурные стены с отм. +41,400 до +45,600 | R3.03098.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 178.42 | [19 empty] | 75.356 | 11.6 |  | 2.814 | 3.655 | [9 empty] | 520
Внутренние стены с отм.+20,400 до +28,800 м | R3.01910.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 283 | [16 empty] | 34.834 |  |  | 41.229 | 25.88 |  | 4.319 | 6.373 | 1.266 | [8 empty] | 240
Внутренние стены с отм.+28,800 до отм. +41,400 | R3.01919.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 248.92 | [13 empty] | 0.968 |  |  | 324.65 |  |  |  | 15.248 |  | 49.96 | 2266.978 | 7.582 | [8 empty] | 1236
Внутренние стены с отм.+49,800 до отм. +57,000 | R3.03121.1.0.21 | СМУ-1 | [5 empty] | 154.3 | [19 empty] | 52.29 |  |  | 7.447 | 1.42 | 0.09 | [8 empty] | 393.1
Перекрытие
Перекрытие на отм.+24,600 | R3.01921.1.0.21 | [40 empty] | 376
Перекрытие на отм.+28,800 и +32,400. | R3.01096.1.0.21 | [40 empty] | 954.1
Перекрытие на отм.+33,600 и +36,600. | R3.01936.1.0.21 | [40 empty] | 696
Перекрытие на отм.+41.400 | R3.01939.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 968
Полы
Полы на отм.+13,200 в пом.АЭ408/1,2,3 | R3.01952.1.0.21 | СМУ-1 | [29 empty] | 7.914 |  | 4.672 | [7 empty] | 30
Полы на отм.+13,200 | R3.03101.1.0.21 | СМУ-1 | [28 empty] | 0.354 | 9.744 | [9 empty] | 338.13
Полы на отм.+16,800 | R3.03095.1.0.21 | СМУ-1 | [28 empty] | 0.9 | 25.332 | [9 empty] | 377.4
Полы на отм.+20,400 в пом.АЭ607/1-3,АЭ609/1-3 | R3.03086.1.0.21 | СМУ-1 | [29 empty] | 16.148 | [9 empty] | 108.426
Полы на отм.+20,400 в/о 2р-4, Бр-Г | R3.03102.1.0.21 | СМУ-1 | [29 empty] | 0.279 | [9 empty] | 13.056
Полы на отм.+24,600 | R3.003118.1.0.21 R3.003087.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 126
Облицовка полов до отм.+24,600 | R3.01950.1.0.21 | СМУ-1 | [20 empty] | 82.264 | [18 empty] | 147.9
Полы на отм.+28,800 | R3.01938.1.0.21 | СМУ-1
Полы на отм.+33,600 и +36,600
итого по РО | [39 empty] | 0 | 0 | 12664.612 | 396 | 180.64 | 34.3 |  | 684 | 4519.6 | 0 | 18479.152
ОНС | [39 empty] | 0
стены |  | ЭГМ | [43 empty] | 6423
итого по ОНС | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423 | 0 | 0 | 0 | 6423
ОРУ 500кВ |  | Строник | [43 empty] | 350
итого по ОРУ 500 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350
Убежище на 600чел.-ростверки | R3.01729.1.0.21 | Строник | [43 empty] | 245
Убежище на 600чел.-ф-ная плита | R3.01728.1.0.22 | Строник | [43 empty] | 221
Убежище на 600чел.-стены,перекрытие | R3.01728.1.0.22 | Строник | [43 empty] | 490
итого | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956
Наименование работ | Проект | Наименование организации | Сваи |  |  |  | лотки | ПЯ | ПЖ | Б1-Б6 | ПРн, ПР | П | ПП | ЛМ | ЭШЛ | ПП-1 | ППу | Бфу | Пфу | Псу |  | облицовка (чер) | облицовка (нерж) | карты облицовок ПЯ | СЯМ | армоблоки | металлоблоки БС,вставки ВТ | Пространственные каркасы | Фермы | Балки металические | Арматура | Закладные детали | Блок-проходки | м/к | съемные плиты, люки | профнасил б=0,8 | лотки (нерж) | лотки (чер) | лотки с/к | I полугодие 2012г. | [9 empty] | ВСЕГО
|  |  | Сф8-35н-А | Сф10-35н | Сф10-35н-А | Сф14-35н-А | [33 empty] | В 7,5 | В12,5 | В15 | В15 особо тяжелый | В20 | В 25 | В25с/с | В25 особо тяжелый | В 30 | В40
[40 empty] | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |  | м3 | м3 | м3 | м3
Градирня
бетонирование оболочки | 012.DC.0009 | Мостострой-6 | [46 empty] | 5301
подъемные шахты горячей воды | 012.DC.0008 | Мостострой-6 | [46 empty] | 250
подводящие каналы | 012.DC.0006 | Мостострой-6 | [46 empty] | 302
итого | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 | 5853
Здание ДОУ-монолитная плита,фундаменты | R3.01746.1.0.21 | Юском | [42 empty] | 1049
итого | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049
ВСЕГО Блок №3 | [39 empty] | 0 | 0 | 12664.612 | 396 | 180.64 | 1083.3 | 7729 | 684 | 4519.6 | 5853 | 33110.2
Блок №4
РО
Стены транспорт.коридора | R4.00057.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 1155
Перекрытие на отм.+6,600 | R4.00051.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 2400
Внутренние стены с отм.+6,600 до +10,800 | R4.00070.1.0.21 | СМУ-1 | [39 empty] | 300
итого | [39 empty] | 0 | 0 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855
Машзал.Фундамент турбоагрегата |  | СМУ-1
стены |  | СМУ-1 | [45 empty] | 1729
монолит.ж/б балки и плиты |  | СМУ-1 | [45 empty] | 2010
монолит.ж/б колонны |  | СМУ-1 | [45 empty] | 304
набетонка верхнено строения |  | СМУ-1 | [45 empty] | 152
итого | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195 | 0 | 4195
ОНС бл.4
бетонная подготовка | R4.01191.1.0.21 | ЭГМ | [37 empty] | 225
фундаментная плита | R4.01191.1.0.21 | ЭГМ | [43 empty] | 3450
итого | [39 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3675
ВСЕГО блок №4 | [39 empty] | 225 | 0 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 4195 | 0 | 11725
ВСЕГО блок №3,4 | [39 empty] | 225 | 0 | 16520 | 396 | 181 | 1083 | 11179 | 684 | 8715 | 5853 | 44835.2
Начальник УСМР | [40 empty] | К.Ю.Федорчук