Приложение № 4 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку угля для КУ цеха ПВ на 2014 год.

| Наименование работ, услуг: | Поставка товара - энергетических ресурсов |
| --- | --- |
| Наименование товара: | Уголь бурый марка 2БР |
| Характеристики товара: | Теплота сгорания низшая от 3400 ккал/кг Теплота сгорания высшая от 3744 ккал/кг Зольность 17,7% Влага 11,5% Сера 0,33% Выход летучих 43% Фракция от 50 до 300 мм |
| Соответствие требованиям безопасности применения: | ГОСТ Р 51971 - 2002 |
| Место поставки товара: | Республика Бурятия, цех подземного выщелачивания ОАО «Хиагда», место расположения в 250 км от г. Читы (550 км от г. Улан – Удэ) по автомобильной автодороге г. Чита - п. Багдарин |
| Период поставки: | Согласно спецификации |
| Требование к Поставщику: | Поставщик должен подтверждать качество поставляемого Товара Сертификатом качества производителя и удостоверением качества угля (лабораторный анализ) на каждую поставляемую партию Поставщик должен иметь парк автомобилей (собственный или привлеченный) для доставки угля собственными силами до места |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ОАО «Хиагда» |
| Директор | Генеральный директор |
| (Должность) | (Должность) |
|  | Дементьев А.А. |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |