Техническая часть на закупку комплекта оборудования автоматической системы движения для 2-х гамма-томографов
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
Комплект оборудования автоматической системы движения для 2-х гамма-томографов состоит из компонентов, указанных в спецификации ниже.

	№ п/п
	Наименование, характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP23B, 200W, 0.64 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Питание: 220В, переем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Мощность: 200 Вт

· Полная входная мощность, не менее: 0,5 кВА
· Номинальная выходная мощность в длительном режиме, не менее: 0,2 Вт
· Номинальный крутящий момент в длительном режиме, не менее: 0,64 Вт
· Постоянный крутящий момент двигателя в диапазоне частот вращения от 0 до 3000 об/мин

· Максимальный крутящий момент, не менее: 1,9 Нм
· Номинальная частота вращения: 3000 об/мин
· Максимальная частота вращения, не менее: 6000 об/мин
· Максимально допустимая кратко-ступенчатая частота вращения, не менее: 6900 об/мин
· Динамическая мощность, не менее: 46,1 кВт/с
· Номинальный ток, не более: 1,6 А
· Максимальный ток, не более: 5,0 А

· Момент инерции, не более: 0,12 Дж (х10-4кг м2)
· Максимально допустимый момент инерции нагрузки: 30 крат момента инерции масс серводвигателя

· Наличие датчика положения вала двигателя (энкодера) с разрешением не менее: 262144 импульсов/оборот
· Наличие электромагнитного тормоза в виде электромагнитного тормозного диска, растормаживаемый электрически и затормаживаемый силой пружины

· Номинальное напряжение питания тормоза: 24В, пост. ток

· Статический момент трения тормоза, не менее: 1,3 Нм
· Потребляемая мощность тормоза при 20 град. Цельсия, не более: 0,33А

· Допустимый тормозной момент: на троможение: 22 Дж, в час: 220 Дж

· Срок службы тормоза, не менее: 20000 торможений

· Работа на каждое торможение, не менее:  22 Дж

· Самоохлаждающийся, класс защиты IP65
· Вибрация, не более: в горизонтальном направлении: 49 м/с2, в вертикальном направлении: 49 м/с2
· Вес сервомотора с тормозом и энкодером, не более: 1,6 кг
· Внешние размеры и посадочные отверстия сервомотора с тормозом и энкодером должны быть такими, какие указаны в Приложении 1 на рис. 1
	Шт.
	1

	2
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP43B, 400W, 1.3 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером или
(эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Питание: 220В, переем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Мощность 400 Вт

· Полная входная мощность, не менее: 0,9 кВА
· Номинальная выходная мощность в длительном режиме, не менее: 0,4 Вт
· Номинальный крутящий момент в длительном режиме, не менее: 1,3 Вт
· Максимальный крутящий момент, не менее: 3,8 Нм
· Номинальная частота вращения: 3000 об/мин

· Максимальная частота вращения, не менее: 6000 об/мин

· Максимально допустимая кратко-ступенчатая частота вращения, не менее: 6900 об/мин

· Динамическая мощность, не менее: 111,6 кВт/с
· Номинальный ток, не более: 2,7 А
· Максимальный ток, не более: 8,6 А
· Момент инерции, не более 0,18 Дж (х10-4кг м2)
· Максимально допустимый момент инерции нагрузки: 30 крат момента инерции масс серводвигателя

· Наличие датчика положения вала двигателя (энкодера) с разрешением не менее: 262144 импульсов/оборот

· Наличие электромагнитного тормоза в виде электромагнитного тормозного диска, растормаживаемый электрически и затормаживаемый силой пружины

· Номинальное напряжение питания тормоза: 24В, пост. ток

· Статический момент трения тормоза, не менее 1,3 Нм
· Потребляемая мощность тормоза при 20 град. Цельсия, не более 7,9
· Допустимый тормозной момент: на троможение: 22 Дж, в час: 220 Дж
· Срок службы тормоза, не менее: 20000 торможений

· Работа на каждое торможение, не менее: 22 Дж
· Самоохлаждающийся, класс защиты IP65
· Вибрация, не более: в горизонтальном направлении: 49 м/с2, в вертикальном направлении: 49 м/с2 

· Вес сервомотора с тормозом и энкодером, не более: 2,1 кг
· Внешние размеры и посадочные отверстия сервомотора с тормозом и энкодером должны быть такими, какие указаны в Приложении 1 на рис. 2
	Шт.
	4

	3
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP73B, 750W, 2.4 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером

Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Питание: 220В, переем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Мощность 750 Вт

· Полная входная мощность, не менее: 1,3 кВА
· Номинальная выходная мощность в длительном режиме, не менее: 0,75 Вт
· Номинальный крутящий момент в длительном режиме, не менее: 2,4 Нм
· Максимальный крутящий момент, не менее: 7,2 Нм
· Номинальная частота вращения: 3000 об/мин

· Максимальная частота вращения, не менее: 6000 об/мин

· Максимально допустимая кратко-ступенчатая частота вращения, не менее: 6900 об/мин

· Динамическая мощность, не менее: 95,5 кВт/с
· Номинальный ток, не более: 5,6 А
· Максимальный ток, не более: 16,7 А
· Момент инерции, не более: 0,7 Дж (х10-4кг м2)
· Максимально допустимый момент инерции нагрузки: 30 крат момента инерции масс серводвигателя

· Наличие датчика положения вала двигателя (энкодера) с разрешением не менее: 262144 импульсов/оборот

· Наличие электромагнитного тормоза в виде электромагнитного тормозного диска, растормаживаемый электрически и затормаживаемый силой пружины

· Номинальное напряжение питания тормоза: 24В, пост. ток

· Статический момент трения тормоза, не менее 2,4 Нм
· Потребляемая мощность тормоза при 20 град. Цельсия, не более 10 Вт
· Допустимый тормозной момент: на троможение: 64 Дж, в час: 640 Дж
· Срок службы тормоза, не менее: 20000 торможений

· Работа на каждое торможение, не менее: 64 Дж
· Самоохлаждающийся, класс защиты IP65
· Вибрация, не более: в горизонтальном направлении: 49 м/с2, в вертикальном направлении: 49 м/с2 

· Вес сервомотора с тормозом и энкодером, не более: 4,0 кг

· Внешние размеры и посадочные отверстия сервомотора с тормозом и энкодером должны быть такими, какие указаны в Приложении 1 на рис. 3
	Шт.
	4

	4
	Сервомотор-редуктор: Mitsubishi HF-MP43B, 400W, 1.3 Nm, 3000 rpm, с тормозом, энкодером и редуктором NEUGART PLE60-5/ Mitsubishi HF-MP43B-B5
Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Требования к сервомотору с тормозом и энкодером аналогичны требованиям из п.2 настоящей спецификации
· Редуктор соосный планетарный с передаточным числом 5 (nвход/nвыход)
· Количество ступеней: 1

· Номинальный выходной момент, не менее 40 Нм
· Максимальный выходной момент, не менее 64 Нм
· Ресурс, не менее: 30000 часов

· Аварийный останов, не менее 2 крат номинального выходного момента, не менее 1000 раз

· КПД с полной нагрузкой, не менее 96%

· Работоспособность при температуре окружающей среды от -25 до +90 град. Цельсия

· Степень защиты IP54
· Наличие заложенной смазки на весь жизненный цикл редуктора

· Установочная позиция: любая

· Точность моторного фланца DIN 42955-N
· Люфт меньше 12 аркминут
· Жёсткость при кручении, не менее 2,3 Нм/акрминуты

· Вес, не более 0,9 кг

· Шум на расстоянии 1м при скорости 3000 об/мин, не более 58 дБ
· Максимальная входная скорость, не менее: 13000 об/мин
· Инерционность, не более 0,078 кг см2
· Максимально допустимые радиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 500 Н, для 30000 часов 340 Н
· Максимально допустимые аксиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 600 Н, для 30000 часов 450 Н

· Внешние размеры и посадочные отверстия должны быть такими, какие указаны в Приложении 2 на рис 1. и в таблице 1 для редуктора 1
· Редуктор должен быть совместим с сервомотором из пункта 2  настоящей спецификации и должен поставляться с ним в сборе
	Шт.
	4

	5
	Сервомотор-редуктор: Mitsubishi HF-MP73B, 750W, 2.4 Nm, 3000 rpm, с тормозом, энкодером и редуктором NEUGART PLE80-8/ Mitsubishi HF-MP73B-B5
Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Требования к сервомотору с тормозом и энкодером аналогичны требованиям из п.3 настоящей спецификации

· Редуктор соосный планетарный с передаточным числом 8 (nвход/nвыход)

· Количество ступеней: 1

· Номинальный выходной момент, не менее 50 Нм

· Максимальный выходной момент, не менее 80 Нм

· Ресурс, не менее: 30000 часов

· Аварийный останов, не менее 2 крат номинального выходного момента, не менее 1000 раз

· КПД с полной нагрузкой, не менее 96%

· Работоспособность при температуре окружающей среды от -25 до +90 град. Цельсия

· Степень защиты IP54
· Наличие заложенной смазки на весь жизненный цикл редуктора

· Установочная позиция: любая

· Точность моторного фланца DIN 42955-N
· Люфт меньше 8 аркминут

· Жёсткость при кручении, не менее 6 Нм/акрминуты

· Вес, не более 2,1 кг
· Шум на расстоянии 1м при скорости 3000 об/мин, не более 60 дБ
· Максимальная входная скорость, не менее: 7000 об/мин
· Инерционность, не более 0,39 кг см2
· Максимально допустимые радиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 950 Н, для 30000 часов 650 Н

· Максимально допустимые аксиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 1200 Н, для 30000 часов 900 Н

· Внешние размеры и посадочные отверстия должны быть такими, какие указаны в Приложении 2 на рис 1. и в таблице 1 для редуктора 2
· Редуктор должен быть совместим с сервомотором из пункта 3  настоящей спецификации и должен поставляться с ним в сборе
	Шт.
	2

	6
	Кабель питания гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 10M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 10м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	8

	7
	Кабель питания гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 2M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 2м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	4

	8
	Кабель питания гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	2

	9
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 10M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 10м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	8

	10
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 2M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 2м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	4

	11
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	2

	12
	Кабель энкодера гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 10M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 10м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	8

	13
	Кабель энкодера гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 2M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 2м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	4

	14
	Кабель энкодера гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	Шт.
	2

	15
	Кабель питания тормоза длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 5M-A2-L; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, стандартное исполнение, выход кабеля в сторону, противоположную валу двигателя
	Шт.
	1

	16
	Кабель питания экранированный длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-PWS3CBL 5M-A2-L; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, стандартное исполнение, выход кабеля в сторону, противоположную валу двигателя
	Шт.
	1

	17
	Кабель энкодера длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 5M-A2-L; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, стандартное исполнение, выход кабеля в сторону, противоположную валу двигателя
	Шт.
	1

	18
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-20B
Или (эквивалент) для серводвигателя из п.1 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:
· Питание 220В, перем. Ток 50 Гц, 1 фаза

· Синусоидальное ШИМ управление, система управления током

· Встроенный динамический тормоз

· Частотная характеристика скорости 900 Гц

· Наличие токовой защиты, отключения по перенапряжению регенерации, тепловой защиты (перегрев электроники), защиты серводвигателя от перегрева, защиты от ошибки датчика положения, защиты от ошибки регенерации, защиты от пониженного напряжения и внезапного пропадания питания, контроля частоты вращения, контроля наличия рассогласования

· Самоохлаждение (IP00)
· Вес, не более 0,7 кг

· Управление всеми параметрами серводвигателя с ПЛК через удаленный оптический интерфейс со скоростью не менее 50 Мбит/с
	Шт.
	1

	19
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-70B
Или (эквивалент) для серводвигателя из п.3 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220В, перем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Синусоидальное ШИМ управление, система управления током

· Встроенный динамический тормоз

· Частотная характеристика скорости 900 Гц

· Наличие токовой защиты, отключения по перенапряжению регенерации, тепловой защиты (перегрев электроники), защиты серводвигателя от перегрева, защиты от ошибки датчика положения, защиты от ошибки регенерации, защиты от пониженного напряжения и внезапного пропадания питания, контроля частоты вращения, контроля наличия рассогласования

· Охлаждение вентилятором (IP00)
· Вес, не более 1,7 кг

· Управление всеми параметрами серводвигателя с ПЛК через удаленный оптический интерфейс со скоростью не менее 50 Мбит/с
	Шт.
	6

	20
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-40B
Или (эквивалент) для серводвигателя из п.2 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220В, перем. Ток 50 Гц, 1 фаза

· Синусоидальное ШИМ управление, система управления током

· Встроенный динамический тормоз

· Частотная характеристика скорости 900 Гц

· Наличие токовой защиты, отключения по перенапряжению регенерации, тепловой защиты (перегрев электроники), защиты серводвигателя от перегрева, защиты от ошибки датчика положения, защиты от ошибки регенерации, защиты от пониженного напряжения и внезапного пропадания питания, контроля частоты вращения, контроля наличия рассогласования

· Самоохлаждение (IP00)
· Вес, не более 1,1 кг

· Управление всеми параметрами серводвигателя с ПЛК через удаленный оптический интерфейс со скоростью не менее 50 Мбит/с
	Шт.
	8

	21
	Оптический кабель сервоприводов Mitsubishi MR-J3BUS_0.5m
Или (эквивалент) для сервоусилителей из п. 18-20 настоящей спецификации длиной 50 см
	Шт.
	2

	22
	Оптический кабель сервоприводов Mitsubishi MR-J3BUS_0.15m
Или (эквивалент) для сервоусилителей из п. 18-20 настоящей спецификации длиной 15 см
	Шт.
	14

	23
	Mitsubishi MRJ3BAT, батарейка для сервоусилителей

Или (эквивалент) для сервоусилителей из п. 18-20 настоящей спецификации
	Шт.
	16

	24
	Mitsubishi Q03UDECPU, Модуль центрального процессора SystemQ, платформа iQ; 30 K steps, 4096 I/O, 20 ns/log. Comm., Ethernet
Или (эквивалент) для многопроцессорных систем со следующими техническими характеристиками:

· Точек ввода/вывода, не менее 4096/8192

· Обнаружение ошибок ЦП, сторожевой таймер, обнаружение отказа батарей, обнаружение сбоев памяти, проверка программ, обнаружение отказа источника питания, обнаружение выхода из строя предохранителей

· Тип памяти: RAM, ROM, FLASH
· Объем памяти всего, не менее 32 Мегабайт

· Максимальный объем памяти программ ПЛК 30 килошагов (120 килобайт)

· Время программного цикла не более 20нс/лог. инструкцию
	Шт.
	2

	25
	Mitsubishi Q61P, Модуль источника питания; 140-240 V AC input, 5 V DC 6 A output.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220 В, перем. ток 50 Гц, 1 фаза
· Пусковой ток не более 20 А/8мс

· Максимальная потребляемая мощность 120 ВА

· Номинальный выходной ток 5 В пост. 6 А

· Защита от перегрузки по току 5 В пост. более 6,6 А

· Защита от перегрузки по напряжению 5 В пост. 5,5-6,5 В

· КПД более 70%

· Напряжение пробоя изоляции между первичной сетью и цепью 5 В пост., не менее 2830 В перем., 1 мин

· Максимальное время компенсации при провале питания не более 20 мс
	Шт.
	2

	26
	Mitsubishi Q172DCPU, Модуль ЦПУ контроллера перемещения, 8-axis, QD-Motion, SSCNET lll.
Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:
· Полная совместимость с сервоусилителями из п. 20-22 и модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации

· Коммуникационный цикл для 8-осевой системы не более 0,44 мс

· Высокая стойкость интерфейса взаимодействия с сервоусилителями к шумам

· Оптический способ передачи данных к сервоусилителям на скорости не менее 50Мегабит/сек
· Точек ввода/вывода, не менее 8192/8

· Линейная интерполяция до 4 осей, круговая интерполяция до 2 осей, спиральная интерполяция до 3 осей
	Шт.
	2

	27
	Mitsubishi QX40-TS, Модуль дискретных входов, 24 V DC; 16 inputs; sink-type; spring connector.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Гальваническая развязка между процессором и управлением за счет применения оптронной пары

· 16 дискретных входов, рассчитанных на входное напряжение 24 В пост. и входной ток около 4 мА
· Включение входа при пост. напряжении >= 19 В и токе >= 3 мА
· Выключение входа при пост. напряжении <= 11 В и токе <= 1,7мА

· Съемная колодка с пружинными клеммами
	Шт.
	2

	28
	Mitsubishi QY40P-TS, Модуль дискретных выходов; 24 V DC; 16 outputs; sink-type; spring connector
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Тип выхода транзистор типа сток

· Гальваническая развязка между процессором и управлением за счет применения оптронной пары и гальваническая развязка между каналами
· 16 дискретных выходов, рассчитанных на выходное напряжение 12/24 В пост. 

· Съемная колодка с пружинными клеммами
	Шт.
	2

	29
	Mitsubishi QJ71C24N-R4, Коммуникационный модуль, RS422/RS485: 2 ports.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

·  2 порта интерфейса RS422/RS485
· Полнодуплексная связь

· Асинхронная передача данных

· Максимальное количество станций 64

· Проверка четности, подсчет контрольной суммы

· Скорость до 230400 бит/с

· Формат данных: 1 старт-бит, 7 или 8 битов данных, 1 или 0 битов четности, 1 или 2 стоп-бита
	Шт.
	2

	30
	Mitsubishi Q38DB, Основной крейт для компонентов SystemQ, платформа iQ; power supply, 8 I/O slots.
Или (эквивалент) для компонентов системы, полностью совместимый с компонентами, описанными в п.24-29 настоящей спецификации, имеющий 8 слотов ввода-вывода и 1 слот для источника питания.
	Шт.
	2

	31
	Mitsubishi Q6BAT, Литиевая батарея.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации
	Шт.
	2

	32
	Mitsubishi GT1155HS-QSBD Handy Type, Графическая сенсорная панель; 5.7’’ STN-Display; 320x240 pixels; 256 цветов, 24V DC; 9 MB memory, portable Handy type.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими характеристиками:

· Разрешение экрана не менее 320*240 пикселей

· Диагональ не менее 5,7 дюймов

· Тип дисплея STN, 256 цветов
· Не менее 6 светодиодных индикаторов

· Класс защиты IP65
· Питание 24 В пост.

· Объем встроенной памяти 9 Мбайт

· Слот для внешней карты памяти compact flash
· Наличие интерфейсов RS232, RS422, USB
· Возможность отображения текста на русском языке
	Шт.
	2

	33
	Mitsubishi GT11H-C100-37, Кабель подключения, внешний; between FA components, Power supply, operation switches and GT11 Handy-Types, length 10m.
Или (эквивалент)  совместимый с компонентами, описанными в п.24, 29 и 32, длиной 10 метров
	Шт.
	2

	34
	Mitsubishi Q170DEMICBL05M, Кабель входа аварийного выключения, 0,5м
Или (эквивалент) совместимый с ЦПУ движением из п.26 настоящей спецификации
	Шт.
	2

	35
	Mitsubishi QG60, Защитный модуль
Или (эквивалент) совместимый с крейтом из п.30 настоящей спецификации
	Шт.
	8

	36
	IQ Works V01-2L0C-E - INTRODUCTION, Программный пакет для HMI, PLC, Motion PLC; engl; MELSOFT Pack with CD for 2 license;1 pc
Или (эквивалент), предназначенный для программирования и настройки компонентов системы из пп. 24-29, 32 настоящей спецификации и полностью совместимый с ними
	Шт.
	1

	37
	MR-Configurator, Программное обеспечение для MR-J3-A, MR-J3-B, MR-J3-T Version C1 or later 

Или (эквивалент), предназначенный для программирования и настройки компонентов системы из пп. 18-20 настоящей спецификации и полностью совместимый с ними
	Шт.
	1


1. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки: В течение 3 месяцев с момента заключения договора о поставке.
3. Требование к гарантии: Поставляемый комплект оборудования должен быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования входящего в поставляемый комплект оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.
4. Требование к упаковке: Комплект оборудования поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым видом транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требование к технической документации: Все поставляемые изделия  должны иметь сертификаты. Все поставляемые изделия  должны быть обеспечены комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта, сертификаты и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства. 
6. НМЦ  2 301 512,45 тыс. руб. включая все налоги, сборы и платежи.
7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования: собственные средства Заказчика – 100%
Начальник отдела комплектующих изделий: ______________________
Технический эксперт: ______________________ 

Стр. 1/15

