Не секретно

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: информационно-регистрирующая система для изучения геокриологических условий на месторождении Павловское

Москва

2014г.
Техническое задание

на поставку информационно-регистрирующей системы для изучения геокриологических условий на месторождении Павловское

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических

и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Информационно-регистрирующая система, Павловский

| № п/п | наименование |
| --- | --- |
| 1 | Информационно-регистрирующая система (ИРС)в составе Термокоса ТК, считывательЭТЦС |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые Товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, свободными от любых прав и притязаний третьих лиц. Не допускается поставка бывшего в употреблении, восстановленного товара, выставочных образцов.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления  материалов и комплектующих изделий не устанавливаются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Согласно технической документации, ГОСТ, ТУ  на материалы, оборудование и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение ИРС предусмотрено « Проектом на Проведение разведочных работ на месторождении свинцово-цинковых руд Павловское в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля» в 2014 году для изучения геокриологических условий месторождения согласно ГОСТ 25358-82

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дополнительные требования по условиям эксплуатации к оборудованию, инструментам и комплектующим не устанавливаются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3 | Информационно-регистрирующая система | ТЕРМОКОСА ТК Назначение: предназначена для измерения температуры грунта в скважинах глубиной до 250 м. Технические характеристики: Датчики температуры электро- и гидро- изолированы Степень защиты разъема IP67 (IP68) Диапазон измеряемых температур -500С +800С Точность измерения 0,10С Длина термокосы 250м Расстояние между разъемом и первым датчиком температуры (длина холостого участка термокосы), 2м Количество датчиков 33 шт. Расположение датчиков в термокосе по ГОСТ 25358-82 (0,5;0,5;0,5;0,5;0,5;0,5;1,0;1,0;5,0;10,0; далее через 10,0 м до забоя скважины) СЧИТЫВАТЕЛЬ ЭТЦС Назначение: предназначен для использования в комплекте с термокосой ТК. Используется для регистрации данных температуры, сохранения данных в собственной внутренней памяти с возможностью их последующей передачи в компьютер. Технические характеристики: Масса не более 0,35 кг Габаритные размеры, мм: 200х150х100 ЖК дисплей для отображения полученных данных Полуавтоматический режим работы Объем встроенной памяти не менее 32Кб Степень защиты корпуса IP 54 Рабочая температура окружающей среды -200С +800С | Компл. | 2,0 |  |

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии техническими характеристиками, ГОСТ, ТУ.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии техническими характеристиками, ГОСТ, ТУ.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:

товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение устройства или его наименование;

серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год выпуска.

На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Упаковка Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно», «верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке.

Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Срок поставки Товара: в течение 7 (Семи) дней с даты заключения Договора поставки. Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара.

Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией).

Поставщик осуществляет доставку (отгрузку) Товара своими силами и за свой счёт до места складирования товаров на территории Заказчика по адресу: 672000, Забайкальский край г. Чита, ул. 3-я Шубзаводская, д. 13,  (для ЗАО «РУСБУРМАШ»)

В цену Товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке до места указанного Заказчиком и демонстрации Товара на территории Заказчика, стоимость тары и упаковки, затраты на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством РФ. Поставщик до истечения срока поставки обязан подготовить Товар к передаче и уведомить Заказчика о готовности передать Товар по телефону, факсу, электронной почте, лично.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Приемка Товара производится Заказчиком на месте его отгрузки по внешнему виду, количеству и ассортименту на основании товаросопроводительных документов и Спецификации к Договору поставки. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием товарной накладной.

При приемке Товара, Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по специальной программе или направить для экспертизы в специализированный сервисный центр.

Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы:

Товарная (товарно-транспортная) накладная;

Оригинальный счет на оплату;

Счет-фактура;

Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;

Документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара на русском языке.

В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Товара.

При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Товара. Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение передаваемого товара должно осуществляться в местах хранения соответствующих определенным группам товаров, которые должны обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, соответствовать требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставляемый Товар должен стоять на гарантийном обслуживании в сервисных центрах или гарантийных мастерских предприятия-изготовителя.

Срок гарантии на персональные компьютеры и серверное оборудование должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной. Срок гарантии на другой поставляемый Товар должен соответствовать сроку, установленному изготовителем соответствующего товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Все расходы по гарантийному обслуживанию, замене, установке, транспортировке некачественного товара производятся за счет Поставщика.

При обнаружении недостатков Товара (его составных частей) и/или комплектующих в период гарантийного срока эксплуатации товара Поставщик обязан устранить дефекты незамедлительно, но не позже 45 (Сорока пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках.

В случае невозможности устранения или повторного обнаружения дефектов товара, Поставщик по требованию Заказчика обязан в течении 10 (Десяти) дней с даты получения соответствующего требования заменить некачественный товар на аналогичный качественный товар.

Если для устранения недостатков или замены Товара требуется более 7 (Семи) дней, то Поставщик по запросу Заказчика обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование на период ремонта (замены) аналогичный товар, обладающий теми же основными техническими, функциональными и качественными характеристиками, обеспечив его доставку за свой счет.

В случае устранения недостатков Товара путем ремонта гарантийный срок на него продлевается на период ремонта. При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Значение воздействия приобретаемых товаров на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями безопасности технического паспорта на оборудование, комплектующие, материалы.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству, безопасности и комплектности назначению Товара, требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров.

Поставщик должен гарантировать оригинальность (подлинность) поставляемого Товара в том, что данный Товар произведён на производственных мощностях предприятия-изготовителя.

Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к единицам измерения и к количеству указаны в технических, функциональных и качественных характеристики (потребительских свойствах) товаров,  закупается разово полный объем требуемой продукции на 2014 год

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно технической документации, ГОСТ, ТУ  на материалы, оборудование и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Все используемые в данном документе сокращения стандартизированы в пределах своего подвида и регламентированы постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 декабря 1994 г. № 308 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.12-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1995 г.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для данного технического задания нет отдельно разработанных приложений.