ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплекта приборов 
1. Наименование: источник питания.
	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во устройств

	1
	Источник питания Е3634А фирмы Agilent Technologies, (США) или эквивалент
	не менее 12 месяцев
	2

	Назначение

	Источник питания Е3634А предназначен для воспроизведения напряжения и силы постоянного тока с возможностью питания измерительных приборов и аппаратуры.

	Технические характеристики

	Количество каналов, не менее
	1

	Количество диапазонов, не менее
	2

	Максимальное напряжение на выходе диапазона 1, В, не менее
	25

	Максимальное напряжение на выходе диапазона 2, В, не менее
	50

	Максимальная сила тока на выходе диапазона 1, А, не менее
	7

	Максимальная сила тока на выходе диапазона 2, А, не менее
	4

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока на выходе, диапазон, не менее
	± (0,0005·U – 10 мВ)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока на выходе, диапазон, не менее
	± (0,002·I + 10 мА)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе, диапазон, не менее
	± (0,0005·U + 5 мВ)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе, диапазон, не менее
	± (0,0015·I + 5 мА)

	Разрешающая способность при установке выходных параметров напряжения, мВ, не менее
	3

	Разрешающая способность при установке выходных параметров силы тока, мА, не менее
	0,5

	Разрешающая способность при измерении выходных параметров напряжения, мВ, не менее
	1

	Разрешающая способность при измерении выходных параметров силы тока, мА, не менее
	1 (<10 А), 10 (≥10 А)

	Дрейф напряжения на выходе в режиме стабилизации (в течение 8 часов при постоянной температуре), диапазон, не более
	± (0,0002·U + 1 мВ)

	Дрейф силы тока на выходе в режиме стабилизации (в течение 8 часов при постоянной температуре), диапазон, не более
	± (0,001·I + 1 мА)

	Нестабильность выходных параметров напряжения при измерении нагрузки и напряжения сети, диапазон, не более
	± (0,0001·U + 2 мВ)

	Нестабильность выходных параметров силы тока при измерении нагрузки и напряжения сети, диапазон, не более
	± (0,0001·I + 250 мкА)

	Флуктуации и шумы выходных параметров:

- напряжение помехи нормального вида, мкВэфф, не более

- ток помехи нормального вида, мАэфф, не более
	500

2

	Время переходного процесса, мкс, не более
	50

	Питание
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность, ВА, не более
	700

	 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более
	348×213×133

	Масса, кг, не более
	9,5


2. Наименование: цифровой осциллограф.
	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во устройств

	1
	Осциллограф цифровой TDS3014C с опцией TDS 3GV GPIB фирмы Tektronix, (США)
	не менее 12 месяцев
	2

	Назначение

	Цифровой запоминающий осциллограф предназначен для измерения и наблюдения различных сигналов в полосе частот до 100 МГц, для разработки и отладки различных электронных и цифровых устройств, источников питания

	Технические характеристики

	Габаритные размеры: (В×Ш×Д) мм, не более
	375×176×149

	Масса, кг, не более
	3,2

	Питание
	120 … 240 В ± 10%, 45…66 Гц

	Канал вертикального отклонения
	Число каналов
	Не менее 4

	
	Полоса пропускания 

(-3 дБ), МГц,  диапазон, не менее
	0…100

	
	Ограничение полосы пропускания, МГц, 

не менее
	20

	
	Коэф. отклонения (Коткл.)
	1 мВ/дел…101 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5), плавная регулировка

	
	Погрешность установки Коткл.,  не более
	± 2 %

	
	Входной импеданс
	1 МОм / 13 пФ или 50 Ом

	
	Макс. входное напряжение
	150 В ср. кв. (300 В с пробником х10)

	
	Режимы работы
	Канал 1 (2, 3, 4), инверсия канала 1 (2, 3, 4)

	
	Математика
	Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ

	Канал горизонтального отклонения
	Коэф. развертки (Кразв.)
	4 нс…10 с/дел

	
	Погрешность установки Кразв.
	± 20 ± 20 ppm (± 0,002 %)

	
	Режимы работы
	Внутр. и внеш. развертка (Y-T и X-Y), стробирование X-Y по Z-входу (только 30х4B), самописец

	Синхронизация
	Источники синхросигнала
	Канал 1 (2, 3, 4), сеть, внешний

	
	Режимы запуска развертки
	Автоколебательный, ждущий, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), по времени (13,2 нс…50 с), по событию (1…9,999,999)

	
	Фильтры синхронизации
	Связь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума

	
	Вход внешней синхронизации
	1 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 1501 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 150 В ср. кв.

	Аналого-цифровое преобразование
	Разрешение по вертикали, бит, не менее
	9

	
	Макс. частота дискретизации, ГГц, не менее
	1,25

	
	Длина записи, не менее
	10 Квыборок на канал

	
	Режимы сбора данных
	Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление; послесвечение; однократный запуск

	Автоматические измерения
	Функции по вертикали
	Удвоенная амплитуда, +/- амплитуда, макс и мин, пик-пик, среднее, среднее за период, ср. кв., ср. кв. за период, +/- выброс

	
	Функции по горизонтали
	Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса; +/- коэф. заполнения; задержка

	
	Комбинированные по Х и Комбинированные по Х и Y
	Площадь за период; фаза; ширина пакета

	Дополнительные возможности
	Интерфейсы
	Ethernet, принтерный порт Centronics
Опции: RS-232C; GPIB; VGA

	
	Расширенный запуск развертки
	Выбросы, импульсы, огибающая, логические условия

	
	USB-порт
	USB 2.0 на передней панели


2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, копию сертификата об утверждении типа средств измерений и допуске к  применению  в Российской Федерации, свидетельство о первичной поверке средства измерения, методику поверки средства измерения, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладки оборудования (подготовка производственных помещений, электричества, подачи воздуха и схемы фундамента) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

7. Способ оплаты: 30%-аванс, 70% по факту поставки.
8. Срок поставки оборудования: с момента подписания договора (не более 15 недель).

