|  | УТВЕРЖДАЮ Президент АО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ________ 2015 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 055Пр/ЗП-015

Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в зданиях и сооружениях АО «НИАЭП»

том 2 «техническая часть»

г. Нижний Новгород

2015 год

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

# Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

# Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

# Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

# Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

# Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

# Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в зданиях и сооружениях АО «НИАЭП.

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в объеме и в сроки, указанные в заключенном ими договоре на техническое обслуживание.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объект; Приточные установки; Противо дымная вентиляция; Вытяжные установки; Тепло Завесы (вод); Кондиционеры. Пл. Свободы д. 3; 13; 4; 44; 7; 340 вн. бл.+ 21 нар. бл. VRV. пл. Свободы д. 1/37; 1; 5; 107 вн. бл.+ 8 нар. бл. VRV. Ул. Ошарская д.40; 4; 10; 13; 7; 63 фанк. +2 чиллера + 2 сплит. сист.. Ул. Кащенко д. 8; -; -; 3; -; -. б/о «Лесной уют»; 1; -; 5; -; 6 сплит. сист..

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание приточно-вытяжных систем вентиляции, тепловых завес и кондиционеров, находящихся в зданиях АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием оказания услуг с Заказчиком. Техническое обслуживание проводится в зданиях и сооружениях АО «НИАЭП» по адресу: пл. Свободы д.3, пл. Свободы 1/37, ул. Ошарская д.40 ул. Кащенко д.8, б/о «Лесной уют» (Нижегородская область, Городецкий район, Федуринская сельская администрация, 0,5 км к юго-востоку от деревни Малый Суходол). Техническое обслуживание предусматривает: - выполнение Исполнителем комплекса мероприятий, согласно Приложению № 2 к договору для постоянного содержания вентиляционных систем и кондиционеров АО «НИАЭП» в рабочем состоянии для обеспечения бесперебойной работы оборудования, поддержания климата в помещениях зданий АО «НИАЭП», соответствующего нормам СНиП, СанПиН; - приобретение и использование для технического обслуживания необходимых расходных материалов перечисленных в Приложении № 5 к договору; - ведение необходимой документации: - Журналы услуг по техническому обслуживанию приложение № 6)

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Оказанные услуги признаются качественными в случае: -своевременного и полного оказания Исполнителем услуг по техническому обслуживанию оборудования (согласно утвержденному графику услуг); -поддержания вентиляционными системами и системами кондиционирования заданных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» в течение всего срока договора; -устранения Исполнителем неисправностей оборудования в 2-х дневный срок со дня получения заявки. -своевременного ведения документации; -соответствия качества оказанных услуг требованиям СП 60.13330.2012, СНиП 3.05.01-85.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантии качества распространяются на весь объем оказанных услуг по техническому обслуживанию, а также на применяемые материалы и оборудование. Срок гарантии на услуги, оказанные в рамках технического обслуживания и применяемые материалы и оборудование составляет 12 месяцев со дня подписания акта об оказании услуг. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 2 (двух) дней после обнаружения неисправности. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения оборудования со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Руководитель Исполнителя несет ответственность за безопасное оказание услуг, за создание безопасных условий труда и организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев. Руководитель Исполнителя назначает ответственное лицо за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при оказании услуг по техническому обслуживанию разрабатывает, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и контролирует их выполнение в процессе работы. Обеспечивает своих специалистов по оказанию услуг исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролирует их применение, обеспечивает исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, механизмов и приборов, обеспечивает безопасные условия труда на объекте, контролирует их соответствие действующим требованиям охраны труда и производственной санитарии, а также своевременно организовывает инструктажи персонала, его обучение и проверку знаний. Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при оказании услуг, подвергаются осмотру и испытаниям в соответствии с нормативными документами и должны обеспечивать безопасность оказания услуг. Все сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, должны быть специалистами в области климатотехники, обучены и аттестованы на знание правил охраны труда, электробезопасности, пожаробезопасности, иметь допуск к оказанию услуг на высоте. До начала оказания услуг персонал должен пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда. При оказании услуг персонал должен соблюдать требования действующих правил и инструкций охраны труда, электробезопасности, пожаробезопасности, указания, полученные при инструктаже, использовать средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасное оказание услуг, спецодежду и спецобувь.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

Исполнитель, в период срока оказания услуг, установленного договором, ежедневно, в рабочие дни, с 7-30ч. до 16-45ч. направляет специалистов (не менее 2 человек) по адресу: здание АО «НИАЭП» пл. Свободы д. 3, для выполнения технического обслуживания оборудования в соответствии с согласованным и утвержденным Графиком оказания услуг. Проход сотрудников Исполнителя на объект осуществляется через проходную № 2 по списку, согласованному с Заказчиком (с указанием Ф.И.О., паспортных данных работников). Ввоз и вывоз инструментов и материалов осуществляется через ворота предприятия по списку, согласованному с Заказчиком (с указанием Ф.И.О. водителя, марка автомашины, гос. номер). До начала оказания услуг по договору Технического обслуживания, Исполнитель предъявляет Заказчику необходимые расходные материалы, указанные в перечне расходных материалов и комплектующих изделий, используемых для технического обслуживания приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционеров (Приложение № 5). По требованию Заказчика Исполнитель увеличивает количество своих специалистов. Назначенный старшим специалист Исполнителя в 7ч-30 мин. прибывает в место, указанное представителем Заказчика для получения дневного задания. Работы в отдельных кабинетах (руководство, кабинеты совещаний, спецпомещения) производятся по отдельно согласованному графику. Результаты оказания услуг Исполнитель ежедневно заносит в журнал услуг по техническому обслуживанию. При выявлении неисправностей в работе климатического оборудования, представитель Исполнителя немедленно устраняет эти неисправности, делая соответствующую запись в журнале заявок, а при невозможности их устранения своими силами, делает соответствующую запись в журнале заявок, сообщает о неисправности своему руководителю и представителю Заказчика. При выявлении Заказчиком неисправностей в работе оборудования, информирование Исполнителя осуществляется путем передачи Задания в устной форме, а в нерабочее время- по телефону, с дальнейшим отправлением по электронной почте или по факсу. Исполнитель обязан прибыть по указанному адресу в течение 2 часов с момента получения заявки и провести мероприятия по восстановлению работоспособности оборудования Заказчика, работы ведутся до устранения неисправностей. Выезд аварийной бригады для устранения неисправностей технологически важного оборудования, отмеченного в спецификации, осуществляется в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни. Услуги по проведению технического обслуживания должны оказываться в присутствии представителя Заказчика. Во время проведения технического обслуживания вентиляционных систем и кондиционеров обязательное подчинение работников Исполнителя техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы, применяемые при оказании услуг, должны быть сертифицированы. При оказании услуг принимать меры для соблюдения чистоты и порядка на территории Заказчика, мусор и отходы, образующиеся при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту, вывозить самостоятельно, незамедлительно по окончании оказания услуг. Исполнитель обеспечивает соблюдение режима нахождения своих сотрудников на объектах и территории АО «НИАЭП». Исполнитель несет ответственность за нарушение установленных в АО «НИАЭП» режимных правил. Хранение материалов, оборудования и инструментов должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Завоз необходимых для оказания услуг материалов и оборудования, их временное складирование и работа техники должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе АО «НИАЭП».

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Содержание оборудования в исправном состоянии и поддержание вентиляционными системами и системами кондиционирования заданных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оказанных услуг производится по ежеквартальному Акту сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителя, составленного на основании утвержденного расчета стоимости услуг на техническое обслуживание вентиляционных систем и систем кондиционирования.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетными, Исполнитель предоставляет Заказчику: - Акт об оказании услуг; - Счет-фактуру на оказанные услуги; - Акт сверки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель, по требованию Заказчика, проводит инструктаж и техническое консультирование Заказчика по использованию оборудования.

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |