ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку

интегрированной системы безопасности «Цирконий С2000»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

Интегрированная система безопасности    "Цирконий-С2000" в составе:

| Наименование товара (оборудования) (марка, модель и т.п.) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Монитор 40" P401 NEC | шт | 1 |
| KVM удлинитель X-DVI Adder | шт | 1 |
| KVM удлинитель X2-SILVER/PI Adder | шт | 1 |
| Клавиатура KB-200 Genius | шт | 1 |
| Шкаф коммутационный (разобранный) C923-44U-M-90,2T,3V | шт | 1 |
| Трансивер DEM-330Т D-Link | шт | 1 |
| Источник бесперебойного питания UPStation GXT3-3000RT230 Liebert | шт | 1 |
| Несущий рельс (L-2м) 210-197 Wago | шт | 1 |
| Направляющие горизонтальные для шкафа 711-29-07 | шт | 1 |
| Крепежный комплект CN 711-30 | шт | 105 |
| Кабельный организатор 25B-2U-02BL EUROLAN | шт | 1 |
| Комплект для установки ИБП в 19" стойку RMKIT18-32 Liebert | шт | 1 |
| Розетка арт.№ SZ 2506.100 RITTAL | шт | 1 |
| SNMP-адаптер OCWEBCARD Liebert | шт | 1 |
| Клеммная коробка KL 1529.510 RITTAL | шт | 1 |
| Перемычка 282-402 WAGO | шт | 1 |
| Гильза защитная (КДЗС мини), длина 40 мм 32C-MS-40 EUROLAN | шт | 4 |
| Изделие "РЛД Редут/1-300-К" БЖАК.425142.045-01 | шт | 6 |
| КИП "РЛД Редут/1-300" БЖАК.425914.012 | шт | 2 |
| Изделие "Коралл-СМ-У" БЖАК.425143.007 | шт | 6 |
| Расширитель адресный БАЖК.468364.001 | шт | 1 |
| Шкаф приборный 3.1ШП5 в составе: | шт | 1 |
| Шкаф распределительный АЕ 1050.500 Rittal | шт | 1 |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" | шт | 1 |
| Настенное крепление SZ 2503.010 Rittal | шт | 1 |
| Несущая рейка TS35/15 SZ 2318.000 Rittal | шт | 1 |
| Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 2 |
| Крепежный материал для провода заземления М8-М8 SZ 2559.000 Rittal | шт | 1 |
| Провод заземления М6-М6 SZ 2565.100 Rittal | шт | 1 |
| Провод заземления М8-М8 SZ 2565.000 Rittal | шт | 1 |
| Кабельный ввод М20х1,5 SZ 2411.620 Rittal | шт | 12 |
| Заглушка SZ 2411.523 Rittal | шт | 12 |
| Клемма 2-проводная 280-912 WAGO | шт | 1 |
| Клемма 2-проводная 281-901 WAGO | шт | 5 |
| Клемма 3-проводная 284-681 WAGO | шт | 4 |
| Клемма 3-проводная 280-681 WAGO | шт | 5 |
| Клемма 4-проводная 279-831 WAGO | шт | 30 |
| Клемма 2-проводная 279-901 WAGO | шт | 25 |
| Торцевая пластина 281-329 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 284-308 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 279-346 WAGO | шт | 3 |
| Торцевая пластина 279-328 WAGO | шт | 2 |
| Торцевая пластина 280-326 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 280-309 WAGO | шт | 1 |
| Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 2 |
| Маркировка WSB Quick 209-701 WAGO | шт | 70 |
| Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 2 |
| Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20Б2М | шт | 5 |
| Извещатель "СПЭК-7-6" | шт | 5 |
| Коммутационный шнур 21D-F6-02GY EUROLAN | шт | 6 |
| Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 2 |
| Маркер для самостоятельной маркировки 793-501 WAGO | шт | 1 |
| Фломастер капилярный 210-110 WAGO | шт | 1 |
| Комплект для установки в 19" стойку X-RMK-CHASSIS Adder | шт | 2 |
| Шкаф распределительный ПР11М-302-21УХЛ3 в составе: | шт | 2 |
| Вводной автомат. выключатель трехполюсный AE2046M Iн.р=20 А | шт | 2 |
| Автомат. выключатель однополюсный AE2544, Iн.р.=16 А | шт | 6 |
| Автомат. выключатель однополюсный AE2544, Iн.р.=3,15 А | шт | 6 |
| Коробки распределительные "Барьер-КР-М" | шт | 6 |
| Клемма 2-проводная 279-901 WAGO | шт | 60 |
| Торцевая пластина 279-328 WAGO | шт | 20 |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-Сейф" | шт | 8 |
| Шкаф приборный 5.2ШП9 в составе: | шт | 1 |
| Шкаф распределительный АЕ 1050.500 Rittal | шт | 1 |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" | шт | 1 |
| Настенное крепление SZ 2503.010 Rittal | шт | 1 |
| Несущая рейка TS35/15 SZ 2318.000 Rittal | шт | 1 |
| Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 2 |
| Крепежный материал для провода заземления М8-М8 SZ 2559.000 Rittal | шт | 1 |
| Провод заземления М6-М6 SZ 2565.100 Rittal | шт | 1 |
| Провод заземления М8-М8 SZ 2565.000 Rittal | шт | 1 |
| Кабельный ввод М20х1,5 SZ 2411.620 Rittal | шт | 12 |
| Заглушка SZ 2411.523 Rittal | шт | 12 |
| Клемма 2-проводная 280-912 WAGO | шт | 1 |
| Клемма 2-проводная 281-901 WAGO | шт | 4 |
| Клемма 3-проводная 284-681 WAGO | шт | 4 |
| Клемма 3-проводная 280-681 WAGO | шт | 5 |
| Клемма 4-проводная 279-831 WAGO | шт | 30 |
| Клемма 2-проводная 279-901 WAGO | шт | 30 |
| Торцевая пластина 281-329 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 284-308 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 279-346 WAGO | шт | 3 |
| Торцевая пластина 279-328 WAGO | шт | 2 |
| Торцевая пластина 280-326 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 280-309 WAGO | шт | 1 |
| Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 3 |
| Маркировка WSB Quick 209-701 WAGO | шт | 70 |
| Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 3 |
| Коробка распределительная КР 1 в составе: | шт | 4 |
| Шкаф распределительный АЕ 1034.500 Rittal | шт | 4 |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" | шт | 4 |
| Настенное крепление SZ 2503.010 Rittal | шт | 4 |
| Несущая шина TS 35/7,5 арт.№ SZ 2316.000 RITTAL | шт | 4 |
| Кабельный ввод М20х1,5 SZ 2411.620 Rittal | шт | 16 |
| Клемма 2-контактная 284-901 Wago | шт | 88 |
| Торцевая пластина 284-325 WAGO | шт | 4 |
| Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 8 |
| Маркировка WSB Quick 209-701 WAGO | шт | 88 |
| Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 8 |
| Кронштейн Kromax Star-50 | шт | 2 |
| Комплект для защиты сварных стыков FSS-FC60 | шт | 22 |
| Шнур Cord Power Monitor-System Unit (3м) | шт | 3 |
| Комплект К40 БАЖК.468919.010 | шт | 1 |
| Блок-контейнер 3000х2400х2500 (для установки ДГУ) | шт | 2 |
| Устройство отображения информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ.425511.006 | шт | 2 |
| Адаптер связной АСП-01 БЖАК.468367.001 | шт | 2 |
| Изделие "РЛД Редут/1-300-К" БЖАК.425142.045-01 | шт | 1 |
| Изделие "Коралл-СМ-У" БЖАК.425143.007 | шт | 1 |
| Расширитель адресный БАЖК.468364.001 | шт | 1 |
| Комплект К40 БАЖК.468919.010 | шт | 1 |
| Шкаф приборный 3.1ШП5 в составе: | шт | 1 |
| Шкаф распределительный АЕ 1050.500 Rittal | шт | 1 |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" | шт | 1 |
| Настенное крепление SZ 2503.010 Rittal | шт | 1 |
| Несущая рейка TS35/15 SZ 2318.000 Rittal | шт | 1 |
| Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 2 |
| Крепежный материал для провода заземления М8-М8 SZ 2559.000 Rittal | шт | 1 |
| Провод заземления М6-М6 SZ 2565.100 Rittal | шт | 1 |
| Провод заземления М8-М8 SZ 2565.000 Rittal | шт | 1 |
| Кабельный ввод М20х1,5 SZ 2411.620 Rittal | шт | 12 |
| Заглушка SZ 2411.523 Rittal | шт | 12 |
| Клемма 2-проводная 280-912 WAGO | шт | 1 |
| Клемма 2-проводная 281-901 WAGO | шт | 5 |
| Клемма 3-проводная 284-681 WAGO | шт | 4 |
| Клемма 3-проводная 280-681 WAGO | шт | 5 |
| Клемма 4-проводная 279-831 WAGO | шт | 30 |
| Клемма 2-проводная 279-901 WAGO | шт | 25 |
| Торцевая пластина 281-329 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 284-308 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 279-346 WAGO | шт | 3 |
| Торцевая пластина 279-328 WAGO | шт | 2 |
| Торцевая пластина 280-326 WAGO | шт | 1 |
| Торцевая пластина 280-309 WAGO | шт | 1 |
| Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 2 |
| Маркировка WSB Quick 209-701 WAGO | шт | 70 |
| Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 2 |
| Батарейный шкаф GXT3-72VBATT Liebert | шт | 1 |
| Розеточный модуль 6FTP 1xRJ45, Keystone 16B-F6-03BL EUROLAN | шт | 6 |

В соответствии с требованиями п. 12.2.2. (б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Заказчику не требуется продукция, аналогичная по техническим и иным характеристикам, по следующим причинам:

- закупаемая в рамках данной процедуры закупки продукция, будет использована Заказчиком во взаимодействии с продукцией уже используемой Заказчиком;

- создание единой ремонтной базы;

- используемая Заказчиком продукция по техническим и иным характеристикам несовместима с продукцией, имеющей иной товарный знак и иные технические характеристики.