	
	
	УТВЕРЖДАЮ

И.о.Зам. Генерального директора 
_____________П.Д. Яцына
«___» март   2010 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
№ 63-28/112 от «17» марта 2010   г.
на поставку лабораторной мебели «Металл Дизайн» или эквивалент
Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»  информирует о проведении Запроса ценовых котировок № 63-28/112 от «17» марта  2010 г. на поставку лабораторной  мебели «Металл Дизайн» или эквивалент  в количестве 24 шт.

Заказчик: ОАО «УЭХК»  
Место нахождения Заказчика: г.Новоуральск, ул.Дзержинского,2.
Почтовый адрес Заказчика: 624130, Россия, Свердловская обг.Новоуральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты  Заказчика: mts@ueip.ru.
Номер контактного телефона/факса Заказчика  (34370) 5-70-43, 9-80-19 
Организатор размещения заказа: ОАО«УЭХК»(далее – Организатор размещения заказа)
Место нахождения Организатора размещения заказа : г. Новоуральск.
Почтовый адрес Организатора размещения заказа: 624130, Россия, Свердловская область г. Новоуральск. ул.Дзержинского, 2

Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: mts@ueip.ru. 

Номер контактного телефона/факса Организатора размещения заказа: (34370) 5-74-74 
Специализированная организация: не привлекается.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Извещение о запросе ценовых котировок размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru.

2. К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц.  
Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

3. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора и соответсие основным техническим требованиям к продукции .

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

4. Любой участник процедуры закупки  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

5. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, Организатором размещения заказа.
По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, Организатор размещения заказа выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.   

6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 
7. Заказчик, организатор размещения заказа, разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещение о проведении запроса котировок, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за четыре дня до даты окончания подачи котировочных заявок. Изменение предмета запроса котировок не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком, Организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса котировок. 

8. Заказчик, организатор размещения заказа, официально разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком и Организатором размещения заказа, в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок.

9. Проведение переговоров между Заказчиком, Организатором размещения заказа и участником процедуры закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки  в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

10. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, Организатор размещения заказа продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок.

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик обязан заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Участник процедуры закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса ценовых котировок, подписанного договора участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора.

11. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, Организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, Организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

12. Комиссия по размещению заказа в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. 

13. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную
( начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
14. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и   Заказчиком, Организатором размещения заказа.
Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

15. Договор может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

16. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

17. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, Организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

18. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

19. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

20. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, Организатор вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
1. Предмет закупки: поставка лабораторной  мебели «Металл Дизайн» или эквивалент производства  РФ в количестве 24 шт.
2. Источник финансирования закупки: собственные средства – 100%.
3. Форма котировочной заявки: обязательная в соответствии с Приложением № 1 к настоящему извещению.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: 
	№№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	 Шкаф вытяжной СП DURCON с краном для воды и раковиной DURCON тумбы ПЭ 1200*750*2400(код изделия 422750-1) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97  ( или эквивалент)  
	шт
	3

	2.
	 Шкаф вытяжной СП с нагревательной платформой  СП/Стеклокерамика   1500*750*2400 мм (код изделия 456770) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	2

	    3.
	Тумба подвесная 4 ящика 500*500*600 мм (код изделия 332900) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	2

	4.
	Стол пристенный  1200*750*750 мм, LabGrade (код изделия 311290) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	2

	5.
	 Стол передвижной (тележка на колесах) 4 ролика, раб.поверхность-ламинат серый  600*600*796мм (код изделия 245180) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	3

	6.
	 Стол с мойкой, 1 мойка, 1 смеситель 500*600*900, Durcon (код изделия 215140)ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97( или эквивалент)  
	шт
	1

	7.
	Шкаф для хранения со стеклянными дверцами 600*600*2000 (код изделия 533200) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93;19917-93;Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	8
	Шкаф для хранения металлический 600*600*2000 (код изделия 533400)ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	9
	 Стол с мойкой правой, с 1 раковиной  DURCON, столешница  DURCON 1200*750*900 мм (код изделия 315344)ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	10
	Стол- приставка 600*600*900 LabGrade  (код изделия 244190)ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	11
	 Тумба с правой дверцей (0807) 460*530*640 (код изделия 132500) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	12
	 Стол приборный с блоком розеток Durcon 1200*630*900/1265

 (код изделия 212140) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	13
	 Стол с мойкой правой, 1 мойка, 1 смеситель, НС LabGrade 1200*600*900 (код изделия 215392) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	3

	14
	Шкаф для хранения реактивов 600*400*1840 (код изделия 133300) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1

	15
	Дверь подъемная (стекло в раме) для шкафа вытяжного 2.01.08.1041
ТУ5621-010-23050963-98, ГОСТ 16371-93 ( или эквивалент)  
	шт
	1


 Товар является абсолютно новым 2009/2010 года выпуска, не бывшим в употреблении, свободным от любых прав третьих лиц.   
          Основные технические требования к продукции:
1. Мебель должна выпускаться серийно и должна быть выполнена в едином стиле по конструктивному и цветовому исполнению. Допускаемые отклонения геометрических размеров изделий  10 мм. Каркас и корпус лабораторной мебели  должны быть выполнены из стали и покрыты эпоксидной или эпоксиполиэфирной порошковой краской. Во избежание возгорания, механических разрушений, разрушения от влаги, возникновения электростатического напряжения и коррозии, категорически не допускается : использование ламинированного ДСП (кроме столешниц стола 245180), неокрашенных металлических поверхностей. Боковины оснований столов, столов с мойкой и вытяжных шкафов изготовлены в виде буквы  С.

   В изделиях с кодами 3***** и  4*****  весь каркас изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения 60х30х2 мм. В изделиях с кодом 2***** верхняя часть каркаса должна быть изготовлена из стальной трубы квадратного сечения 30х30х1,2 мм, вертикальная и нижняя части каркаса должны быть изготовлены из стальной трубы прямоугольного сечения 60х30х2 мм.

   Торцевые поверхности трубчатых конструкций закрыты пластмассовыми декоративными заглушками. Основания покрашены в темно-серый, практически черный цвет (RAL -7026), а верхние части комплекта – в белый цвет. Цвет рабочих поверхностей – серый (оттенки серого).

Все изделия, за исключением столов передвижных, должны иметь опоры с регулировочными узлами.

2. Требования к комплектации и конструктивным особенностям изделий. 

2.1. Шкаф вытяжной.

   Шкаф вытяжной должен состоять из основания и верха с рабочей камерой. Корпус верхней части  шкафа выполнен из стали, окрашенной порошковой эпоксиполиэфирной краской белого цвета. 

Проем рабочей камеры должен закрываться подвижным стеклом в раме, передвигающимся в направляющих. Максимальная высота подъема подвижного стекла над столешницей должна быть не менее 580мм. 

Освещение рабочей камеры должно осуществляться через остекленные окна люминесцентными светильниками, установленными на крыше шкафа.

Каркас основания должен быть выполнен из стальной трубы 60х30х2 и покрашен в темно-серый (практически черный) цвет.

В основании шкафов шириной 1200 мм должны быть установлены две тумбы (левая – вентилируемая, правая – технологическая), для шкафов шириной 1500 мм – две  вентилируемые тумбы для хранения кислот и одна технологическая тумба для ремонта и обслуживания сантехнического оборудования(справа). В тумбы для хранения кислот должен быть установлен цельнолитой полиэтиленовый вкладыш с возможностью подключения к системе вытяжной вентиляции, двери тумб с внутренней стороны должны быть облицованы ПВХ-листом. В рабочем объеме тумбы применение металлических деталей, в т.ч. петель дверей тумб, не допускается. Двери тумб должны быть выполнены из стали, окрашенной в белый цвет и иметь шумопоглощающий наполнитель. 

Слева на лицевой панели основания (подшкафной тумбы) должно быть размещено электрическое оснащение: выключатель электропитания – 1 шт.,  система автоматического отключения питания УЗО – 1 шт., брызгозащищенные розетки 220В – 3 шт.

Диаметр патрубка для подключения вытяжного шкафа к системе вентиляции 200 мм. 

Для предотвращения падения подвижного стекла в случае обрыва троса противовесов на портале шкафа должны устанавливаться страховочные стопоры из кислотостойкого материала.

Подвижное стекло должно быть связано с системой противовеса. 

   Количество противовесов – 1.

Исполнение шкафа – с вертикальным подъемным стеклом. Исполнение с наклонным стеклом не  допускается.

Противовес должен располагаться в легкодоступном месте (с фасада шкафа). Противовес должен соединяться с тросами через талрепы, при помощи которых производится компенсация вытягивания тросов в процессе эксплуатации. Конструкция шкафа должна предусматривать легкую замену тросов и талрепов при условии, что вытяжные шкафы выстроены «в линию» (т.е. без выдвигания шкафа). В связи с этим, расположение противовеса и тросов в боковых или на задней стенках шкафа недопустимо. 

Для обеспечения безопасности работы в лаборатории все вытяжные шкафы должны быть укомплектованы монитором воздушного потока (МВП), измеряющим эффективность работы вытяжки. Для удобства, панель МВП должна быть расположена на правой лицевой панели шкафа, приблизительно на уровне глаз работника. 

Панель МВП должна быть оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается линейная скорость воздуха (в м/с, дискретность показаний 0,1 м/с) в режиме реального времени, и сигнальной лампой, загорающейся в случае критически низких значений (ниже 0,4 м/с).

МВП должен быть сертифицирован отдельно от прочей мебели в системе ГОСТ Р.

На правой вертикальной стойке должна быть расположена панель управления с маркированными выключателями «свет», «вентиляция» и с индикацией электропитания

Основные особенности конструкции вытяжного шкафа:

Шкафы серии «Стеклопластик» (СП).

Рабочая поверхность должна быть выполнена из эпоксидного композита Durcon.

Шкаф в исполнении «с водой» должен быть укомплектован сливной раковиной из композита DURCON, присоединительными элементами, а также дистанционным краном подвода воды TOF. Кран-регулятор должен быть расположен на передней панели основания вытяжного шкафа.

Вытяжные шкафы должны иметь рабочую камеру в виде цельнолитой герметичной капсулы из стеклопластика. При этом рабочая камера должна иметь монолитное соединение (эпоксидной смолой) с рабочей поверхностью «DURCON» (или аналог). Все углы рабочей камеры должны быть закруглены во избежание турбулентных потоков и для облегчения обработки камеры шкафа. Радиус скругления не менее 30 мм. Облицовка внутренней камеры шкафов ПВХ-листами не допускается. Швы (клеевые, паяные, сварные) и соединения силиконовым или иным герметиком  в рабочей камере не допускаются.

В конструкции рабочей камеры шкафа не должно быть металлических элементов.

Подвижное стекло обязательно должно быть в пластиковой раме, применение металлических каркасов рамы не допускается.

Стойки-пилоны со стороны рабочей камеры должны быть защищены от воздействия агрессивных сред конструктивными элементами стеклопластиковой капсулы. 

Технические характеристики вытяжного шкафа серии «Стеклопластик»

1. Габаритные размеры, мм

-длина….. ………………………………………………………………………….1200

-ширина… ……….…………………………………………….……………………750

-высота ………….……………………………………………………………….    2400

2. Габаритные размеры рабочей камеры,  не менее, мм

-длина……………………………………………………………………………....1100

-ширина……………………………………………………………………………...570

-высота……………………………………………………………………………..1350

3 .Электропитание …………………………..однофазный переменный  220В, 50Гц

4. Максимальная мощность подключаемых приборов, кВТ…………………….  2,2

5. Степень защиты от поражения электрическим током…………………….класс 1

     согласно ГОСТ 12.2.007.0-75

    Шкафы серии «Стеклопластик (СП) с нагревательной платформой».

Рабочая поверхность– Стеклопластик/стеклокерамика.

Требования по конструктивному исполнению – аналогичные модели «Стеклопластик».

Дополнительно к вышеуказанной оснастке в шкафах должны быть установлены одна нагревательная поверхность «Стеклокерамика» и оросительная система.

Нагревательная поверхность «Стеклокерамика» должна иметь размер не менее 475х575 мм, нагрев осуществляется тремя ИК-нагревателями Philips мощностью 2кВт каждый. ИК-нагреватели должны обеспечивать равномерный нагрев проб на всей рабочей поверхности. Управление включает три рукоятки регулирования мощности, вынесенные за пределы рабочей камеры (на лицевую панель основания шкафа). Установка нагревательных платформ с отдельными нагревательными зонами («конфорками») не допускается.

Вдоль задней стенки расположены два вертикальных устройства подачи воды для смыва следов кислот с внутренней поверхности воздуховода шкафа. Дистанционный кран включения оросительной системы должен быть расположен на передней панели основания вытяжного шкафа.

Технические характеристики вытяжного шкафа серии «Стеклопластик (СП) с нагревательной платформой»

1. Габаритные размеры, мм

-длина….. …………………………………………………………………………………1500

-ширина… ……….…………………………………………….……………………………750

-высота ………….……………………………………………………………………….    2400

2. Габаритные размеры рабочей камеры,  не менее, мм

-длина………………………………………………………………………………………..1400

-ширина……………………………………………………………………………………...570

-высота……………………………………………………………………………………..1350

3. Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75….класс 1 

2.2. Стол с мойкой 

Столы с мойкой должны быть выполнены в едином стиле с остальной мебелью. 

Стол-мойка состоит из металлического основания (закрытой тумбы) и рабочей поверхности с одной мойкой, выполненных из композита DURCON или поверхности LabGrade с мойкой из нержавеющей стали (НС). 

В комплект поставки мойки входит лабораторный смеситель горячей и холодной воды фирмы «TOF» или аналогичный ему и присоединительные элементы.

Технические характеристики стола-мойки:

Габаритные размеры, мм

-длина ……………………………………………………………………500/1200

       -ширина…………………………………………………………………...600/750

       -высота (без смесителя)…………………………………………….900

        Подключение к водопроводной сети……гибкая подводка ½ дюйма, длина 500мм – 2 шт.

Подключение к канализационной сети… жесткая полипропиленовая труба диаметром 40мм – 1 шт.

2.3. Столы 

        2.3.1. Столы пристенные

  Столы должны быть выполнены в едином стиле с остальной мебелью. 

Столешницы могут быть изготовлены из композита Durcon, лабораторного пластика LabGrade или ламинированной ДСП. 

         Тумбы подвесные устанавливаются в каркасы соответствующих столов. 

 Коммуникации прокладываются с тыльной стороны стола и закрываются легкосъемными экранами, выполненными из стали и окрашенными в белый цвет.

Конструкция стола должна обеспечивать жесткость при размещении оборудования весом до 250 кг на 1,2 м пог. поверхности.

Стойка с блоком розеток для стола 212140 должна быть выполнена из стальной трубы 30х30х1,2 и крепиться к столешнице. Установка розеток допускается только в ПВХ коробах, количество розеток – 4 шт., автомат отключения 16А.
2.3.2. Столы передвижные

Стол должен быть выполнен в едином стиле и качестве со столами пристенными и должен иметь роликовые опоры.

2.4. Тумбы

Тумбы подвесные (код 332900) или подкатные (код 132500) должны  быть выполнены в едином стиле с остальной мебелью. Корпус тумб должен быть выполнен из листовой стали и окрашен в белый цвет.

Тумбы должны состоять из сварного корпуса, дверец и установленной в корпусе полки или 4 ящиков, которые могут перемещаться по телескопическим шариковым направляющим (длина направляющих – 440/450 мм, наибольшее перемещение – 406 мм).

Тумбы подвесные должны жестко устанавливаться под столешницу на каркас стола (без роликов или колес).

Двери тумб в обязательном порядке должны иметь шумопоглощающий наполнитель.

2.5. Шкаф для хранения

Шкаф для специализированного хранения реактивов в условиях лаборатории. Шкаф должен состоять из двух отделений: верхнего и нижнего (с отверстиями в задних стенках отсеков для подключения к вытяжной вентиляции), а так же иметь  нижний выдвижной ящик и иметь возможность комплектоваться верхним вытяжным отсеком с вентилятором. 

Наружный корпус и двери шкафа должны быть выполнены из стали толщиной не менее 1 мм. Боковые стенки окрашены в темно-серый (практически черный цвет), фасад ящика – в белый цвет,  двери  - стекло или сталь, окрашенная в белый цвет.

Шкафы для хранения ЛВЖ (кодировка Мет). Размещение петель дверей в рабочем отсеке не допускается. Двери отсеков должны быть выполнены из стали, окрашенной в белый цвет и иметь шумопоглощающий наполнитель. Двери шкафа должны быть легкосъемными и иметь возможность переустановки для открывания, как в правую, так и в левую стороны. Двери должны быть оборудованы замками.

Технические характеристики шкафа:

Габаритные размеры, мм

Ширина………………………………………………………………………………600

Глубина………………………………………………………………………………600

Высота………………………………………………………………………………2000

Объем камеры верхнего и нижнего отделений, не менее, л………………………169

Объем выдвижного ящика, не менее, л……………………………………………...36

Масса, кг не более  …………………………………………………………………..105

· Полное соответствие товара  сопроводительной документации, заявленным параметрам,  техническим условиям и ГОСТам для совместимости с уже установленным в лабораториях оборудованием.

· Система менеджмента качества завода-производителя  должна быть сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2000

· Предоставление сертификатов производителя (сертификата соответствия и гигиенического сертификата (заключения),   заверенного подлинной  печатью поставщика  обязательно .
· Все вытяжные шкафы должны иметь сертификат электробезопасности.
· Вся продукция должна иметь сертификат пожарной безопасности.
· Товар должен быть упакован  для избежание повреждения  при доставке.

· Приемка товара происходит в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР NN П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 г. с изменениями и дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г на складе Покупателя.                    
 5. Место доставки поставляемых товаров: 624130, г.Новоуральск, Свердловская            область, ул.Маневровая, 5, зд.171
 6.     Сроки поставок товаров:  апрель- сентябрь 2010 г.
 7.     Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров расходах: общая сумма договора          должна включать НДС,  доставку до склада   Заказчика г.Новоуральск.
 8.     Срок и условия оплаты поставок товаров: 30% от суммы спецификации – авансовый    платеж   в течение 10 дней с момента заключения договора, окончательный расчет- по факту  поставки продукции на основании счета-фактуры в течение 15 календарных дней с момента   приемки продукции на складе Покупателя.
9.      Начальная (максимальная) цена договора:  1978663,80  рублей в т.ч. НДС - 18%. 
10.    Место подачи котировочных заявок:
10.1   Место подачи котировочных заявок-
          ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (www.A-K-D.ru).
10.2. Дата и время начала приёма котировочных заявок:«18»марта 2010 г. в 08:00 по московскому времени.
10.3. Дата и время окончания приёма котировочных заявок:«12» апреля 2010 г. в 24:00 по московскому времени.
11. Требования к участникам процедуры закупки: 
1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) К рассмотрению принимаются только полностью расцененные запросы.

12.Участники процедуры закупки обязаны приложить следующие копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям:
12.1.Устав предприятия (1-3-я, последняя (дата регистрации, подписи, печать) страницы)   
12.2.Свидетельство о постановке на налоговый учет;

12.3.Свидетельство о внесении в Единый государственный  реестр юридических лиц;

12.4.Подтверждение полномочий лица, подписывающего договор и сроки их действия (доверенность или приказ о назначении, выписка из Устава предприятия).

Приложение:
 - Приложение № 1: форма котировочной заявки на 3  л.;

 - Приложение № 2: договор на 5 л.

Начальник  ОМТС                                                               В.И. Денисов
И.о.Начальника отдела 63                                                   Д.Ю. Котельников
Начальник бюро ОС                                                            А.В.Утюмов                  

Исполнитель                                                                         Е.Ф. Насонова
Приложение № 1 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок
                                                                               №    63-28/112 от17.03.2010 г.
На фирменном бланке

Исх. №, дата

Открытое акционерное общество

«Уральский электрохимический комбинат»,

г.Новоуральск 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на лабораторную  мебель «Металл Дизайн» (или эквивалент)
Уважаемые господа!


Изучив условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок №  63-28/112   от 17.03.2010 г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров (в том числе марка, товарный знак): 

	№№ п/п
	Наименование
	Ед

изм.
	Кол-во
	Цена за ед. с НДС, руб
	Сумма

 с НДС, руб.

	1.
	 Шкаф вытяжной СП DURCON с краном для воды и раковиной DURCON тумбы ПЭ 1200*750*2400(код изделия 422750-1) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	3
	
	

	2.
	 Шкаф вытяжной СП с нагревательной платформой  СП/Стеклокерамика   1500*750*2400 мм (код изделия 456770)  ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	2
	
	

	3.
	Тумба подвесная 4 ящика 500*500*600 мм (код изделия 332900) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	2
	
	

	4.
	Стол пристенный  1200*750*750 мм, LabGrade (код изделия 311290) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	2
	
	

	5.
	 Стол передвижной (тележка на колесах) 4 ролика, раб.поверхность-ламинат серый  600*600*796мм (код изделия 245180) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	3
	
	

	6.
	 Стол с мойкой, 1 мойка, 1 смеситель 500*600*900, Durcon (код изделия 215140) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	7.
	Шкаф для хранения со стеклянными дверцами 600*600*2000 (код изделия 533200) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	8.
	Шкаф для хранения металлический 600*600*2000 (код изделия 533400) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	9.
	 Стол с мойкой правой, с 1 раковиной  DURCON, столешница  DURCON 1200*750*900 мм (код изделия 315344) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	10.
	Стол- приставка 600*600*900 LabGrade  (код изделия 244190) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 (или эквивалент)  
	
	1
	
	

	11
	 Тумба с правой дверцей (0807) 460*530*640 (код изделия 132500) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	12
	 Стол приборный с блоком розеток Durcon 1200*630*900/1265

 (код изделия 212140) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	13
	 Стол с мойкой правой, 1 мойка, 1 смеситель, НС LabGrade 1200*600*900 (код изделия 215392) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	3
	
	

	14
	Шкаф для хранения реактивов 600*400*1840 (код изделия 133300) ТУ 5621-108-56142166-2004, ГОСТ 16371-93; 19917-93; Р51121-97 ( или эквивалент)  
	шт
	1
	
	

	15
	Дверь подъемная (стекло в раме) для шкафа вытяжного 2.01.08.1041

ТУ5621-010-23050963-98, ГОСТ 16371-93 ( или эквивалент)  
	шт
	1
	
	


2. Срок поставки товара :

 поз. 15 -апрель-май 2010 г., поз.5-14 – июнь-июль 2010 г.,  поз.1-4 август-сентябрь 2010 г..
3. Порядок оплаты товара: 30% от суммы спецификации – авансовый   платеж в
   течение  10 дней с момента заключения договора, окончательный расчет- по факту
   поставки   продукции на основании счета-фактуры в течение 15 календарных дней
   с момента   приемки  продукции  на складе Покупателя.                 

4. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе НДС_18%__и доставка до склада Заказчика._______________________________________                                                                                                 
Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запросом ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор;

2) обладаем необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом);

5) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

 Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

Обязуемся,  в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

К котировочной заявке на участие требуется приложить копии следующих документов:
Устав предприятия (1-3-я, последняя (дата регистрации, подписи, печать) страницы) 
 на __  л.  
Свидетельство о постановке на налоговый учет на ___ л.;

Свидетельство о внесении в Единый государственный  реестр юридических лиц 

на ___   л.;

Подтверждение полномочий лица, подписывающего договор и сроки их действия (доверенность или приказ о назначении, выписка из Устава предприятия) на___  л..
	(должность)          (подпись)                  
	ФИО


