Приложение №3

к Техническому заданию.

Ведомость материалов

на выполнение работ по устройству систем электроснабжения в здании №19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 5x25 | м | 75 |
| 2 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 5x10 | м | 20 |
| 3 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 5x4 | м | 200 |
| 4 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 5x2,5 | м | 80 |
| 5 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 5x1,5 | м | 20 |
| 6 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 3x2,5 | м | 65 |
| 7 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 3x1,5 | м | 40 |
| 8 | Силовой кабель с медными жилами КГ 4х4 | м | 65 |
| 9 | Корпус металлический с панелью, 800х650х250. (ЩМП-4-0 36УХЛ) | шт | 1 |
| 10 | Вводной автоматический выключатель, 125А 3Р | шт | 1 |
| 11 | Автоматический выключатель, С32А, 3Р | шт | 1 |
| 12 | Автоматический выключатель, С25А, 3Р | шт | 4 |
| 13 | Автоматический выключатель, С20А, 3Р | шт | 2 |
| 14 | Автоматический выключатель, С16А, 3Р | шт | 5 |
| 15 | Автоматический выключатель, С16А, 1Р | шт | 2 |
| 16 | Автоматический выключатель, С10А, 3Р | шт | 5 |
| 17 | Автоматический выключатель, С6А, 1Р | шт | 4 |
| 18 | Розетка наружной установки, одноместная с заземл. контактом | шт | 10 |
| 19 | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке 18 А 220В/АС-3 IP54 | шт | 2 |
| 20 | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке 25 А 220В/АС-3 IP54 | шт | 1 |
| 21 | Силовой разъем стационарная розетка 3Р+РЕ+N, 380В, 16А, IP44 | шт | 3 |
| 22 | Силовой разъем переносная вилка 3Р+РЕ+N, 380В, 16А, IP44 | шт | 3 |
| 23 | Силовой разъем стационарная розетка 2Р+РЕ+N, 250В, 16А, IP44 | шт | 3 |
| 24 | Силовой разъем переносная вилка 2Р+РЕ+N, 250В, 16А, IP44 | шт | 3 |
| 25 | Труба гибкая гофрированная ПВХ с зондом d=20 | м | 250 |
| 26 | Скоба металлическая оцинкованная d=25-26 мм | шт | 200 |
| 27 | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250мм | шт | 200 |
| 28 | Z-профиль | м | 50 |
| 29 | Труба водогазопроводная 32х3,2 | м | 30 |
| 30 | Корпус металлический с панелью, 400х400х150, ЩМП-4.4.1-074 У2 | шт | 1 |
| 31 | Вводной автоматический выключатель, 25А, 3Р | шт | 1 |
| 32 | Автоматический выключатель, С16А, 1Р | шт | 5 |
| 33 | Автоматический выключатель, С10А, 1Р | шт | 3 |
| 34 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 5x4 | м | 25 |
| 35 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. ВВГнг-LS 3x1,5 | м | 250 |
| 36 | Светильник светодиодный IP67 | шт | 17 |
| 37 | Коробка распределительная 150х110х70 IP55 | шт | 17 |
| 38 | Выключатель одноклавишный IP 66 10/16А | шт | 5 |
| 39 | Стальной канат грузовой 6,2-1-Ж-Н-160 | м | 90 |
| 40 | Шкаф ГЗШ 400х300х150, IP 54 | шт | 1 |
| 41 | Медная шина заземления 3х5 на 20 присоединений | шт | 1 |
| 42 | Наконечник медный DT150 | шт | 20 |
| 43 | Наконечник медный DT16 | шт | 20 |
| 44 | Изолятор шинный H25xD27xM6 | шт | 8 |
| 45 | Уголок стальной 50х50х5 | м | 15 |
| 46 | Полоса стальная 4х40 | м | 100 |
| 47 | Анкер-шпилька HAS M6x65/10/20 | шт | 60 |
| 48 | Провод медный ПВ-3 1х25 | м | 30 |
| 49 | Провод медный ПВ-3 1х16 | м | 50 |

| Составил: |  | / В.Д. Мошенец / |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | / В.В. Лазаревич / |