	Приложение № 1 к  
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ

	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Подвеска ионизационной камеры
	
	БУШИ.506426.036
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	
	3
	ПИКГ КГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Изделия разных фирм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	 Вилка кабельная триаксиальная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	                  PL75-9
	
	
	Trompeter Electronics
	АРТН.685661.412
	1
	
	
	1
	

	
	
	9
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	  1
	
	
	1
	

	
	
	10
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	1
	
	
	1
	

	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	   3
	

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	Вилка кабельная коаксиальная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	13
	      11 BNC-50-3-5/133NE
	арт. 2254
	
	SUHNER
	АРТН.685661.412
	1
	
	
	1
	

	
	
	15
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	  1
	
	
	1
	

	
	
	16
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	1
	
	
	1
	

	
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	   3
	

	Инв. № дубл.
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	      Розетка кабельная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	  11 SHV-50-3-1/133NE
	арт. 22541990  
	
	SUHNER
	АРТН.685631.333
	2
	
	
	2
	

	
	
	21
	 
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	  2
	
	
	2
	

	Взам. инв. №
	
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.412161.301 ВП

	
	
	
	
	Нов.
	АРТН.138.63 ИИ
	
	6.06.14
	

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	

	Инв. № подл.
	
	
	Разраб.
	
	
	
	Канал измерительной газовой системы КГО реактора БН-600

КИ ГС КГО
Ведомость покупных изделий
	Лит
	Лист
	Листов

	
	
	
	Проверил
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4

	
	
	
	Нач. бюро
	
	
	
	
	ГНЦ РФ-ФЭИ

	
	
	
	Н. контр.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Утв.
	
	
	
	
	

	       Копировал                                                     Формат А3

	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Шильдик маркировочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	      ESO7P (6,3 х 27 мм)
	арт. 1670390000
	
	Weidmuller
	АРТН.685661.412
	2
	
	
	2
	

	
	
	3
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	  2
	
	
	2
	

	
	
	4
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	2
	
	
	2
	

	
	
	5
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	2
	
	
	2
	

	
	
	6
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	  2
	
	
	2
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Держатель шильдика
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	WKM 8/30 
	арт. 1631910000
	
	
	АРТН.685661.412
	2
	
	
	2
	

	
	
	11
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	  2
	
	
	2
	

	
	
	12
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	2
	
	
	2
	

	
	
	13
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	2
	
	
	2
	

	Подп. и дата
	
	14
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	  2
	
	
	2
	

	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № дубл.
	
	18
	 Хомут кабельный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	СВ 98/2,5   
	арт. 1697890000
	
	Weidmuller
	АРТН.685661.412
	2
	
	
	2
	

	
	
	20
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	  2
	
	
	2
	

	
	
	21
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	2
	
	
	2
	

	Взам. инв. №
	
	22
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	2
	
	
	2
	

	
	
	23
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	  2
	
	
	2
	

	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл
подл   подл.
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.412161.301 ВП
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	


	
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Кабели и провода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	      Кабель коаксиальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	              РК50-2-22
	
	ГОСТ 11326.74-79
	
	АРТН.685661.412
	*)
	
	
	*)
	 *) Длина

	
	
	5
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	*)
	
	
	*)
	кабеля

	
	
	6
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	*)
	
	
	*)
	определяется 

	
	
	7
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	*)
	
	
	*)
	договором

	
	
	8
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	*)
	
	
	*)
	на поставку

	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	     Плетенка ПМЛ   3х6 
	
	ТУ 4833-022- 08558606-95
	
	АРТН.685661.412
	*)
	
	
	*)
	 

	Подп. и дата
	
	14
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	*)
	
	
	*)
	*) Длина

	
	
	15
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	*)
	
	
	*)
	определяется 

	
	
	16
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	*)
	
	
	*)
	договором

	
	
	17
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	*)
	
	
	*)
	на поставку

	Инв. № дубл.
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	 Трубка  термоусаживаемая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	 Raucross DS, Rehau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	22
	 6.4/3.2, черная, № 081831
	
	
	
	АРТН.685661.412
	*)
	
	
	*)
	 

	
	
	23
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	*)
	
	
	*)
	*) Длина

	
	
	24
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	*)
	
	
	*)
	определяется 

	
	
	25
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	*)
	
	
	*)
	договором

	Подп. и дата
	
	26
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	*)
	
	
	*)
	на поставку

	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл
подл   подл.
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.412161.301 ВП
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                   Копировал                                                     Формат А3

	
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	6.4/3.2, белая, № 081831
	
	
	
	АРТН.685661.412
	0,1
	
	
	0,1
	м

	
	
	2
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 01
	0,1
	
	
	0,1
	м

	
	
	3
	
	
	
	
	АРТН.685661.412 - 02
	0,1
	
	
	0,1
	м

	
	
	4
	
	
	
	
	АРТН.685631.333
	0,1
	
	
	0,1
	м

	
	
	5
	
	
	
	
	АРТН.685631.333 - 01
	0,1
	
	
	0,1
	м

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	м

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	                          
	   Ведомость покупных
	      изделий  входящая   в
	настоящий  канал:
	
	
	
	
	
	

	Инв. № дубл.
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	          Блок усилителей 
	    сигналов    БУС ГС   
	АРТН.468731.301 ВП
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл
подл   подл.
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.412161.301 ВП
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                   Копировал                                                     Формат А3

