Приложение к договору №________ от_______________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИМ. Д.В.Ефремова»

	СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора –

директор НТЦ «Синтез»
____________________ В.А.Беляков

«_____»____________________2012г.
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

___________________С.В.Романов

«_____»_________________ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт остекления пролетов 1 и 2 корпуса № 1
	Зам. директора НТЦ «Синтез»
по производству
_______________ Коротков В.А.

«___»__________ 2012г.


Санкт-Петербург

2012 год

1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

Наименование работы: «Ремонт остекления пролетов 1 и 2 корпуса № 1».
1.1. Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утв. генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
1.2. Сроки выполнения работ
- начало работ в течение трех дней с даты вступления договора в силу;
   - окончание работ не позднее 30 календарных дней.

2. Технические требования к выполнению работ.

2.1. Состояние помещений, туалетных комнат и коридора на момент начала ремонта:
Зенитные фонари корпуса №1 1 и 2 пролетов: остекление зенитных фонарей частично утрачено, имеет многочисленные трещины. Деревянные рамы остекления пришли в негодность. Несущая конструкция рам из одиночных металлических профилей проржавела, сварочные швы разрушены.
2.2. Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:
· Демонтаж старого остекления;

· Замена металлических конструкций рамного остекления;

· Устройство примыканий кровли;

· Установка остекления из поликарбонатного листа толщиной 10мм;
· Окраска металлических конструкций;

· Вывоз строительного мусора

2.3. Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:
	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Пояснения

	Зенитный фонарь корпуса №1 (1 пролет)

	1. 
	Демонтаж конструкций светового фонаря (металлокаркас, стекло)
	тн.
	3,1
	

	2. 
	Демонтаж примыкания кровли к световому фонарю
	м.п.
	120
	

	3. 
	Снятие оконных переплетов
	м2
	180
	

	4. 
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей
	тн.
	1
	

	5. 
	Монтаж металлоконструкций светового фонаря  (труба профильная 40х60х3,5мм, 40х25х2мм)
	м.п.
	490
	

	6. 
	Грунтовка металлоконструкций
	м.п.
	490
	

	7. 
	Монтаж уплотнителей
	м.п.
	490
	

	8. 
	Монтаж сотового поликарбоната

лист 12000х2100х10мм, профиля торцевые и соединительные)
	м2
	180
	

	9. 
	Изоляция отдельных мест мастикой гидроизоляционной шовной
	м.п.
	150
	

	10. 
	Установка свесов карнизных (лист оцинкованный)
	м.п.
	120
	

	11. 
	Установка отливов (лист оцинкованный)
	м.п.
	120
	

	12. 
	Устройство двухслойных примыканий кровли
	м2
	85
	

	13. 
	Устройство двухслойного покрытия кровли
	м2
	60
	

	14. 
	Масляная окраска металлических поверхностей
	м2
	85
	

	15. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Зенитный фонарь корпуса №1 (2 пролет)

	16. 
	Демонтаж конструкций светового фонаря (металлокаркас, стекло)
	тн.
	4,5
	

	17. 
	Демонтаж примыкания кровли к световому фонарю
	м.п.
	120
	

	18. 
	Снятие оконных переплетов
	м2
	300
	

	19. 
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей
	тн.
	1,7
	

	20. 
	Монтаж металлоконструкций светового фонаря  (труба профильная 40х60х3,5мм, 40х25х2мм)
	м.п.
	590
	

	21. 
	Грунтовка металлоконструкций
	м.п.
	590
	

	22. 
	Монтаж уплотнителей
	м.п.
	590
	

	23. 
	Монтаж сотового поликарбоната

лист 12000х2100х10мм, профиля торцевые и соединительные)
	м2
	300
	

	24. 
	Изоляция отдельных мест мастикой гидроизоляционной шовной
	м.п.
	250
	

	25. 
	Установка свесов карнизных (лист оцинкованный)
	м.п.
	120
	

	26. 
	Установка отливов (лист оцинкованный)
	м.п.
	120
	

	27. 
	Устройство двухслойных примыканий кровли
	м2
	90
	

	28. 
	Устройство двухслойного покрытия кровли
	м2
	60
	

	29. 
	Масляная окраска металлических поверхностей
	м2
	85
	

	30. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	


2.1 Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.
Главный механик








С.Ю.Михеев








«_____» _______________ 2012г.
