	
	        Утверждаю:

        Генеральный директор ОАО «ППГХО»

        ________________ В.С. Святецкий
        «___»___________  2010 г.


Техническое задание
к заявке на проведение конкурентной процедуры  на услуги 
по поставке и монтажу весоизмерительного преобразователя MIPC-01. 
	1. Общие данные 

	1.1.Предприятие
	ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

	1.2.  Объект
	

	1.3. Место размещения предприятия
	Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск

	2. Исходные данные для работ

	2.1 
	Поставка оборудования.

	2.1.2
	Весоизмерительный преобразователь MIPC-01 

(для весов ВВД-160М-02) (1 шт.)

  (в т.ч. ПЭВМ в промышленном исполнении, LCD монитор, 

 лазерный принтер HP, клавиатура, мышь, сетевой фильтр) 

	2.1.2
	Программное обеспечение ВВЭ (1 компл.)


	2.2
	Работы.

	2.2.1
	Пуско-наладочные работы весов.

В стоимость работ входит:
1. Осмотр весов и подъездных путей:

      - проверка зазоров и перепадов между рельсами ГПУ и  

      подъездными путями;
      - проверка состояния крепежных деталей;

2. Установка весоизмерительного прибора MIPC, платы АЦП - 1 компл.

3. Настройка электронного оборудования весов.

4. Калибровка весов.

5. Участие в поверке весов совместно с представителем регионального ЦСМ.

     ( включая командировочные расходы).
Срок работ - 3-4 рабочих дня на территории Заказчика.
Кол-во командировок - не более одной.


И.о. заместителя генерального директора

по УСС и реализации
                                                                                 О.В. Локотунин      
1

